2023年1-3月份，南通市生态环境局共受理市级以上环境信访举报35件。其中省级以上17件，市级18件，已全部依法依规进行办理。重点信访事项信息公开如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 信访举报内容 | 行政 区域 | 调查核实情况 | 是否 属实 | 处理和整改情况 |
| 如皋新敦煌染业有限公司正常生产时味道刺鼻，污水横流，并且晚上在河道偷排超标的污水，COD和其它污染物严重超标。同时公司近期未经环保部门批准同意，发改委未备案，地方政府不知情的情况下，擅自更换改造印染设备。 | 南通市 如皋市 | 2023年2月3日局信访办、执法局会同如皋生态环境局赴现场调查处理，并于2月21日再次组织跟踪检查。经查，南通新敦煌染业有限公司主要从事纱线漂染加工销售，环保手续齐全。  （一）关于擅自更换改造印染设备问题  经查，对照建设项目环评管理相关要求，该公司本次改造不新增污染物排放总量，不属重大变更，无需重新备案并环评审批。  （二）关于污水横流及偷排超标污水问题  现场检查发现，该公司仅有一个污水排放口，废水经预处理接入镇区公共污水管网送污水处理厂处理；排口安装有在线监测设备，并与属地生态环境部门联网，查看在线监测设备历史数据未见异常；公司北侧约160米有一条东西走向的二级河道，检查时水体感观正常，沿岸无废水排放迹象；该公司未设置雨水排放口。据了解，因厂区东为老204国道，地势高于厂区，雨水较少时初期雨水排入污水系统，暴雨时后期雨水通过自然溢流排放。  （三）关于生产时味道刺鼻问题  现场检查发现，该公司异味主要来源于废水处理设施，原水池、清水排放池原已加盖，好氧池、厌氧池为敞开式，废水处理设施正常运行时产生异味对周边环境仍造成一定影响。 | 部分属实 | （一）关于污水横流及偷排超标污水问题整改情况：2月21日现场检查时，企业在生产，废水处理设施中损坏的曝气头已全部更换，废水处理设施运行正常，查看在线监测设备废水排放未见异常。同时，该公司已疏通原雨水管，雨水通过收集排入现有闲置水池后再通过提升外排。  （二）关于生产时味道刺鼻问题整改情况：企业已对废水处理好氧池、厌氧池加盖，并且配备废气水喷淋处理设施。该公司已组织自行监测，恶臭达到相关排放标准。  （三）下一步工作：如皋生态环境局强化企业监管，增加检查和监测频次，督促企业落实污染治理主体责任。做到依证排污，未经审批不得擅自扩大产能；加强污染防治设施运行维护，确保设施正常运行，污染物达标排放；强化应急处置，对污染防治设施进行安全评估、辨识，按规定做好环境安全及应急工作。属地如城街道履行网格化监管责任，加大矛盾纠纷排查化解力度，做好信访维稳工作。 |