江苏省南通环境监测中心在线离子色谱分析仪托管运维采购项目

招标文件

项目编号：JSADTZC2022026G

二〇二二年五月

地址：南通市崇川区青年中路18号

南通市生态环境局官网（http://sthjj.nantong.gov.cn/）

目      录

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  项目需求

第四章  评审方法和程序

第五章  合同授予

第六章  质疑提出和处理

第七章  投标文件组成

第一章  招标公告

项目概况 江苏省南通环境监测中心在线离子色谱分析仪托管运维采购项目的潜在供应商应在本公告附件中 获取采购文件，并于2022年 05 月 30 日 14 时 00 分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

1、项目编号：JSADTZC2022026G

2、项目名称：江苏省南通环境监测中心在线离子色谱分析仪托管运维采购项目

3、预算金额：35万元人民币，报价超过采购预算的为无效响应文件。

4、采购需求：保证在线离子色谱分析仪（MARGA 1S）稳定运行，取得连续、有效监测数据，为政府环境保护工作开展提供科学的决策依据，详见招标文件第三部分“项目需求”。

5、合同履行期限：1年。

6、本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业。

3、本项目的特定资格要求：无。

4、其他资格要求：未被“信用中国” 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标；中标人不得将本项目分包或者转让给其他主体实施。

## 三、获取招标文件

1、时间：自本招标公告发布之日起。

2、方式：本项目资格审查采用资格后审方式，无报名环节，投标人直接从南通市生态环境局官网首页-公告公示栏自行下载招标文件、澄清答疑等相关招标资料。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间及开标时间：2022年05月30日14时00分；

地点：南通市崇川区人民中路95号纺织大厦15楼1507会议室。

特别提醒：在疫情防控期间严格执行登记问询制度，参加本项目投标的人员必须携带有效身份证件，规范佩戴口罩，接受实名登记，同时提供行程码、苏康码、48小时内有效核酸检测报告。参加投标人员的行程码、苏康码须为不带“*”的“绿码”，核酸检测报告阴性方能参加开标。请自觉服从和配合现场工作人员调度安排，并在交易活动现场注意与他人保持安全距离、减少逗留时间。投标供应商须严格执行南通市疾病预防控制中心和崇川区新冠肺炎疫情防控指挥部有关疫情防控最新要求，做好疫情防控工作。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名    称：江苏省南通环境监测中心

地    址：南通市崇川区青年中路18号

联系方式：张女士  0513-85158697

2、采购代理机构信息

名    称： 江苏爱德信工程项目管理有限公司

地    址： 南通市人民中路95号纺织大厦14、15楼

联系方式：范小莹  0513-80901552，18912292712

电子邮箱：164746958@qq.com

第二章  投标人须知

## 一、说明

1、本招标文件仅适用于江苏爱德信工程项目管理有限公司（以下称代理机构）组织的公开招标活动。

2、公开招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

3、招标文件的解释权属于江苏爱德信工程项目管理有限公司。

4、投标人下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有内容或页码短缺、资格要求和技术参数含有倾向性或排他性等表述的，应在招标文件发布后5日内以书面形式提出询问，未在规定的时间内提出询问或疑问的，视同供应商理解并接受本招标文件所有内容，并由此引起的损失自负。投标人不得在招标结束后针对招标文件所有内容提出质疑事项。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。

5、投标人应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照招标文件要求提交响应文件，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，将被拒绝参与投标。

## 二、招标文件的补充说明、澄清、修改、答疑

1、代理机构有权对发出的招标文件进行必要的补充说明、澄清或修改。

2、招标文件的澄清、修改、补充等内容均以补充公告的形式发布，且以在南通市生态环境局官网发布的信息为准。

3、代理机构对招标文件的补充说明、澄清或修改，将构成招标文件的一部分，对投标人具有约束力。

4、补充说明、澄清或修改的内容可能影响到投标文件编制的，代理机构将在提交投标文件截止之日15日前，发布补充说明、澄清或修改公告，不足15日的，应当顺延提交投标文件截止之日。

5、除非代理机构以书面的形式对招标文件作出澄清、修改及补充，投标人对涉及招标文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由投标人自负。

6、招标采购人视情组织答疑会。如有答疑且对招标文件内容有修改，代理机构将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出。

三、投标文件的编写及装订

1、投标文件的组成（参见第七章），投标人按招标文件要求编写投标文件，并采用A4纸（图纸等除外）牢固装订成册。投标文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经投标人法定代表人或被授权人签字。

四、投标文件的份数和签署

1、供应商应准备 叁 份完整的投标文件，其中正本 壹 份，副本 贰 份，并标明“正本”或“副本”字样。投标人可将投标文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

2、投标文件正本须用不能擦去的墨水书写或打印并按招标文件要求在规定的地方由法定代表人或被授权人签字或盖章，并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。

## 五、投标文件的密封及标记

投标文件分三册密封。第一册为 “资格后审材料”、第二册为“技术商务标”、第三册为“价格标”各自装订成册。特别提示：“价格标”必须单独装订和封装，不得出现在“资格后审材料”和“技术商务标”之中。

密封后应标明投标文件项目名称、投标人名称，封袋上应加盖投标人公章。

## 六、投标报价

1、本项目不接受任何有选择的报价。

2、投标报价均以人民币为报价的币种。

3、报价表必须加盖投标人公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

4、投标报价（以人民币计价）包括但不限于在线离子色谱分析仪所有组成部分及辅助设备的日常运行维护服务、质量控制、故障维修、仪器调试、数据审核和上报、耗材供应、应急监测服务、人工、交通、包装、运输、装卸、仓储、保险、各种税费等一切费用，采购人不另行支付其它任何费用。

5、一次报定的投标报价为成交价，同时，中标单位的中标单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

6、投标人应详细阅读招标文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本招标项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按招标文件的要求提供投标响应文件，导致报价无效，按无效投标处理。

## 七、投标保证金

本项目不收取投标保证金。

## 八、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

## 九、投标有效期

## 1、投标有效期为采购人规定的开标之日后六十(60)天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

## 2、在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝招标人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## 十、有关费用

## 1、投标人承担参与投标可能发生的全部费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

## 2、本次采购代理服务费人民币2000元整，供应商须综合考虑在响应报价内（不得单列），由中标人承担并在领取中标通知书前支付给采购代理机构。

## 十一、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

第三章 项目需求

请供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。供应商不能简单照搬照抄采购人项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，成交供应商在同采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交供应商承担。

一、采购标的需实现的功能或者目标, 以及为落实政府采购政策需满足的要求;

保证在线离子色谱分析仪（MARGA 1S）稳定运行，取得连续、有效监测数据，为政府环境保护工作开展提供科学的决策依据。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范;

《大气颗粒物组分自动监测质量保证与质量控制技术规定（第一版）》总站气函[2019]424号、《国家大气颗粒物组分网数据联网准备工作要求》及《国家大气颗粒物组分自动监测数据联网技术规定》总站气字[2019]187号等。

三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求;

保证在线离子色谱分析仪（MARGA 1S）正常运行，排查仪器所在房间水、电、火等安全隐患。

四、采购标的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点;

采购在线离子色谱分析仪（MARGA 1S）一年期的托管运维，实施地点在南通市环境教育馆。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求;

1、服务期限：一年，服务开始时间和结束时间在合同中约定。

2、服务要求：

2.1总体要求：

（1）本次采购预算包括了在线离子色谱分析仪所有组成部分及辅助设备的日常运行维护服务、质量控制、故障维修（详见故障维修内容）、仪器调试、数据审核和上报、耗材供应、应急监测服务、人工、交通、包装、运输、装卸、仓储、保险、各种税费等一切费用，供应商投标报价也须包括以上所有内容，不得选择性投标，否则为无效投标。仪器辅助设备有超纯水机、电子秤、移液枪等。

（2）本次托管运维的监测项目包括：8种气溶胶物质：Cl-、NO3-、SO42-、NH4+、Na+、K+、Ca2+、Mg2+；5种气体物质：HCl、HNO3、HNO2、SO2、NH3。

（3）中标方应严格按照本项目的要求和投标的承诺开展运维工作，如果合同期内国家、省、市有其他相关的要求，应遵守执行。

（4）投标供应商应具有在线离子色谱分析仪的维护、维修和耗材、配件供应能力。

（5）投标供应商应配备熟练从事在线离子色谱分析仪日常运行和维护的技术人员，并获得相关上岗资质。

（6）投标供应商如果需要现场查看仪器状态，在开标前和采购方联系，否则对可能产生的后果自负。

（7）中标方中标后不得转包或分包。

（8）中标方在合同签订前，必须要提供生产厂家瑞士万通中国有限公司针对本项目的耗材和配件供应的书面证明材料，否则视中标无效，不予签订采购合同。

（9）投标方的投标须满足或满足且优于本采购文件中的所有要求，若有不满足或负偏离，则视为无效投标。

2.2具体要求：

（1）每日检查：

每日不定期远程登录仪器，检查运行参数、仪器状态、内标响应（相对误差≤±10%）、数据、色谱基线（波动≤10%）、图谱等运行情况。如发现问题，能远程修复及时修复；如不能，须及时安排技术人员到站点现场进行处理。

（2）每周维护内容：

a.更换阴阳离子淋洗液、吸收液、在线样品过滤头，清理废水桶等。更换淋洗液后通过单点核查的方式检查目标物的保留时间和背景电导率，如保留时间漂移超出0.5min，重新更换淋洗液。

b.进行一次标准曲线中间浓度点核查，所有目标物核查结果与标准曲线相应点的理论浓度值相对误差小于±10%，否则重新进行标准曲线校准。标准曲线中间浓度点核查的所需时间不得超过7小时。

c.每2周使用去离子水（电阻率≥18MΩ·cm）检查仪器基线和空白响应情况，如任一目标物响应高于方法检出限，及时排查后重新测试。

d.检查仪器耗品损耗情况，及时更换。

（3）每月维护内容：

a. 至少清洁一次PM10切割器或PM2.5旋风分离器。

b.核查采样流量（16.7L/min±5%），更换阴离子抑制器再生液、阴阳离子保护柱。

c. 绘制一次校准曲线，校准曲线不少于6个浓度点（不包括零点），所有目标物相关系数R≥0.995。更换定量环、色谱柱、抑制器等核心部件后，重新进行标准曲线校准。校准曲线检查所需的时间不得超过10小时。

d.排气泡、进行相应的清理和润滑工作等，保证仪器良好的状况。

e.数据库数据核查和备份。按照采购方要求提供数据报表，内容至少要包括仪器有效数据获取率情况、仪器故障及数据缺失情况。

（4）每季度维护内容：

a.至少更换一次阴离子色谱柱。

b.至少进行一次取样部件、管路清洗、除菌。

c.仪器运行状态核查。

d.检查仪器耗品损耗情况，及时更换。

（5）每半年维护内容

a.至少更换一次阳离子色谱柱。

b.更换蠕动泵管和采样泵过滤器。

（6）每年维护内容

每年进行至少一次对仪器的全面校准和检查，包括多点核查、重复性、稳定性等。

（7）其他维护要求

a. 每次维护、维修完毕后，及时填写相应的记录表格，做好试验台面、地面、水池等的卫生工作，保持试验区域整洁。

b.每次维护完毕后，及时检查数据集成平台采集软件运行情况，并开启采集软件。

c.重大活动、赛事保障及应急任务，设备不得无故停机，须无条件服从采购方的调度安排。

d.中标方须接受且高质量完成国家、省、市及采购方的质控检查和样品考核。

e. 质控所需标准物质由中标方自行提供，标准物质需在有效期内且能提供标准物质证书。

3.质量控制目标

3.1 月度仪器数据捕获率≥90%（以小时值计），月度有效数据获取率≥85%（以小时值计）。连续运行时段内仪器有效数据获取率=（该仪器获得的有效小时数/应有的小时数）×100%。（有效数据是经过审核通过的有效数据，因停电、不可抗力或定期维护和质控校准损失的小时数在应有小时数中扣除）。

3.2运维和质控任务完成率100%。

3.3 异常情况按时处理率100%。

4. 故障维修

4.1中标方在获知仪器故障后，对于一般故障，应在24小时内到达现场并解决问题；较大故障应及时报告南通市站，共同协商后解决，但必须要满足数据获取率的要求。

4.2在线离子色谱分析仪所有组成部分及辅助设备发生故障维修时,需要更换仪器配件，经调研仪器配件生产厂家后，每次故障配件价格为5万元及以下，费用由中标方自行承担并提供；每次故障配件价格为5万元以上，费用由采购方另行承担。维修服务费用包含在投标报价内，全部由中标方承担。如因运维人员操作错误造成仪器的损坏，维修及耗材、配件费用均由中标方自行承担。耗材的更换按照采购文件中耗材供应的要求执行。

5.耗材供应

表1   主要耗材一览表

| 序号 | 名称 | 数量（个） | 货号或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过滤头 | 保证合同期内本次托管运维的仪器设备正常运行、运维、质控等的使用数量 | V0W1030009 |
| 2 | 取液过滤芯 |  | 62821090，5个/包 |
| 3 | 在线过滤芯 |  | 62821130，10个/包 |
| 4 | 保护柱滤芯滤膜 |  | 61011130，10个/包 |
| 5 | 阴离子色谱柱 |  | 61020070 |
| 6 | 阳离子色谱柱 |  | 61050410 |
| 7 | 抑制器泵管 |  | 61826420 |
| 8 | 蠕动泵管（1ml/min） |  | V5LNL00181 |
| 9 | 蠕动泵管（5ml/min） |  | V2KD003161 |
| 10 | 电磁阀 |  | V0R5029227 |
| 11 | PEEK管 |  | 61831030 |
| 12 | Denuder密封圈 |  | V2LH000611 |
| 13 | 进口单向阀 |  | 62824090 |
| 14 | 出口单向阀 |  | 62824080 |
| 15 | 阴离子定量环 |  | V5LNL00191 |
| 16 | 阳离子定量环 |  | V2LH000091 |
| 17 | 100ml容量瓶 |  | - |
| 18 | 500ml试剂瓶 |  | - |
| 19 | 50ml离心管 |  | - |
| 20 | 超纯水机耗材套装 |  | RR100Q101 |
| 21 | 纯净水 |  | - |
| 22 | 一次性移液枪头 |  | - |
| 23 | 一次性橡胶手套 |  | - |
| 24 | 碳酸钠、碳酸氢钠 |  | 优级纯(GR) |
| 25 | 酒精 |  | 分析纯（AR） |
| 26 | 内标物质 |  | 优级纯(GR) |
| 27 | 阴离子标准溶液 |  | - |
| 28 | 阳离子标准溶液 |  | - |

备注：表1列出的耗材或者未列出的常用耗材，合同期内中标方须全部提供，保证仪器正常运行和运维、质控等工作按要求开展，耗材所有费用包含在合同价内，采购方不再另付费用。所有的耗材须为原厂耗材，能和仪器匹配使用，保证仪器正常稳定运行。丙酮试剂由采购方提供。

六、采购标的验收标准;

1. 月数据获取率不满足采购要求，每月扣除合同价的1.0%。

2. 在采购方定期检查中，如果运维服务不能按照合同履约到位的，每次扣除合同价的1%。

3.采购方要求的货物必须及时供应到位，保证仪器正常运行，非客观原因而故意拖延供应时间扣除合同价1%。

4.不服从采购方质控检查和样品考核安排的，每次扣除合同价的2%。

5.重大活动、赛事保障以及应急任务中不服从采购方的调度安排的，每次扣除合同价2%。

6.扣款处罚累加计算。

七、采购标的其他技术、服务等要求;

无

八、付款条件;

1.合同签订后支付合同价款的60%；合同期满后，采购方根据中标方履约情况和考核结果按规定支付合同余款。如果中标方拒绝履行合同条款，将不予支付合同余款。

2.款项由采购方方按相关财务支付规定办理支付手续。

## 第四章  评审方法和程序

## 一、采购人委托招标代理机构组织招标

投标人的法定代表人或被授权人须持本人身份证准时参加投标会。

## 二、评标委员会

1、评标委员会负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

① 审查投标文件是否符合招标文件的要求，并做出评价；

② 可以要求投标人对投标文件有关事项做出解释或澄清；

③ 推荐中标候选人或按次序排列的中标候选人名单；

2、评标委员会成员应当履行下列义务：

① 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

② 按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

③ 对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

④ 配合相关部门的投诉处理工作；

⑤ 配合招标采购人答复投标人提出的质疑。

3、公开招标开标后，直到公示项目中标结果发出中标通知书并授予中标供应商合同为止，凡属于评审、澄清、评价和比较投标的所有资料及有关授予合同等的相关信息，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

4、在投标文件的评审、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人和评标委员会成员有施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

## 三、评审原则

1、本项目采用  综合评分法  ，即指在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照本招标文件中规定的评标办法和评分标准及其他各项因素进行综合评审后，以评标综合得分最高的投标人作为中标候选人的评标方法。

2、由评标委员会对资格审查合格的投标人所提供的技术商务标进行评选。

3、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

## 四、评审方法

1、评标程序：

资格审查→技术商务标→价格标→确定中标候选人。

本次资格审查采用资格后审，各投标人资格审查通过后方能进入评标程序。先评审技术商务标，技术商务标打分结束后再评审价格标。

2、评标委员会将仅对按本招标文件载明的方法与规定，为实质上响应招标文件要求的投标文件评审并进行评价和比较。

3、本次项目的技术商务标和价格标评审总分值为100分。两部分评审因素比重如下：

技术商务标分值占总分值的比重为70%（权重）（四舍五入保留两位小数）；

报价分值占总分值的比重为30%（权重）（四舍五入保留两位小数）；

4、评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标人所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较。

5、评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标人的标书技术商务标以打分的形式进行评审和评价，技术商务标分值为所有评委评分的算数平均值（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

6、技术部分评审结束后，开启投标人的价格标，投标人的价格标得分直接计算取得，与技术商务标得分相加为投标人的综合得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

7、综合得分最高者推荐为预中标人，并出具评审报告。

本项目第一中标候选人原则上为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

五、评审因素和评分标准

（一）评审方法

本项目采用综合评分法。

注：每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。

（二）评审因素、权值及评分标准

1、报价（30分）

满足招标文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价，其价格标得分为满分10分；其他供应商的价格分按下列公式计算：

价格标得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

2、技术商务标  （70分）

| 评分内容 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 技术要求 | 1、若满足采购文件技术要求的得20分，若有负偏离视为无效投标。提供正负偏离表，格式自拟，未按要求提供或内容缺失的作无效投标处理。 2、满足且优于采购文件技术要求的，根据响应文件叙述情况，由评审委员会在0-10分加分，每条加1分，加满为止。须提供有关承诺说明加盖公章，格式自拟。 | 30分 |
| 业绩及评价 | 供应商提供2018年以来“在线离子色谱分析仪”成功维护案例，有一例得2分，最高得10分。须提供案例合同复印件并加盖投标供应商公章（原件备查）。 根据不同用户对相应的大气超级站运维满意评价情况进行评分（提供证明文件），每提供满意证明文件的，1个得1分，满分8分。 | 18分 |
| 运维方案 | 根据投标供应商对项目认识程度；提供的运维方案的可行性、细致程度；质控方案专业性、丰富性和完整性进行综合评价，方案较好的得6-8分，一般的3-5分，较差的0-2分。 | 8分 |
| 人员配备 | 供应商应配备“在线离子色谱分析仪”运维经验较丰富技术人员，根据投标方针对项目配置数量，合理程度，技术实力及人员素质、应急响应等情况进行综合评审，优秀得5-6分，良好得3-4分，一般得1-2分。技术人员须为具有 Marga 运维经验及相关上岗资质证明的技术工程师，并提供供应商为技术人员缴纳近三个月的社保证明。 四小时车程内有运维服务站点的加1分，配备运维专用车辆加1分。 | 8分 |
| 重大活动、赛事或突发环境事故监测的保障能力 | 供应商提供2016年以来为重大活动、赛事或突发环境事故监测保障期间为“在线离子色谱分析仪”提供技术保障相关证明材料，相关证明材料为用户单位出具的书面证明材料，有一例得1分，最高得5分。 | 5分 |
| 货物清单 | 供应商提供详细的运维货物清单得1分。 | 1分 |

（三）评标争议

评标时评委对评标的细则若有争议，由评标委员会评委集体讨论确定。

（四）落标原因

### 评标委员会不对落标的投标人做落标原因的解释。

六、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除（对于专门面向小微企业的项目，本款不适用）

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》，根据企业情况予以扣除价格。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，对有失信行为的供应商将根据信用评价结果按规定予以扣分或价格加成。

## 七、评审程序

1、评标委员会依据招标文件的规定和要求，对投标人提供的资格后审材料是否齐全、是否满足招标文件的要求进行审查，合格的进入下面阶段评标。

2、评标委员会对符合资格条件的投标人的投标响应文件进行审查。重点审查投标响应文件的有效性、完整性和实质性响应程度等。

3、评标委员会如遇投标响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，可向投标人质询。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由法定代表人或被授权人签字。但不得超出招标文件的范围或者改变其实质性内容。

4、投标中的任何一方不得透露与评标有关的其他投标人技术资料、报价和其他信息。招标文件有实质性变动的，评标委员会应以书面形式通知所有投标人。

5、评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，对资格性评审和符合性评审合格的投标人的投标响应文件进行技术评审，综合比较与评价确定其技术得分。

6、评标委员会依据投标人的价格标得分，结合技术商务标得分，确定中标候选人，并将结果通知所有投标人。

7、确定中标候选人的特殊情况处理：

（1）若总分相同，则按价格标得分高者优先中标。

（2）若总分且价格标得分相同，则采取现场抽签的方式确定（投标人的抽签顺序分别为各投标人递交投标文件签到顺序号）。

## 八、出现下列情形之一的，作无效投标处理

1、投标响应文件未按招标文件要求装订、密封、签署、盖章的；

2、投标响应文件资格后审材料、技术商务标部分出现商务报价的内容；

3、不具备招标文件规定的资格要求的；

4、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

5、评标委员会可以认定为无效投标的其他情况。

九、出现下列情形之一的，作废标处理

1、符合资格条件或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；

2、出现影响采购公正的违法违规行为的；

3、投标人报价均超出采购预算价的；

4、因重大变故，采购任务被取消的；

5、评标委员会依据法律法规可以认定为废标的其他情况。

## 十、中标通知

1、投标结束后，招标采购人将中标结果在南通市生态环境局官网上公示1个工作日。

2、公示期满，如无异议的，招标采购人向中标供应商发出《中标通知书》。

3、《中标通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人、中标供应商依法承担法律责任。

第五章  合同授予

一、中标供应商和采购人在发出《中标通知书》后15日内签订合同。合同签订后中标供应商方可履约，否则引起的一切后果由中标供应商自行承担。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购人按合同约定积极配合中标供应商履约，中标供应商履约到位后，请以书面形式向采购人提出验收申请，采购人接到申请后原则上在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请招标人、质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的原则上5个工作日内支付相应款项。

三、采购人故意推迟项目验收时间的，与中标供应商串通或要求中标供应商通过降低服务标准及要求中标供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、中标供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、不响应付款方式的，视同无效投标处理。

每次付款前，中标供应商须根据结算金额按国家有关财税规定开出合法发票交采购方办理付款手续。

附：合同格式条款

合同协议书

甲方（买方）：江苏省南通环境监测中心

乙方（卖方）：

根据江苏省南通环境监测中心在线离子色谱分析仪托管运维采购项目（项目编号：JSADTZC2022026G）招标结果，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商一致，签订本合同。

一、项目概况

1．服务内容：在线离子色谱分析仪托管运维采购。

2．服务标准：详见采购文件、投标响应文件。

3．服务地址：南通市环境教育馆。

4．服务时限：一年，自2022年    月   日至2023年 月     日。

二、合同金额

人民币（大写）            （小写¥      元）。合同金额包含本项目完成验收合格之前发生的所有费用，采购方不再支付本次招标价格以外的任何费用（采购方要求变更的除外）。

三、费用支付

1．付款方式：

（1）合同签订后支付合同价的60%  ；

（2）合同期满后，甲方根据乙方履约情况和考核结果按规定支付合同余款。

如果乙方拒绝履行合同，甲方将按照相关要求追究其责任。

2．乙方开户银行名称、账号：

开户银行：

账    号：

四、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

五、技术资料及服务标准

乙方应提供采购文件中要求提供的完整的技术资料。

投标响应文件中的承诺高于或符合采购文件要求的，按照投标响应文件中的承诺执行，投标响应文件中的承诺低于采购文件要求的，按照采购文件中的要求执行。

六、转包或分包

1、本合同范围的服务，乙方不得非法转让他人供应。

2、非法转让或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

七、服务考核

1. 月数据获取率不满足采购文件要求的，每月扣除合同价的1.0%。

2. 在甲方定期检查中，如果运维服务不能按照合同履约到位的，每次扣除合同价的1%。

3.甲方方要求的货物必须及时供应到位，保证仪器正常运行，非客观原因而故意拖延供应时间扣除合同价1%。

4.不服从甲方质控检查和样品考核安排的，每次扣除合同价的2%。

5.重大活动、赛事保障以及应急任务中不服从甲方的调度安排的，每次扣除合同价2%。

6.扣款处罚累加计算。

八、 乙方的安全保证义务

乙方在项目实施过程中，应严格遵守安全生产的相关规定，严格按安全标准组织实施，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。项目履行过程中因乙方违反安全生产的相关规定造成安全事故，责任由乙方承担。

九、不可抗力

1. 签约双方的任何一方由于不可抗力事件影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和克服的事件,诸如战争、严重水灾、洪水、台风、地震等。

2. 受阻一方应在不可抗力事件发生后，尽快书面通知对方。一旦不可抗力事件的影响持续60天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议或解除合同。

十、合同修改

除非甲乙双方签署书面修改，否则不能对合同条款进行任何修改。

十一、合同构成

- 下述文件是构成合同不可分割的部分，具有与本合同同等的法律效力。

（1）本合同书；

（2）中标通知书；

（3）采购文件及附件；

（4）投标文件及附件；

（5）经双方协商一致达成的补充协议；

（6）乙方在招投标采购过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

2．上述文件应认为是互为补充和解释的，若有不明确及不一致之处，以上面所列顺序在前及时间在后者为准。

十二、争议的解决

因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。如果协商不能解决，双方确定通过向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼方式解决争议。

十三、项目负责（联系）人

甲方项目联系人：      （联系方式：          ）

乙方项目负责人：      （联系方式：          ）

双方确定，在本合同有效期内，甲、乙方指定以上人员为双方联系人。一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

十四、合同生效及其它约定事项

1．合同经双方盖章后生效，合同签署日期以较迟签注的日期为准。

2．本合同一式六份，合同双方各执三份。

3．合同中未尽事宜，甲乙双方应友好协商，按国家有关法律、法规执行。

甲方：                                  乙方：

地址：                                  地址：

法定代表人：                            法定代表人或

委托代理人：

电话：

传真：

签约时间：  年   月  日                 签约时间：  年   月  日

第六章  质疑提出和处理

一、质疑的提出

(一)质疑人的身份要求

1.质疑人必须是直接参加本次招标活动的当事人。

2.未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

(二)质疑提出的格式要求

1.质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑，未按上述要求提交的质疑函，将不予受理。

2.质疑函应包括：

（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）具体、明确的质疑事项及明确的请求；

（3）质疑的事实依据和必要的法律依据；

（4）提起质疑的日期；

（5）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（6）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质疑，将不予受理。质疑人委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

3.质疑函需遵循的原则：

提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人。采购人不具有法定调查、认定权限。

（三）质疑提出的时效要求

1.投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以按照招标公告第八项要求向采购人提出质疑；投标人认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

2.投标人应在法定质疑期一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

二、《质疑函》的受理和回复

1.收到质疑函后，采购人将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。

2. 质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人将不予受理。

3.采购人或采购代理机构答复供应商质疑应当采用书面方式并依法送达，质疑供应商或其委托代理人拒绝签收的视为已经送达。

三、质疑处理

1、质疑成立的处理。

（1）对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（2）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（3）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标、成交供应商，或重新开展采购活动。

质疑答复导致中标、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

2、质疑不成立的处理。

（1）若质疑不成立，或者成立未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动。

（2）对明显有违背事实的、经相关专家或评委认定无依据的、经其他供应商举证无依据的质疑，作违约处理，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入由采购人组织的政府采购活动的违约处理。

（3）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

3、虚假质疑的处理

投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，将依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

第七章    投标文件组成

投标文件由资格后审材料、技术商务标、价格标三部分组成。本次招标采用资格后审方式，投标人须将资格后审材料作为投标文件组成部分，按要求装订密封后一起递交。

供应商提供的响应文件材料须字迹清晰。如响应文件字迹模糊、无法辨认的须提供原件备查，否则由此造成的废标或不得分等后果由供应商自行承担。

一、资格后审材料（单独装订密封）

1、关于资格的声明函；

2、法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；

非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及法定代表人和被授权人两人的身份证复印件（格式参见附件）；

3、投标响应函

4、招标公告资格要求提供相应的佐证材料（加盖单位公章）：

4.1法人营业执照副本；

4.2企业2020或2021年度财务状况报告(新成立企业可不提供)；

4.3企业近六个月任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料（依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

5、投标人须提供参与本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》（格式参见附件）；

6、中小企业声明函；

7、承诺书；

8、投标人根据招标文件要求认为需要提交的其他资料。

二、技术商务标（单独装订密封）

供应商应根据本招标文件第三章“项目需求”提供的主要技术规范，服务要求标准等，仔细阅读并在理解的基础上结合第四章“评审方法和程序”内的评审细则，编写编制技术投标响应文件。以下技术响应文件的内容，不得有缺项或漏项。否则将有可能被视为未实质性响应招标文件要求而作无效投标处理，或可能直接影响技术评审的得分；

1、招标文件评审方法中所涉及的事项需提供的所有资料；

2、招标文件中未涉及的事项，投标人认为需要提交的其他资料。

特别提醒：“资格后审材料”、“技术商务标”所须提供的材料（须加盖公章）按招标文件要求装订，密封，递交。

三、价格标（单独装订密封）

1、开标一览表；

2、分项报价明细表（如有，格式自拟）；

3、残疾人福利性单位声明函（如有）

附件：

一、关于资格文件的声明函

江苏省南通环境监测中心：

本公司愿就由贵单位组织实施的                        （项目名称及项目编号）的采购活动进行投标响应。本公司所提交的投标响应文件中所有关于资格响应的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）

二〇二二年      月     日

二、法定代表人身份证明

江苏省南通环境监测中心：

我公司法定代表人     　　　   参加贵单位组织的     （采购项目名称）项目公开招标采购活动，全权代表我公司处理投标的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：          性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                 传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

注: 法定代表人参加投标时将身份证带至招标现场备查。

三、授权委托书

江苏省南通环境监测中心：

兹授权         （被授权人的姓名）代表我公司参加             项目的政府采购活动，全权处理一切与该项目公开招标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权。特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：          性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                 传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件

被授权人身份证复印件

（粘贴此处）

注: 被授权人参加投标时将本人身份证带至招标现场备查。

四、投标响应函

江苏省南通环境监测中心：

依据贵单位                  （采购项目名称）项目公开招标采购的邀请，我方授权       （姓名）      （职务）为全权代表参加该项目的投标，全权处理本次投标的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2、我公司已经详细阅读了全部招标文件及其附件，我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3、我公司已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

4、我公司承诺在本次招标响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5、我公司尊重评标委员会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

6、一旦我方成交，我方承诺将根据项目服务要求与贵方签订项目服务协议书。

7、一旦我方成交，我方承诺在服务过程中，负责安排好各专业相关人员完成服务工作。

8、一旦我方成交，我方将根据招标文件的要求和投标文件的承诺签订合同，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付采购人验收、使用。

响应供应商：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）

年  月  日

五、无重大违法记录声明

江苏省南通环境监测中心：

我单位                  （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

年     月    日

六、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加  （单位名称）   的    （项目名称）   采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。企业的具体情况如下：

（标的名称）  ，属   其他未列明行业（科学研究和技术服务业）  ；承接企业为  （企业名称）   ，从业人员  	  人，营业收入为 	   万元，资产总额为 	     万元1，属于   （中型企业、小型企业、微型企业） 。

以上企业不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1、企业划分详见《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准。

2、1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

七、承诺书

江苏省南通环境监测中心：

我公司（响应供应商名称）参加贵单位委托代理机构组织的            项目公开招标投标响应，作为如下承诺：

1、我公司具备履行本项目合同所必需的人员、设备和专业技术的能力；

2、截至投标截止时间前，我公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购不良行为记录名单。

我公司对以上承诺的真实性负责。如有虚假，将承担一切后果和法律责任。

#### 投标单位：（加盖公章）

#### 法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

#### 二〇二二年      月     日

八、开标一览表

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：江苏省南通环境监测中心在线离子色谱分析仪托管运维采购项目

项目编号：

| 投标货物、服务名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
| 土壤与地下水监督性检测 | 合计：大写： ， 小写： 元（人民币） |
| 投标人规模 | （如为小微企业，请填写小型企业或微型企业） |

日期：       年    月    日

填写说明：

1、开标一览表和分项报价表必须单独密封在信封中，在投标截止时间前与投标文件其他部分分别递交，否则视为无效投标。

2、开标一览表和分项报价表必须加盖投标单位公章（复印件无效）。

九、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：