## 废水
监督性监测无组织数据
监测年 | 监测月 | 监测日 | 监测时 | 省 | 市 | 县 | 企业名称 | 企业类别 | 行业类别 | 名录类别 | 报送日期 | 监测点名称 | 排放标准类型 | 排放标准名称 | 标准条目 | 无组织风向 | 无组织风速(m/s) | 无组织温度(℃) | 无组织压力(kPa) | 监测项目 | 项目监测日期 | 监测结果 | 取值单位 | 排放上限 | 排放下限 | 是否超标 | 超标倍数
2021 | 01 | 13 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海安县 | 海安李堡滇池水务有限公司 | 污水处理厂 | 462¦污水处理及其再生利用 | 大气环境 | 2021-06-22 | 总排口(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,二级标准（水温＞12℃或≤12℃）,通用 |  |  | 13.1 | 总氮（以N计） | 2021-01-13 | 5.27 | mg/L | 20 |  | 是 | 否
2021 | 01 | 13 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海安县 | 海安李堡滇池水务有限公司 | 污水处理厂 | 462¦污水处理及其再生利用 | 大气环境 | 2021-06-22 | 总排口(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,二级标准（水温＞12℃或≤12℃）,通用 |  |  | 13.1 | pH值 | 2021-01-13 | 8.26 | 无量纲 | 9 | 6 | 是 | 否
2021 | 01 | 13 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海安县 | 海安李堡滇池水务有限公司 | 污水处理厂 | 462¦污水处理及其再生利用 | 大气环境 | 2021-06-22 | 总排口(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,三级标准,通用 |  |  | 13.1 | 悬浮物 | 2021-01-13 | 13 | mg/L | 20 |  | 是 | 否
2021 | 01 | 13 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海安县 | 海安李堡滇池水务有限公司 | 污水处理厂 | 462¦污水处理及其再生利用 | 大气环境 | 2021-06-22 | 总排口(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,三级标准,2005年12月31日前建设 |  |  | 13.1 | 总磷（以P计） | 2021-01-13 | 0.07 | mg/L | 1 |  | 是 | 否
2021 | 01 | 13 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海安县 | 海安李堡滇池水务有限公司 | 污水处理厂 | 462¦污水处理及其再生利用 | 大气环境 | 2021-06-22 | 总排口(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | B标准 |  |  | 13.1 | 氨氮（NH3-N） | 2021-01-13 | 0.33 | mg/L | 8 |  | 是 | 否
2021 | 01 | 13 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海安县 | 海安李堡滇池水务有限公司 | 污水处理厂 | 462¦污水处理及其再生利用 | 大气环境 | 2021-06-22 | 总排口(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,三级标准,通用 |  |  | 13.1 | 化学需氧量 | 2021-01-13 | 12 | mg/L | 60 |  | 是 | 否
2021 | 01 | 13 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海安县 | 海安李堡滇池水务有限公司 | 污水处理厂 | 462¦污水处理及其再生利用 | 大气环境 | 2021-06-22 | 总排口(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,三级标准,通用 |  |  | 13.1 | 色度 | 2021-01-13 | 8 | 倍 | 30 |  | 是 | 否
2021 | 01 | 12 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海安县 | 海安曲塘滇池水务有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2021-06-22 | 总排口(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,三级标准,通用 |  |  | 13 | 悬浮物 | 2021-01-12 | 9 | mg/L | 20 |  | 是 | 否
2021 | 01 | 12 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海安县 | 海安曲塘滇池水务有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2021-06-22 | 总排口(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,二级标准（水温＞12℃或≤12℃）,通用 |  |  | 13 | 总氮（以N计） | 2021-01-12 | 6.98 | mg/L | 20 |  | 是 | 否
2021 | 01 | 12 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海安县 | 海安曲塘滇池水务有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2021-06-22 | 总排口(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,二级标准（水温＞12℃或≤12℃）,通用 |  |  | 13 | pH值 | 2021-01-12 | 8.35 | 无量纲 | 9 | 6 | 是 | 否
2021 | 01 | 12 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海安县 | 海安曲塘滇池水务有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2021-06-22 | 总排口(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,三级标准,通用 |  |  | 13 | 色度 | 2021-01-12 | 4 | 倍 | 30 |  | 是 | 否
2021 | 01 | 12 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海安县 | 海安曲塘滇池水务有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2021-06-22 | 总排口(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | A标准 |  |  | 13 | 氨氮（NH3-N） | 2021-01-12 | 0.26 | mg/L | 8 |  | 是 | 否
2021 | 01 | 12 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海安县 | 海安曲塘滇池水务有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2021-06-22 | 总排口(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,通用 |  |  | 13 | 化学需氧量 | 2021-01-12 | 15.5 | mg/L | 60 |  | 是 | 否
2021 | 01 | 12 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海安县 | 海安曲塘滇池水务有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2021-06-22 | 总排口(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,三级标准,2005年12月31日前建设 |  |  | 13 | 总磷（以P计） | 2021-01-12 | 0.06 | mg/L | 1 |  | 是 | 否
2021 | 03 | 31 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海安县 | 海安市雅周镇污水处理厂 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2021-06-22 | 污水排放口(DW001) | [6 empty] | 总磷（以P计） | 2021-03-31 | 0.08 | mg/L |  |  | 否
2021 | 03 | 31 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海安县 | 海安市雅周镇污水处理厂 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2021-06-22 | 污水排放口(DW001) | [6 empty] | 氨氮（NH3-N） | 2021-03-31 | 1.37 | mg/L |  |  | 否
2021 | 03 | 31 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海安县 | 海安市雅周镇污水处理厂 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2021-06-22 | 污水排放口(DW001) | [6 empty] | 总氮（以N计） | 2021-03-31 | 26.8 | mg/L |  |  | 否
2021 | 03 | 31 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海安县 | 海安市雅周镇污水处理厂 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2021-06-22 | 污水排放口(DW001) | [6 empty] | 化学需氧量 | 2021-03-31 | 16 | mg/L |  |  | 否
2021 | 01 | 19 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海安县 | 海安市银花线带有限公司 | 工业企业 | 175¦化纤织造及印染精加工 | 水环境 | 2021-06-18 | 污水排放口(DW001) | 国家标准 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | （表3）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口,间接排放 |  |  |  | 色度 | 2021-01-19 | 8 | 倍 | 50 |  | 是 | 否
2021 | 01 | 19 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海安县 | 海安市银花线带有限公司 | 工业企业 | 175¦化纤织造及印染精加工 | 水环境 | 2021-06-18 | 污水排放口(DW001) | 国家标准 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | （表3）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口,间接排放 |  |  |  | 总氮（以N计） | 2021-01-19 | 2.97 | mg/L | 15 |  | 是 | 否
2021 | 01 | 19 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海安县 | 海安市银花线带有限公司 | 工业企业 | 175¦化纤织造及印染精加工 | 水环境 | 2021-06-18 | 污水排放口(DW001) | 国家标准 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | （表3）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口,间接排放 |  |  |  | 氨氮（NH3-N） | 2021-01-19 | 0.949 | mg/L | 10 |  | 是 | 否
2021 | 01 | 19 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海安县 | 海安市银花线带有限公司 | 工业企业 | 175¦化纤织造及印染精加工 | 水环境 | 2021-06-18 | 污水排放口(DW001) | 国家标准 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | （表3）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口,间接排放 |  |  |  | 化学需氧量 | 2021-01-19 | 49 | mg/L | 80 |  | 是 | 否
2021 | 01 | 19 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海安县 | 海安市银花线带有限公司 | 工业企业 | 175¦化纤织造及印染精加工 | 水环境 | 2021-06-18 | 污水排放口(DW001) | 国家标准 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | （表3）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口,间接排放 |  |  |  | 总磷（以P计） | 2021-01-19 | 0.13 | mg/L | 0.5 |  | 是 | 否
2021 | 01 | 19 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海安县 | 海安市银花线带有限公司 | 工业企业 | 175¦化纤织造及印染精加工 | 水环境 | 2021-06-18 | 污水排放口(DW001) | 国家标准 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | （表3）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口,间接排放 |  |  |  | 硫化物 | 2021-01-19 | 0 | mg/L | 0.5 |  | 是 | 否
2021 | 01 | 19 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海安县 | 海安市银花线带有限公司 | 工业企业 | 175¦化纤织造及印染精加工 | 水环境 | 2021-06-18 | 污水排放口(DW001) | 国家标准 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | （表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,间接排放,通用 |  |  |  | 苯胺类 | 2021-01-19 | 0 | mg/L | 1.0 |  | 是 | 否
2021 | 01 | 19 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海安县 | 海安市银花线带有限公司 | 工业企业 | 175¦化纤织造及印染精加工 | 水环境 | 2021-06-18 | 污水排放口(DW001) | 国家标准 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | （表3）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口,间接排放 |  |  |  | pH值 | 2021-01-19 | 7.22 | 无量纲 | 9 | 6 | 是 | 否
2021 | 03 | 17 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海安县 | 海安天楹环保能源有限公司 | 工业企业 | 4417-1¦生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 水环境,大气环境 | 2021-06-18 | 废水排口(DW001) | 国家标准 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表1）第一类污染物最高允许排放浓度 |  |  |  | 总汞 | 2021-03-17 | 0.00084 | mg/L | 0.005 |  | 是 | 否
2021 | 03 | 17 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海安县 | 海安天楹环保能源有限公司 | 工业企业 | 4417-1¦生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 水环境,大气环境 | 2021-06-18 | 废水排口(DW001) | 国家标准 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表1）第一类污染物最高允许排放浓度 |  |  |  | 总镉 | 2021-03-17 | 0 | mg/L | 0.05 |  | 是 | 否
2021 | 03 | 17 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海安县 | 海安天楹环保能源有限公司 | 工业企业 | 4417-1¦生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 水环境,大气环境 | 2021-06-18 | 废水排口(DW001) | 国家标准 | 污水排入城镇下水道水质标准(CJ343-2010) | 现有企业,C等级 |  |  |  | 氨氮（NH3-N） | 2021-03-17 | 3.80 | mg/L | 45 |  | 是 | 否
2021 | 03 | 17 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海安县 | 海安天楹环保能源有限公司 | 工业企业 | 4417-1¦生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 水环境,大气环境 | 2021-06-18 | 废水排口(DW001) | 国家标准 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表2）第二类污染物最高允许排放浓度（1997年12月31日之前建的单位）,其他排污单位,二级标准 |  |  |  | pH值 | 2021-03-17 | 7.78 | 无量纲 | 9 | 6 | 是 | 否
2021 | 03 | 17 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海安县 | 海安天楹环保能源有限公司 | 工业企业 | 4417-1¦生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 水环境,大气环境 | 2021-06-18 | 废水排口(DW001) | 国家标准 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表2）第二类污染物最高允许排放浓度（1997年12月31日之前建的单位）,石油化工工业（包括石油炼制）,三级标准 |  |  |  | 化学需氧量 | 2021-03-17 | 35 | mg/L | 500 |  | 是 | 否
2021 | 03 | 17 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海安县 | 海安天楹环保能源有限公司 | 工业企业 | 4417-1¦生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 水环境,大气环境 | 2021-06-18 | 废水排口(DW001) | 国家标准 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表1）第一类污染物最高允许排放浓度 |  |  |  | 总铅 | 2021-03-17 | 0 | mg/L | 0.5 |  | 是 | 否
2021 | 03 | 17 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海安县 | 海安天楹环保能源有限公司 | 工业企业 | 4417-1¦生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 水环境,大气环境 | 2021-06-18 | 废水排口(DW001) | 国家标准 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表2）第二类污染物最高允许排放浓度（1997年12月31日之前建的单位）,采矿、选矿、选煤工业,一级标准 |  |  |  | 悬浮物 | 2021-03-17 | 8 | mg/L | 400 |  | 是 | 否
2021 | 03 | 17 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海安县 | 海安天楹环保能源有限公司 | 工业企业 | 4417-1¦生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 水环境,大气环境 | 2021-06-18 | 废水排口(DW001) | 国家标准 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表1）第一类污染物最高允许排放浓度 |  |  |  | 总砷 | 2021-03-17 | 0.0035 | mg/L | 0.3 |  | 是 | 否
2021 | 03 | 17 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海安县 | 海安天楹环保能源有限公司 | 工业企业 | 4417-1¦生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 水环境,大气环境 | 2021-06-18 | 废水排口(DW001) | 国家标准 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,城镇二级污水处理厂,三级标准 |  |  |  | 五日生化需氧量 | 2021-03-17 | 9.1 | mg/L | 300 |  | 是 | 否
2021 | 01 | 21 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海安县 | 海安县海海毛绒制品有限公司 | 工业企业 | 171¦棉纺织及印染精加工 | 水环境 | 2021-06-17 | 污水排放口(DW001) | 国家标准 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | （表3）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口,直接排放 |  |  |  | 氨氮（NH3-N） | 2021-01-21 | 1.10 | mg/L | 20 |  | 是 | 否
2021 | 01 | 21 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海安县 | 海安县海海毛绒制品有限公司 | 工业企业 | 171¦棉纺织及印染精加工 | 水环境 | 2021-06-17 | 污水排放口(DW001) | 国家标准 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | （表3）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口,间接排放 |  |  |  | 化学需氧量 | 2021-01-21 | 14 | mg/L | 200 |  | 是 | 否
2021 | 01 | 21 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海安县 | 海安县海海毛绒制品有限公司 | 工业企业 | 171¦棉纺织及印染精加工 | 水环境 | 2021-06-17 | 污水排放口(DW001) | 国家标准 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | （表3）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口,间接排放 |  |  |  | 色度 | 2021-01-21 | 16 | 倍 | 80 |  | 是 | 否
2021 | 01 | 21 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海安县 | 海安县海海毛绒制品有限公司 | 工业企业 | 171¦棉纺织及印染精加工 | 水环境 | 2021-06-17 | 污水排放口(DW001) | 国家标准 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | （表3）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口,间接排放 |  |  |  | 总氮（以N计） | 2021-01-21 | 2.07 | mg/L | 30 |  | 是 | 否
2021 | 01 | 21 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海安县 | 海安县海海毛绒制品有限公司 | 工业企业 | 171¦棉纺织及印染精加工 | 水环境 | 2021-06-17 | 污水排放口(DW001) | 国家标准 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | （表3）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口,间接排放 |  |  |  | 总磷（以P计） | 2021-01-21 | 0.21 | mg/L | 1.5 |  | 是 | 否
2021 | 03 | 08 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海安县 | 海安佶立电子科技有限公司 | 工业企业 | 3952¦音响设备制造 | 水环境 | 2021-06-22 | 污水排放口(DW001) | [6 empty] | pH值 | 2021-03-08 | 9.00 | 无量纲 |  |  | 否
2021 | 03 | 08 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海安县 | 海安佶立电子科技有限公司 | 工业企业 | 3952¦音响设备制造 | 水环境 | 2021-06-22 | 污水排放口(DW001) | [6 empty] | 氨氮（NH3-N） | 2021-03-08 | 104 | mg/L |  |  | 否
2021 | 03 | 08 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海安县 | 海安佶立电子科技有限公司 | 工业企业 | 3952¦音响设备制造 | 水环境 | 2021-06-22 | 污水排放口(DW001) | [6 empty] | 化学需氧量 | 2021-03-08 | 1550 | mg/L |  |  | 否
2021 | 01 | 05 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海安县 | 佳马机械涂覆海安有限公司 | 工业企业 | 3670¦汽车零部件及配件制造 | 水环境,大气环境 | 2021-06-17 | 污水排放口(DW001) | 国家标准 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表2）第二类污染物最高允许排放浓度（1997年12月31日之前建的单位）,石油化工工业（包括石油炼制）,三级标准 |  |  |  | 化学需氧量 | 2021-01-05 | 32 | mg/L | 450 |  | 是 | 否
2021 | 01 | 05 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海安县 | 佳马机械涂覆海安有限公司 | 工业企业 | 3670¦汽车零部件及配件制造 | 水环境,大气环境 | 2021-06-17 | 污水排放口(DW001) | 国家标准 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表2）第二类污染物最高允许排放浓度（1997年12月31日之前建的单位）,其他排污单位,二级标准 |  |  |  | 总磷（以P计） | 2021-01-05 | 1.08 | mg/L | 4.5 |  | 是 | 否
2021 | 01 | 05 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海安县 | 佳马机械涂覆海安有限公司 | 工业企业 | 3670¦汽车零部件及配件制造 | 水环境,大气环境 | 2021-06-17 | 污水排放口(DW001) | 国家标准 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,医药原料药、染料、石油化工工业,二级标准 |  |  |  | 氨氮（NH3-N） | 2021-01-05 | 1.88 | mg/L | 10 |  | 是 | 否
2021 | 01 | 21 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海安县 | 江苏富邦纺织有限公司 | 工业企业 | 171¦棉纺织及印染精加工 | 水环境 | 2021-06-15 | 总排口(DW001) | 国家标准 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | （表3）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口,直接排放 |  |  |  | 氨氮（NH3-N） | 2021-01-21 | 0.72 | mg/L | 20 |  | 是 | 否
2021 | 01 | 21 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海安县 | 江苏富邦纺织有限公司 | 工业企业 | 171¦棉纺织及印染精加工 | 水环境 | 2021-06-15 | 总排口(DW001) | 国家标准 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | （表3）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口,间接排放 |  |  |  | 总磷（以P计） | 2021-01-21 | 0.04 | mg/L | 1.5 |  | 是 | 否
2021 | 01 | 21 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海安县 | 江苏富邦纺织有限公司 | 工业企业 | 171¦棉纺织及印染精加工 | 水环境 | 2021-06-15 | 总排口(DW001) | 国家标准 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | （表3）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口,间接排放 |  |  |  | 化学需氧量 | 2021-01-21 | 85 | mg/L | 200 |  | 是 | 否
2021 | 01 | 21 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海安县 | 江苏富邦纺织有限公司 | 工业企业 | 171¦棉纺织及印染精加工 | 水环境 | 2021-06-15 | 总排口(DW001) | 国家标准 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | （表3）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口,间接排放 |  |  |  | 总氮（以N计） | 2021-01-21 | 1.65 | mg/L | 30 |  | 是 | 否
2021 | 01 | 21 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海安县 | 江苏富邦纺织有限公司 | 工业企业 | 171¦棉纺织及印染精加工 | 水环境 | 2021-06-15 | 总排口(DW001) | 国家标准 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | （表3）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口,间接排放 |  |  |  | 色度 | 2021-01-21 | 16 | 倍 | 80 |  | 是 | 否
2021 | 01 | 11 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海安县 | 江苏联发环保新能源有限公司 | 工业企业 | 4411¦火力发电 | 水环境,大气环境 | 2021-06-17 | 总口(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表3）选择控制项目最高允许排放浓度（日均值） |  |  | 27.8 | 硫化物 | 2021-01-11 | 0.034 | mg/L | 1.0 |  | 是 | 否
2021 | 01 | 11 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海安县 | 江苏联发环保新能源有限公司 | 工业企业 | 4411¦火力发电 | 水环境,大气环境 | 2021-06-17 | 总口(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 |  |  | 27.8 | 悬浮物 | 2021-01-11 | 7 | mg/L | 10 |  | 是 | 否
2021 | 01 | 11 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海安县 | 江苏联发环保新能源有限公司 | 工业企业 | 4411¦火力发电 | 水环境,大气环境 | 2021-06-17 | 总口(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,2006年1月1日后建设 |  |  | 27.8 | 总磷（以P计） | 2021-01-11 | 0.09 | mg/L | 0.5 |  | 是 | 否
2021 | 01 | 11 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海安县 | 江苏联发环保新能源有限公司 | 工业企业 | 4411¦火力发电 | 水环境,大气环境 | 2021-06-17 | 总口(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 |  |  | 27.8 | 氨氮（NH3-N） | 2021-01-11 | 2.04 | mg/L | 5;8 |  | 是 | 否
2021 | 01 | 11 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海安县 | 江苏联发环保新能源有限公司 | 工业企业 | 4411¦火力发电 | 水环境,大气环境 | 2021-06-17 | 总口(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表3）选择控制项目最高允许排放浓度（日均值） |  |  | 27.8 | 苯胺类 | 2021-01-11 | 0.04 | mg/L | 0.5 |  | 是 | 否
2021 | 01 | 11 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海安县 | 江苏联发环保新能源有限公司 | 工业企业 | 4411¦火力发电 | 水环境,大气环境 | 2021-06-17 | 总口(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 |  |  | 27.8 | 总氮（以N计） | 2021-01-11 | 8.63 | mg/L | 15 |  | 是 | 否
2021 | 01 | 11 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海安县 | 江苏联发环保新能源有限公司 | 工业企业 | 4411¦火力发电 | 水环境,大气环境 | 2021-06-17 | 总口(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 |  |  | 27.8 | 色度 | 2021-01-11 | 12 | 倍 | 30 |  | 是 | 否
2021 | 01 | 11 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海安县 | 江苏联发环保新能源有限公司 | 工业企业 | 4411¦火力发电 | 水环境,大气环境 | 2021-06-17 | 总口(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 |  |  | 27.8 | pH值 | 2021-01-11 | 7.92 | 无量纲 | 9 | 6 | 是 | 否
2021 | 01 | 11 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海安县 | 江苏联发环保新能源有限公司 | 工业企业 | 4411¦火力发电 | 水环境,大气环境 | 2021-06-17 | 总口(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 |  |  | 27.8 | 六价铬 | 2021-01-11 | 0 | mg/L | 0.05 |  | 是 | 否
2021 | 01 | 11 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海安县 | 江苏联发环保新能源有限公司 | 工业企业 | 4411¦火力发电 | 水环境,大气环境 | 2021-06-17 | 总口(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 |  |  | 27.8 | 化学需氧量 | 2021-01-11 | 30 | mg/L | 50 |  | 是 | 否