南通市生态环境局文件

通环核评〔2023〕28号

关于南通市第一人民医院新建2台DSA项目环境影响报告表的批复

南通市第一人民医院：

你单位报送的由江苏辐环环境科技有限公司编制的《南通市第一人民医院新建2台DSA项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，批复如下：

- 根据《报告表》评价结论，在落实《报告表》提出的各项环境保护措施后，项目建设具备环境可行性。从环境保护角度考虑，我局同意你单位该项目的建设。项目内容：你单位在医院住院3部地下一层新建DSA工作场所（DSA机房1和DSA机房2），其中DSA机房1配备1台新购买的Azurion3M15DSA，DSA机房2配备1台从南通市第一人民医院孩儿巷6号院区搬迁而来UNIQFD20型DSA（最大管电压均为125kV，最大管电流均为1000mA，均属Ⅱ类射线装置），用于放射诊断和介入治疗，详见《报告表》。

本项目建设地点为南通市崇川区胜利路666号（门诊地下一层）。

二、在工程设计、建设和运行中应认真落实《报告表》所提出的辐射污染防治和安全管理措施，并做好以下工作：

（一）严格执行辐射防护和安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度，确保辐射工作人员和公众的年受照有效剂量低于《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中相应的剂量限值要求。

（二）定期检查辐射工作场所工作状态指示灯、门灯连锁装置、电离辐射警告标志等安全设施，确保正常工作。

（三）建立健全辐射安全与防护规章制度并严格执行。建立辐射安全防护与环保管理机构或指定一名本科以上学历的技术人员专职负责辐射安全管理工作。

（四）对辐射工作人员进行岗位技能和辐射安全与防护知识的培训，并经考核合格后方可上岗，建立个人剂量档案和职业健康档案，配备必要的个人防护用品。辐射工作人员工作时须随身携带辐射报警仪和个人剂量计。

（五）配备环境辐射剂量巡测仪，定期对项目周围辐射水平进行检测，及时解决发现的问题。每年请有资质的单位对项目周围辐射水平监测1～2次。

三、项目建成后你公司须按照要求及时申领辐射安全许可证，同时做好环境保护竣工验收，在验收合格并取得辐射安全许可证后方可投入运行。项目日常监督管理由南通市崇川生态环境局负责。

四、本批复自下达之日起五年内建设有效。项目的性质、规模、地点、拟采取的环保措施发生重大变动的，应重新报批项目的环境影响评价文件。

南通市生态环境局

抄送：南通市崇川生态环境局

2023年12月1日