
江苏省南通环境监测中心环境空气质量自动监测数据集成系统运维及超站数智化服务采购项目

招标文件

项目编号：JSADTCG202510081

二〇二五年十月
地址：南通市崇川区青年中路18号
南通市生态环境局官网：http://sthjj.nantong.gov.cn/

目    录

第一章  招标公告
第二章  投标人须知
第三章  项目需求
第四章  评审方法和程序
第五章  合同授予
第六章  质疑提出和处理

第七章  投标文件组成

第一章 招标公告

江苏省南通环境监测中心环境空气质量自动监测数据集成系统运维及超站数智化服务采购项目招标公告
江苏爱德信工程项目管理有限公司受江苏省南通环境监测中心(下称采购人)委托，就江苏省南通环境监测中心环境空气质量自动监测数据集成系统运维及超站数智化服务采购项目实施公开招标方式组织采购，现公告如下：
一、项目基本情况

1、项目编号：JSADTCG202510081

2、项目名称：江苏省南通环境监测中心环境空气质量自动监测数据集成系统运维及超站数智化服务采购项目

3、服务内容包括：环境空气质量自动监测数据集成系统年度运维及完善、超站运维管理及数智化服务提升等，具体要求详见招标文件第三部分“项目需求”。

4、预算金额：人民币68.00万元。

5、最高限价：68.00万元，环境空气质量自动监测数据集成系统年度运维及完善18万元（6万元/年）、超站运维管理及集成系统数智化服务提升50万元。报价超过最高（单项）限价的为无效投标文件。
6、服务期限：合同签订后需在6个月内完成超站运维管理及集成系统数智化服务相应模块，通过采购方组织的验收后交付使用三年。系统年度运维及完善和后续提升部分，从验收之日起计算，视经费拨付情况进行按实际服务时间进行结算。
7、项目类型：服务

8、所属行业：软件和信息技术服务业

9、项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微型企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（供应商按要求填写并提供《中小微企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）。
3、其他资格要求：

（1）未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被“中国政府采购网”政府采购不良行为记录名单；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项采购活动。如成为本项目中标供应商，须配合我中心核实与其他未中标供应商关联关系，提供无关联关系盖章承诺，并承担违约责任。

（3）中标供应商不得将本项目分包或者转让给其他主体实施。

三、获取招标文件

1、时间：自本招标公告发布之日起至2025年11月06日，每天上午9:00至11:30，下午13:30至17:00。（北京时间，法定节假日除外）。

2、获取方式：携带加盖单位公章的营业执照复印件，法定代表人身份证明书及授权代表授权委托书（注明联系方式）至南通市崇川区人民中路95号纺织大厦14楼1401进行现场报名或将上述资料扫描件发送至1319687508@qq.com邮箱。将以电子邮件的方式将采购文件发送至各申请投标供应商的邮箱。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、截止时间及开标时间：2025年 11月20 日 14 时 00分；

2、地点：南通市崇川区人民中路95号纺织大厦15楼1507会议室，如有变动另行通知。

3、逾期送达或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、保证金：本项目不收取投标保证金。

2、本项目采用现场开标模式，所有投标供应商须将纸质投标文件在截止时间前带至开标现场。

3、项目演示、样品、答辩等：有演示。

4、对项目需求部分(供应商其他资格要求、项目需求、评分标准)的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目招标文件其它部分的询问、质疑请向代理机构提出。

5、供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，将依照相关法律法规规定处理。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名    称：江苏省南通环境监测中心
地    址：南通市崇川区青年中路18号
联系方式：徐女士 0513-85158697

2、采购代理机构信息

名    称：江苏爱德信工程项目管理有限公司

地    址：南通市人民中路95号纺织大厦14楼

联系方式：0513-80901356

3、项目联系方式

项目联系人：张爱霞

电      话：15996603779

第二章 投标人须知
一、说明

1、本招标文件仅适用于本项目公开招标活动。

2、公开招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

3、招标文件的解释权属于江苏爱德信工程项目管理有限公司。

4、投标人下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有内容或页码短缺、资格要求和技术参数含有倾向性或排他性等表述的，应在本项目招标公告期限及期限届满之日后的7个工作日内一次性提出询问或质疑，未在规定期间内提出询问或疑问的，视同供应商理解并接受本招标文件所有内容，投标供应商不得在招标活动期间及招标结束后针对本项目招标公告及招标文件中的所有内容提出质疑、投诉。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。
5、投标人应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照招标文件要求提交响应文件，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，将被拒绝参与投标。

6、投标单位必须保证全部投标资料的真实性，采购人有权在采购的任何阶段进行调查和核实，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

二、招标文件的补充说明、澄清、修改、答疑

1、代理机构有权对发出的招标文件进行必要的补充说明、澄清或修改。

2、招标文件的澄清、修改、补充等内容均以补充公告的形式发布，且以在南通市生态环境局官网发布的信息为准。

3、代理机构对招标文件的补充说明、澄清或修改，将构成招标文件的一部分，对投标人具有约束力。

4、补充说明、澄清或修改的内容可能影响到投标文件编制的，代理机构将在提交投标文件截止之日15日前，发布补充说明、澄清或修改公告，不足15日的，应当顺延提交投标文件截止之日。

5、除非代理机构以书面的形式对招标文件作出澄清、修改及补充，投标人对涉及招标文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由投标人自负。

6、招标采购人视情组织答疑会。如有答疑且对招标文件内容有修改，代理机构将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出。

三、投标文件的编写及装订

1、投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

2、除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

3、投标文件的组成（参见第七章），投标人按招标文件要求编写投标文件，并采用A4纸（图纸等除外）牢固装订成册。投标文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经投标人法定代表人或被授权人签字。

四、投标文件的份数和签署

1、供应商应准备 叁 份完整的投标文件，其中正本 壹 份，副本 贰 份，并标明“正本”或“副本”字样。投标人可将投标文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

2、投标文件须用不能擦去的墨水书写或打印并按招标文件要求在规定的地方由法定代表人或被授权人签字或盖章，并加盖投标人公章。本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

五、投标文件的密封及标记

投标文件分三册密封。第一册为 “资格审查材料”、第二册为“技术商务标”、第三册为“价格标”各自装订成册。特别提示：“价格标”必须单独装订和封装，不得出现在“资格审查材料”和“技术商务标”之中。

密封后应标明投标文件项目名称、投标人名称，封袋上应加盖投标人公章。

六、投标报价

1、本项目不接受任何有选择的报价。

2、投标报价均以人民币为报价的币种。

3、报价表必须加盖投标人公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

4、投标报价（以人民币计价）包括但不限于相关软件系统安装与调试、数据监测与采集、报告编制、制作成果、相关伴随服务以及咨询、后续服务、管理、利润、税金、技术措施以及合同履行过程中可能发生的风险及所需的全部费用等。

5、一次报定的投标报价为中标价，同时，中标供应商的中标单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

6、投标人应详细阅读招标文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本招标项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按招标文件的要求提供投标响应文件，导致报价无效，按无效投标处理。

7、招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

七、投标保证金

本项目不收取投标保证金。

八、投标文件的递交、修改与撤回

1、投标人应在招标文件规定的投标截止时间前递交投标文件。不论中标与否，所有已开启的投标文件均予不退，未开启的投标文件可退回。

2、在投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购人。

3、投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本招标文件的要求签字或盖章。采购人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4、修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本招标文件的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

九、投标有效期

1、投标有效期为采购人规定的开标之日后六十(60)天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

2、在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝招标人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

十、开标

1、代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派携带有效证件的代表准时参加，参加开标的代表需签名以证明其出席。

2、开标仪式由代理机构组织，采购人代表、投标人代表、公证员（必要时）、监管代表（必要时）等参加。

3、按照规定同意撤回的投标将不予开封。

4、开标时请公证人员或投标人代表或监管代表查验投标文件密封情况，确认无误后，进入评标区评审。

5、代理机构将指定专人负责开标记录并存档备查。

十一、评标委员会

1、开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

2、评委会由有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合招标有关规定。

3、评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中候选标人。

十二、评标过程的保密与公正

1、公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

2、在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3、在评标期间，代理机构将设专门人员与投标人联系。

4、代理机构和评标委员会不得向落标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

十三、投标澄清

1、评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

2、接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

3、接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

十四、投标文件的初审

1、投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

凡在投标截止时间节点，已被“信用中国”网站(www、creditchina、gov、cn)列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，将拒绝其参加招标活动。

符合性检查：依据招标文件的规定，评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2、在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。认定评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

3、如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

4、评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，对投标文件中大小写金额不一致等问题的评审原则如下：

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5、评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

6、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人做出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

十五、无效投标条款和废标条款

1、无效投标条款

1.1未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

1.2投标人在报价时采用选择性报价；

1.3投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

1.4投标人的报价超过了最高限价的；

1.5未通过符合性检查的；

1.6不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

1.7投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

1.8评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

1.9其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

2、废（流）标条款：

2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2.3投标人的报价均超过最高限价，采购人不能支付的；

2.4因重大变故，采购任务取消的；

2.5评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

3、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的按照财政部第87号令第四十三条的规定执行。

十六、确定中标供应商

1、评委会根据本招标文件规定评分办法与评分标准评出中标人。

2、代理机构将在“南通市生态环境局官网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

3、若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

3.1提供虚假材料谋取中标的；

3.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

3.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

3.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

3.5与采购人或者其他供应商恶意串通的；

3.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3.7不符合法律、法规的规定的。

4、有下列情形之一的，属于恶意串通：

4.1供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

4.2供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

4.3供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加采购活动；

4.5供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

4.6供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；

4.7供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

十七、中标通知书

1、中标结果确定后，代理机构将向中标供应商发出中标通知书。

2、中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

十八、签订合同

1、中标人应按中标通知书规定的时间、地点，按照招标文件确定的事项与采购人签订采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起30日内，否则给采购人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。

2、招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

3、签订合同后，中标人不得将货物、服务及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

十九、货物和服务的追加、减少和添购

1、采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款及预算充足的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2、采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物、和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

二十、履约保证金

无。

二十一、有关费用

1、投标人承担参与投标可能发生的全部费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2、本次采购代理服务费（按《江苏省招标代理服务收费的指导意见》苏招协[2022]002号收费标准的16.00%计），供应商须综合考虑在响应报价内（不得单列），由中标供应商承担并在领取中标通知书前支付给采购代理机构。

第三章 项目需求
响应供应商不能简单照搬照抄招标项目需求说明中的技术要求，必须作实事求是的响应：

1、照搬照抄项目需求说明中的技术要求，一旦中标，在与采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标人承担。

2、公开招标响应供应商提供的货物和服务与采购人提出的项目需求说明中的技术要求不同，必须在逐一逐条响应的《正负偏离表》上明示偏离的部分，如不明示的视同完全响应。

一、项目背景

我市环境空气质量自动监测数据集成系统建于2017年，质保期将于2025年12月结束，目前该系统存在缺乏有效维护、安全漏洞较多、功能老旧等问题，已不能满足日益增加的空气质量精细化、智能化分析和管理需求。为切实解决当前问题，提升我市大气自动监测数据运维数智化水平，现拟采购“空气质量自动监测数据集成系统运维及超站数智化服务”。

二、项目概况

1、项目名称：环境空气质量自动监测数据集成系统运维及超站数智化服务

2、服务内容包括：环境空气质量自动监测数据集成系统年度运维及完善、超站运维管理及数智化服务提升等。

3、项目预算：68万元

4、最高限价：68万元，环境空气质量自动监测数据集成系统年度运维及完善18万元（6万元/年）、超站运维管理及集成系统数智化服务提升50万元。报价超过最高（单项）限价的为无效投标文件。
5、采购方式：公开招标

6、服务期限：合同签订后需在6个月内完成超站运维管理及集成系统数智化服务相应模块，通过采购方组织的验收后交付使用三年。系统年度运维及完善和后续提升部分，从验收之日起计算，视经费拨付情况进行按实际服务时间进行结算。
三、总体要求

（一）环境空气质量自动监测数据集成系统的年度运维及完善
旨在通过专业的年度运维服务，确保环境空气质量自动监测数据集成系统实现7×24小时稳定、可靠、高效运行。运维服务需覆盖系统涉及的软件、硬件、数据及安全等全方位，保障数据采集的完整性、传输的及时性、处理的准确性与发布的可靠性，为环境管理决策提供坚实的技术支撑。根据采购单位在运维期内的要求，提供每年不少于20人天的需求功能调整，经采购单位使用人员反馈后，运维单位安排开发工程师对系统进行优化调整。
总体目标：确保系统正常运行，定期开展系统巡检、数据备份、软件维护、数据接口维护等保障性工作；系统发生的故障及时与协调解决，以保障日常工作正常开展；系统软件平台应做好例行巡检及突发故障维护服务规划，保障各软件平台的功能模块、数据传输等能正常使用；配合做好各类安全检查。日常维护中保留维护记录，定期对相关数据进行备份，对服务器运行环境定期进行远程巡检维护。每年进行系统功能全部核查并将本年度工作进行总结。根据采购单位在运维期内的要求，提供每年不少于20人天的需求功能调整，经采购单位使用人员反馈后，运维单位安排开发工程师对系统进行优化调整。
（二）超站运维管理及集成系统数智化服务提升
在南通市环境空气质量自动监测数据集成系统功能基础上对超站运维进行数智化扩展服务，同时需整合中心环境空气历史数据，预留标准站及超级站仪器数据输入输出端口，提供空气质量自动监测数据自动预警异常判别和趋势研判、趋势分析相关服务。

服务内容包括数据采集、清洗、整合、异常判别提醒、展示、报表生成、成因分析、报告生成等全流程智能化分析服务，旨在整合数据的基础上，一方面及时高效判别异常提醒并解决问题，另一方面为复合污染研判提供分析支撑，提升自动站运维数据的数智化水平。
建设统一的监控门户，提供统一的整体视图以及各监测监控要素的子视图。门户具备角色、系统、模块、用户权限控制模块，根据具体的业务角色对用户进行统一管理和权限分配，并预留其他系统对接对口，便于后续扩展。

超级站质控运维智能化管理及提升
提供运维数据的异常判断及提醒功能，及时高效判别异常并解决。
提供统一的超级站质控运维档案管理功能，根据质控运维表单名称进行分类管理，要求可提供给运维商维护各站点质控运维档案，支持运维、质控、档案文件的提交、审核、查看、下载功能。支持各类表单设置预警超时时间，系统智能预警超期质控运维仪器。

进行站房数采及数传相关保障工作，涵盖站房网络的供电单元、核心交换、VPN维护、终端接入等升级改造及维护，包括更换不间断电源（UPS）、更换核心/接入交换机、VPN设备维护、网线更换至超五类或更高标准。新UPS的额定容量必须涵盖所有核心网络设备（包括交换机、路由器、VPN、工控机等）的负载，并预留余量。在满载情况下，后备电池需保证至少提供1小时的不间断供电。新交换机应选用全千兆电口的二层网管型交换机；端口数量应在现有需求基础上预留不少于20%的余量，用于未来终端扩展。本次更换统一采用超五类（Cat 5e）或更高规格的六类（Cat 6） 非屏蔽（UTP）或屏蔽（FTP）双绞线。配套的信息模块、水晶头、配线架均需采用与线缆同等级或更高等级的产品。所有新铺设的网线两端均需使用永久性标签进行清晰、一致的标识，标明来源设备间及目标端口号，便于日后维护。
超级站数据分析及数智化提升要求

超站数智化数据分析应用包含各类仪器数据查询分析，离子组分分析、重金属元素分析、OCEC转换分析、臭氧生成潜势分析、SOAP分析、相关性分析、特征物种比值分析、特定条件自定义筛选功能等。

环境空气监测监控数智化提升要求

环境空气监测监控应用提供包含数据采集、实时数据、国省控点同步管理、新沙尘天管理等数据采集和质量管理功能，同时利用数智化提升应用分析能力，增加浓度时段智能分析比对、污染天数汇总统计分析、小时时刻廓线分析、月年廓线分析、比对图表分析、月年空气质量日历、自定义特定条件筛选等功能；对于业务所需生成的各类报告如月报、年报、质报书基础内容提供一键智能生成功能。

环境空气数据共享服务

提供统一的环境空气监测数据共享平台，实现通过配置模式交换环境空气监测数据。实现与国家、省市级平台进行对接，获取国省控、市控等环境空气质量自动监测数据，并实现各区域的环境质量排名情况对比。对接具体内容：环境空气点位信息、环境空气站原始分钟、原始小时数据、超级站数据、乡镇站点数据、全市VOCs站点数据。

卫星遥感监测数据服务

提供哨兵5号卫星等二氧化碳、臭氧、甲醛、二氧化氮、甲烷等卫星遥感数据分类存储和治理，包含的地理信息数据、经纬度数据、空间数据、各监测污染源柱浓度数据。系统需提供遥感数据转换功能，主要是将遥感得到的污染源柱浓度数据等级转换为监测污染物相对应的浓度等级，建立不同污染物的插值渐变图层，实现浓度等级的可视化。系统提供自动服务对遥感数据进行转换。以WebGIS地图提供的服务为基础，实现卫星遥感综合展示功能。底图图层分为长三角区域、江苏省、沿江城市、南通市。

二次插值及趋势反演
提供环境空气质量AQI及各项污染物二次插值图生成功能，包含点位及区域插值图功能，系统使用南通市WebGIS底图，可以使用原始、审核、混合数据功能，同时支持剔除沙尘功能，用户可以自由定制选择是否在插值图上显示监测时间、制图单位、区域名称和显示数据，并且可以调整这些元素的字体和大小。

环境空气移动app完善

提供环境空气质量APP，包含采集情况、实时监测、分钟数据、站点排名、GIS监控、趋势分析、智能报警功能；超站数据展示，异常数据标记。

APP支持多操作系统，包括苹果（iOS）、安卓（Android）和鸿蒙（Harmony）。

数据采集及数据感知服务等

使用最新的EQMS软件集成空气自动超级站所有仪器、国省市控监测数据及采购方要求的其他站点数据，采集的数据全面、稳定。应满足数据采集、数据标记、数据存储、数据传输等要求。同时需整合中心环境空气历史数据，预留标准站及超级站仪器数据输入输出端口。同时根据采购方要求，对中心其它数智化系统或数据平台开放数据接口。历史监测数据需整合并迁移包括但不仅限于21个常规空气站有可追溯以来的自动监测数据。整合并迁移包括但不仅限于超级站所有在用仪器有可追溯以来的自动监测数据。

供应商向采购人更新提供2台专用服务器的计算与存储资源及备份使用，用于部署和运行本项目所需的各类数据分析服务环境，部署在采购人指定机房。供应商需确保服务器内使用的操作系统和行业应用软件拥有合法、有效的授权许可。

四、具体运维服务内容要求

1、日常巡检服务

针对平台进行每日一次日常巡检和模块维护，进行平台功能的巡查和故障处理工作；服务器、存储设备、应用系统的运行状况等进行每月一次例行巡检。通过定期检查设备、系统软件及应用系统的运行日志和状态，查出存在的故障隐患，并及时排除潜在的故障隐患，从软硬件等多方面着手考虑，进而保证系统的性能、安全、稳定性都处于最佳状态。

2、系统运行环境检查服务

提供每月对平台所部署的服务器进行在线安全检查，检查系统平台的环境是否正常，磁盘空间大小，本地数据库备份情况等。如发现异常情况，及时进行处理并通知采购单位负责人。

3、数据备份与恢复

运维单位需根据用户对数据备份的需求，灵活定制备份策略，确保数据的完整性和可恢复性，确保数据安全。①数据安全保障。针对数据库各类数据在一定时期内的增长量，制定有切实可靠的数据备份、还原方案，落实方案的实施。通过对数据的备份、突发情况的数据保障，来保障数据能够得以继承及延续。②数据库运行保障。检查数据库的运行状态，如数据库所在服务器的资源使用、操作系统及数据库的日志情况巡查、服务运行状态等是否正常，确保服务器及数据库不会出现顿卡等异常情况。

4、数据接口维护

运维单位需定期检查数据接口功能、接口程序等是否正常，如发现接口流程调用过程异常，如流程异常、数据异常、会话传输异常、重发异常等，及时进行相应的异常处理，保证数据接口运行正常，保障数据交互通道稳定、可靠。

5、故障处理服务

保障平台模块及其功能的稳定运行，针对日常使用时遇到的菜单中报错、缺陷等问题，运维单位应第一时间进行沟通确认，定位问题，结合业务需求进行修复处理。通过及时的系统更新，保障系统使用要求的实效性与准确性。

6、技术支撑与响应服务

运维单位需提供7×24小时热线电话和在线技术支持，用于接收故障申告和业务咨询。采购单位使用过程中发现平台功能模块异常并报修时，应及时响应并安排维护人员处理。并有一套完善的响应机制，建立分故障级别的在线与现场快速响应措施，落实技术服务维护人员遇突击任务及重大应急任务。

现场技术支持：对于无法远程解决的重大故障，要求运维团队在指定时间内（如4小时）抵达现场进行处理。

7、信息安全

运维单位在运维过程中应树立网络安全防范意识，采取必要的措施识别安全和隐患，对发现的网络安全和隐患及时进行修补或评估可能的影响后进行修补。根据安全测评报告应配合采购单位采取措施应对发现的安全问题。对系统的漏洞进行及时修复，以及安全加固和优化等。对于相关部门提示系统信息安全问题要求在整改时效内完成。

8、日常维护日志和记录

日常维护管理：运维单位需保证在日常维护中做好维护记录。例行维护做好每日系统检查、每月服务器环境巡检，并做好巡检记录；报修响应维护严格执行服务响应流程，并做好报修内容记录。建立健全的维护技术资料，妥善保管各种图纸、说明书和有关资料，集中存放，由专人定期整理。设备调拨时有关资料随机转移，不扣留或抽取插页。建立定期维护记录表及维护日志，妥善保存文档。各种记录在每年运维工作完成后及时整理。妥善保存各种维护报表、记录。

维护报告：定期向采购单位发布运维报告，报告的工作内容包括系统总体运行情况说明、例行维护工作内容、故障记录等。

9、维护队伍建设

运维单位需建有专门的运行维护部，针对本项目设立维护项目小组，专门负责平台的运行管理。为本项目安排不少于1名专职技术人员：人员要求为运维单位全日制在职员工，具备开展运维工作所需的身体素质及相关专业背景，不少于1年的维护经验，熟悉系统，有能力处理一般常见性问题。

五、大气自动监测数据智能化分析部分功能具体要求

1、超级站数据采集要求

数据采集：具备完善的数据采集功能，能采集的设备包括常规六参数分析仪、离子色谱仪、无机元素分析仪、碳组分分析仪、单颗粒质谱仪、气溶胶激光雷达、气象仪、风廓线雷达以及温廓线雷达；支持同时采集传输气态污染物的标况及参比、颗粒物的标况及实况数据；预留标准站及超级站仪器数据输入输出端口。

数据标记：系统支持对采集到的数据进行初步自动预审，判断仪器是否出现超标/故障，同时能对仪器在特定的状态下（如校零、校标、断电重启等）产生的异常数据进行自动标识。

数据存储：系统具备强大的数据存储能力，存储3年小时数据、6个月以上的五分数据和3个月实时数据，中心平台可以调取该时间段内的历史数据，以保证数据的完整性；所有存储的数据均可通过可视化界面进行查询并支持将查询结果导出为Excel格式。

数据传输：传输协议兼容《HJ 212-2017 污染物在线监控（监测）系统数据传输标准》《全国大气环境超级站自动监测数据联网技术规定》《全国大气环境超级站自动监测数据联网技术规定》；支持多址传送，不同的平台可配置不同的传输协议、传输因子、传输单位以及传输编码，具备完善的数据应答机制，确保数据的上传率。

2、超级站数据感知服务

超级站数据感知系统：系统需接入超级站监测数据，仪器包括：离子色谱、粒径谱、浊度仪、EC/OC、黑炭分析仪、太阳辐射仪、城市影像/能见度、常规参数、TVOCs、激光雷达、重金属，数据采集是整个系统平台进行数据汇聚、治理、挖掘的基础，按照统一的数据接入标准《全国大气环境超级站自动监测数据联网技术规定》《全国大气环境超级站自动监测数据联网技术规定》，实现不同类型、不同品牌仪器的原始数据及仪器状态的采集，从而使多渠道的数据能够转化为系统能够识别和利用的标准化数据。数据采集主要为实时数据或重积分数据，频次要求见下表，数据采集传输应稳定可靠，数据存储应能满足后续海量数据查询及关联分析的性能要求。

数据对接基础管理：系统需提供查询对接详细信息功能，包含对接名称、对接描述、开放时间等信息；能维护对接的点位、因子，并可自行进行控制；支持对站点编码、站点名称的转换；支持监测污染物编码、名称、量纲、有效位小数位的转换；支持标记位的转换功能。

数据共享支撑系统：系统应能具备数据汇聚和共享功能，实现上下层级、横向部门数据的互联互通。系统应能支持对接任务进度查询、对接信息查询、对接任务管理、对接基础配置。对不同类型数据、不同来源、不同频率的数据进行自定义可配置管理。系统提供统一的标准数据共享接口，支持接口内被调用的数据源、频率等进行自主控制；利用日志管理实现全过程追溯。

数据同步任务管理：系统需提供通过数据同步的任务调度实时查看同步任务的数据情况；对数据同步任务应能分级分类，结构清晰；能查询数据日志情况、数据变动情况。对于数据推送任务，支持查询对接平台信息、对接内容、推送地址、推送频率、推送时间，并能够查询推送接口状态情况。

3、超级站数据分析及应用

3.1数据分析

颗粒物组分数据查询：提供按照原始/审核、数据类型（包含小时数据、日数据、月、季、年数据类型）、数据时间、站点、因子、对比测点、对比测点常规因子查询相应的数据。图表展示以柱状图、饼状图和箱式图的形式展示。

常规参数比对分析：提供常规参数因子测点选择，可以选择不同站点仪器数据的常规参数进行比对分析。

离子组分分析：能够按照原始/审核、数据类型（包含小时数据、日数据、月、季、年数据类型）、数据时间、站点、因子、对比测点、对比测点常规因子查询相应的数据。图表展示以柱状图、饼状图和箱式图的形式展示。SO₄²⁻是颗粒物重要的组成成分，颗粒物中的SO42-主要来自大气中直接排放的SO₂的转化，SO₄²⁻的气粒转化过程可用SO₂向SO₄²⁻转化的硫氧化率（SOR）作为指标，来辅助判断颗粒物生成情况。同理，NOR可作为NOx向NO₃⁻转化的指标。

重金属元素分析：能够按照原始/审核、数据类型（包含小时数据、日数据、月、季、年数据类型）、数据时间、站点、因子、对比测点、对比测点常规因子查询相应的数据。图表展示以柱状图、饼状图和箱式图的形式展示。

OCEC分析： OC包括由污染源直接排放的一次有机碳（POC）和通过光化学反应生成的二次有机碳（SOC）。SOC是天然源和人为源排放的VOCs被大气中的强氧化剂（O₃、NO₃⁻等）氧化后生成的二次有机化合物，经气－固转化后形成的细颗粒物。利用颗粒物组分监测数据与常规污染物监测数据，通过OC/EC、SOC、SOR、NOR及SOR/NOR的值，结合风速风向、温度和湿度，分析二次无机离子的转化率程度。

VOCs分析：VOC数据查询，支持按照原始、审核、时间范围、监测污染物、站点进行数据查询，支持站点的量纲切换（ppb和mg/m3）、支持按照分因子、一级类、二级类进行数据查询、支持小时、日、月、年数据的查询。系统应能显示站点各个因子的浓度数据，并能够生成数据列表及生成可视化图表。

支持按照原始、审核、时间范围、监测污染物、站点进行数据查询，支持站点的量纲切换（ppb和mg/m3）、外标样为零点数据的查询。系统应能显示站点各个因子的浓度数据，并能够生成数据列表及生成可视化图表。具体是否设定外标视现场仪器情况。

支持按照原始、审核、时间范围、监测污染物、站点进行数据查询，支持站点的量纲切换（ppb和mg/m3）、内标样为固定标样核查数据的查询。系统应能显示站点各个因子的浓度数据，并能够生成数据列表及生成可视化图表。具体是否设定外标视现场仪器情况。

臭氧生成潜势分析：臭氧生成潜势主要分为OFP增量反应活性分析和OH自由基反应活性分析，系统提供包含按照不同周期、不同时间范围、不同站点、监测污染物按照物种的OFP、OH自由基消耗速率模型算法进行计算，支持物种贡献率计算与排名。同时应支持浓度与OFP、OH自由基消耗速率的关联表征联动展示，支持图表的导出；物种应能包含分因子和不同层级分类。

SOAP分析：提供包含按照不同周期、不同时间范围、不同站点、监测污染物按照物种的SOA模型算法进行计算，支持物种贡献率计算与排名。同时应支持浓度与SOA的关联表征联动展示，支持图表的导出；物种主要包含臭氧前驱体烷烃类和芳香烃类，支持自定义配置分因子。

相关性分析：对VOCs相关物种数据进行相关性分析，可以对X轴、Y轴选择不同的物种，物种可包含VOCs相关污染物、常规或其他监测污染物，展示相关性曲线，并计算相关性系数；针对生成的相关性曲线应能支持导出。

特征物种比值分析：利用特征物种比值模型，对站点的数据进行分析评价，可自定义配置物种和比值关系，可基于原始和审核月数据进行判定，支持结果的解析和结论生成，结果可导出。如：T/B（甲苯/苯）：甲苯/苯的比值（T/B）常用作识别芳香烃的来源，在工业区环境空气中测到的T/B进行分类，对机动车尾气排放是否显著进行分析与决策。乙烷/乙炔的比值（E/A）常用来衡量气团的光化学年龄，由于乙炔活性较强，乙烷则活性较弱，随着大气光化学反应消耗，E/A值会变大，该值越大则说明气团的老化程度更为严重。

3.2数据审核

提供多种自动审核的规则和方法，根据在线数据错误原因和实际情况，可以分别对各个站以及监测因子配置各自的审核规则。在审核规则配置完成后，系统能够对数据自动检测，同时系统提供三级审核流程，可自定义配置审核流程，确保所有数据的完整性与准确性。

提供智能预审核功能，通过配置预审核规则，如超上下限、站点断线、重复值、异常值、数据倒挂等规则，系统进行智能识别，并使用不同的数据标记进行数据预处理，系统应支持不同的标记判定有效和是否参与统计，能够预知不同的标记数据是否有效等功能。

审核包含自动审核和人工审核方式。自动审核主要适用于设置有固定规则的数据；人工审核主要用于非标准数据的审核，对自动审核的数据进行二次确认。有效地区分出有效数据和无效数据，增加了后续报告的正确性。系统应当提供图形和表单功能辅助人工进行数据审核，具备图形和表单中进行各种数据的标注、编辑、删除、公式计算等功能。系统提供记录数据审核产生的日志，以便追溯数据审核过程。

4、环境空气监测监控应用要求

提供一套环境空气数据管理应用，包含将各类型空气站接入至系统，并提供首页专题工作台、数据采集、数据审核、沙尘天管理、报警管理、报告管理、数据查询、分析统计、系统管理、文档管理等功能。对城市空气质量排名、区县环境空气质量考核提供决策支撑。

4.1首页专题工作台

数据或分析结果模块化展示，并使用曲线或图形进行直观展现。首页工作台展示应能包含整体区域的实时空气质量状况、空气质量等级分布、PM2.5、臭氧目标达成专题、在线离线情况、区域最新的24小时浓度曲线、乡镇空气考核排名、实时报警等功能，具体可根据业务需求可进行扩展。

4.2数据采集

提供实时在线情况、实时数据查询、实时环境空气质量、数据有效率、数据捕获率等功能。

实时在线状态：系统提供站点在线离线过滤，提供按不同控制类型的站点数统计，针对原始数据的标记位，可以进行标记位说明查询；实时在线状态应能查询最新分钟数据和小时数据，支持定时刷新。如站点离线，提供站点的离线时长，对于实时监测的数据，支持查看对应的上下限值。对于超标或标记位异常的能够高亮显示数据，支持自定义配置页面的默认站点、默认选择监测项目、各监测项目的有效位、小数位。

实时数据查询：系统提供原始分钟及原始小时数据查询，可以进行标记位说明查询，对于超标或标记位异常的能够高亮显示数据，支持将查询的数据进行导出，同时系统支持查询时段站点的单站点多参数和多站点单参数图表，图表显示合理，能够对X轴和Y轴进行选择展示。支持自定义配置页面的默认站点、默认选择监测项目、各监测项目的有效位、小数位。

实时环境空气质量：系统提供实时环境空气质量数据查询，能够查询原始小时空气环境质量和原始日数据空气环境质量，同时支持实况和标况数据的转换查询，站点查询应能选择站点、区域、自定义的空气质量类型配置（即自定义组合站点生成类型空气质量数据并查询），支持将查询数据进行导出，空气质量的结果应能够按照国家标准进行计算，并支持自定义配置页面的默认区域和站点、默认选择监测项目、各监测项目的有效位、小数位。

数据有效率统计：系统提供各站点的数据有效率查询，应能提供小时、日应测有效条数和实测有效条数，能够查询单个测点的数据条数信息，支持查询的数据导出。支持自定义配置页面的默认区域和站点、默认选择监测项目、各监测项目的有效位、小数位。

数据捕获率统计：系统提供各站点的数据捕获率查询，应能提供分钟、小时应测条数和实测条数，能够查询单个测点的数据条数信息，支持查询的数据导出。支持自定义配置页面的默认区域和站点、默认选择监测项目、各监测项目的有效位、小数位。

4.3沙尘天管理

系统应能提供沙尘天管理功能，包含预置总站、省级最新判定沙尘的标准，能够根据预设的沙尘判定标准，通过对环境空气质量日历的操作，判定沙尘天，并提供判断沙尘理由和上传附件功能，可以对沙尘天影响的因子，如PM2.5、PM10分别处理，同时可以自定义影响的站点、城市、区域、站点。通过沙尘天管理，后续的时段统计均应能够剔除沙尘影响进行统计计算。

4.4报警管理

系统应能支持站点的报警信息管理功能，包含报警信息记录查询、报警的规则配置管理、短信通知功能。

报警管理：系统提供分类报警及分类预警功能，通过报警的配置规则，进行站点的报警；报警管理具有及时、准确、维护方便等特点，当不正常状态出现时（如通信事件及故障事件、污染因子数据超标事件），一旦有报警事件发生，及时提醒操作员进行处理。报警内容应能在首页工作台进行弹窗展示。

报警规则配置：系统提供自定义报警配置管理，报警配置能够默认配置报警信息，并支持启用、停用、是否进行通知；对配置的各类报警能够选择站点、区域、自定义空气质量类型。系统报警应包含超标值报警、负值报警、重复值报警、离线报警等功能。

4.5数据查询

系统需提供数据查询、浓度时段统计、污染天数汇总统计等管理功能。

数据查询：系统应能提供原始分钟、小时、日、周、月、季、年数据和审核小时、日、周、月、季、年数据查询，可以进行标记位说明查询，对于超标或标记位异常的能够高亮显示数据，站点查询应能选择站点、区域、自定义的空气质量类型配置（即自定义组合站点生成类型空气质量数据并查询），支持将查询的数据进行导出，同时系统支持查询时段站点的单站点多参数和多站点单参数图表，图表显示合理，能够对X轴和Y轴进行选择展示。支持自定义配置页面的默认站点、默认选择监测项目、各监测项目的有效位、小数位。

浓度时段统计：系统应能提供站点各污染物可选时段统计功能，站点查询应能选择站点、区域、自定义的空气质量类型配置（即自定义组合站点生成类型空气质量数据并查询），站点应支持混合模式，即原始数据查询、审核数据查询、审核加原始混合数据查询，提供是否剔除沙尘及是否使用最大值替代功能；系统支持查询各污染源浓度百分位统计，并支持百分位自定义设置，系统支持实况和标况数据的切换查询；系统支持剔除沙尘后的浓度及百分位统计；对于查询的结果能够进行导出。支持自定义配置页面的默认站点、默认选择监测项目、各监测项目的有效位、小数位。

污染物天数汇总统计：系统提供污染物的各项汇总统计，包括时段内各项污染物的浓度均值及百分位统计、优良天、有效天、重污染天统计；各项污染源作为首要污染物出现天数汇总、各项污染物作为超标污染物出现天数、各项污染等级出现天数、超标天统计、超标率统计、达标天统计、达标率统计；支持审核和原始模式切换查询，支持实况和标况数据切换查询，支持混合模式查询，支持百分位的自定义配置，支持剔除沙尘的查询统计。查询的结果能够进行导出。支持自定义配置页面的默认站点、默认选择监测项目、各监测项目的有效位、小数位。

4.6统计分析

系统需提供污染物频数统计、首要污染物统计、优良天数统计、小时时刻廓线图、月年空气质量日历管理功能，自定义关联因子数据筛选功能。

污染物频数统计：系统支持不同污染物在不同浓度范围内的频数统计，支持自定义配置浓度范围；支持混合模型查询；支持剔除沙尘进行频数分布统计，使用柱状图对结果进行展示，查询的结果能够进行导出。支持自定义配置页面的默认站点、默认选择监测项目、各监测项目的有效位、小数位。

首要污染物统计：系统应能进行首要污染物统计，站点查询应能选择站点、区域、自定义的空气质量类型配置（即自定义组合站点生成类型空气质量数据并查询），能够查询小时和日首要污染物并切换展示，能够对实况和标况首要污染物进行切换查询；能够查询超标天的首要污染物，对查询结果能够进行导出；支持自定义配置页面的默认站点。

优良天数统计：系统应能提供优良天数统计，站点查询应能选择站点、区域、自定义的空气质量类型配置（即自定义组合站点生成类型空气质量数据并查询），能够对实况和标况优良天数进行切换查询，能够使用混合模式查询优良天数，包含各污染天占比、总天数、有效天、无效天、优良天、优良率、超标天、超标率、月度统计；对查询结果能够进行导出并以图表的形式展示；支持自定义配置页面的默认站点。

小时时刻廓线图：系统提供统计各时段内各时刻的浓度均值生成小时廓线图功能，支持原始、审核、混合数据的查询、支持包含无效数据的查询、支持小时廓线图表的X轴和Y轴进行选择展示，支持自定义配置页面的默认站点、默认选择监测项目、各监测项目的有效位、小数位。

日历图月报：系统支持空气质量月报日历图展示查询，可通过时间参数查询对应时间纬度的信息（数据查询纬度精确到月），并根据需要的相关站点，区域或自定义组合站点生成日历图信息，展示数据以月日历为形式，展示月份中每一天的相关情况，并在对应情况展示对应数值及相关颜色说明污染情况，默认数据以当天空气质量指数为准（也可使用对应因子的分指数进行展示等），颜色以优，良，轻度，重度，严重，无等级进行区分，其中无数据以--进行表示。对查询结果能够进行导出；支持自定义配置页面的默认站点。使用数据源支持用户自定义进行选择，默认使用原始数据，评价数据，混合数据的标实况数据为底层数据源进行展示。

日历图年报:系统支持空气质量年报日历图展示查询，可通过时间参数查询对应时间纬度的信息（数据查询纬度精确到年），并根据需要的相关站点，区域或自定义组合站点生成日历图信息，展示数据纵向以月，横向以天为形式，展示当年每月每天的相关情况，并在对应情况展示对应数值及相关颜色说明污染情况，默认数据以当天空气质量指数为准（也可使用对应因子的分指数进行展示等），颜色以优，良，轻度，重度，严重，无等级进行区分，其中无数据以--进行表示。对查询结果能够进行导出；支持自定义配置页面的默认站点。使用数据源支持用户自定义进行选择，默认使用原始数据，评价数据，混合数据的标实况数据为底层数据源进行展示。

4.7余量测算

系统提供现实情境中的PM2.5浓度余量、优良天和超标天的余量自动测算功能，支持选择起止时间和当前时间、支持选择测算的站点或区域、支持对因子进行修约配置，支持对PM2.5预设目标、达标率预设目标；查询后可支持根据预设目标、结合实际已发生的污染浓度情况进行余量测算，支持显示PM2.5浓度余量、余量同比、优良天余量及同比、超标天余量及同比数据；支持显示达标路径，可根据智能测算出的PM2.5余量同比情况，展示未来每日PM2.5的目标浓度，形成达标路径分析。查询的数据可支持导出。

4.8报告管理

包含报告制作、报告输出、报告打印、报告设置等功能。可以将报告以不同的文件格式输出，如：word、文本方式、Excel方式等，用户还可以选择不同的文件保存路径。将制作好的报告直接打印输出。提供生成月报、年报、质报书生成。

5、环境空气移动app应用

5.1系统登录

环境空气移动app采用统一身份认证框架，登录名由平台统一进行配置，确保app登录的唯一性与保密性。

系统支持用户管理的功能，对于中心平台授权的用户，可直接使用账号登录移动APP平台对各监测点位进行实时的管控和分析决策。

5.2采集情况和AQI指数

系统提供数据采集情况显示的功能模块，用于显示各监测点的在线情况。包括测点名称、最新数据时间、记录条数、通信状况等等。

天气展示：实时显示当前所选城市的天气、风力、湿度等情况。

实时AQI指数：实时显示当前城市的AQI指数、首要污染源及健康提示，点击指数显示各个因子的数据详情，支持查看环境日历。

空气质量变化趋势：按照24小时、30日进行统计，显示因子不同时段的变化趋势。

优良天数统计：显示空气质量类别天数及占比，统计优良天数占比及同比增长率，按照年、月、秋冬管控进行查看。

考核目标序时进展：显示PM2.5、臭氧、优良天数比例进展情况，环比、趋势、目标及达标情况。

5.3实时监测

显示各监测点实时AQI指数、空气质量类别及颜色、首要污染物，展示PM2.5、PM10、SO2、NO2、O3、CO等因子的实时数据（不参与评价的因子标识--）。

可按照联网情况、离线情况进行筛选查询；同时含有高级查询功能，该功能支持通过对状态（属性、区域）、类型（全部、国控、市控）的选择进行查询；同时也支持精确点位查询。

5.4分钟数据

系统可进行站点数据的查询，包含分钟数据、分钟数据折线图、单站多参、多站单参、环比、分钟等数据的查询。支持年、月、日、时时间段筛选查询。

分钟数据：可对环比、分钟进行筛选，也可对单站多参、多站单参筛选查看，可选择相应的时间段进行查询。

数据展示：单站展示时间、因子、环比、分钟，多站展示点位名称、因子、环比、分钟。

分钟数据折线图：可对单站多参、多站单参筛选查看，可选择相应的时间段进行查询。

图例展示：单站多参展示因子、时间、数值；多站单参展示点位名称、时间、数值。

5.5站点排名

可筛选排名统计方式，包括当日排名、日排名、月排名、年度排名、实时排名。筛选类型国控排名、市控排名、板块排名及默认；筛选因子PM2.5、PM10、SO2、NO2、O3、CO、AQI。

数据展示：排名、类型、因子、余量。

系统同时含有高级查询功能，该功能支持通过对状态（属性、区域）、类型（全部、国控、市控）的选择进行查询；同时也支持精确点位查询。

5.6 GIS监控

基于 GIS 显示监测点分布情况。监测点根据当前实时空气质量指数，图表根据空气质量类别显示相应的颜色。

按照空气质量类别优，良，轻度，中度，重度，严重，有效性不足等，可查询所有点位当前实时空气质量状况列表，GIS 上高亮显示选中监测点。

GIS模块能展示所有空气站点的具体位置信息，并能显示当前时间点下的空气质量情况，且能用不同的颜色进行区分，同时根据监测因子能进行相应的筛选，并且提供点位搜索的功能。离线的点位用灰色标出，同时还能展示当前时间各个监测因子的数据，能根据管理者要求，决定是否显示站点的名称，并且GIS展示模块能根据管理者选择的站点情况，与实时数据模块相互切换。

GIS模块能展示当前选中点位的详细信息：实时的空气质量情况，首要污染物，历史数据：历史数据包含小时数据、日数据。

5.7趋势分析

默认显示近1小时空气质量情况，首要污染物。

实时数据：显示当前站点的实时数据，按照标准协议计算出各个指标1小时浓度均值。

AQI趋势：使用折线图或柱状图的方式分析展示AQI在固定时间段的变化趋势；查询时间段包含：最近24小时、最近7天、自定义。

历史数据：按照小时和日查询当前站点的历史数据，提供列表和曲线的两种方式来分析数据，可以自定义筛选时间段。

5.8 智能报警

系统支持智能的报警查询功能，支持对现场仪器的各类报警进行实时显示，包括：故障报警、监测数据超标报警、报警时间等。

报警类型查询：超标值、负数值、重复值、因子缺失等类型，查询相关报警信息。

时间段查询：按照开始时间、结束时间查询相关报警信息。

6、环境空气数据共享平台

通过对不同数据源进行适当的数据提取、转换和加载操作，并定义统一的数据接口标准，实现数据的无缝连接和交互，建立统一的环境空气监测数据共享平台，实现通过配置模式交换环境空气监测数据。

实现与国家、省市级平台进行对接，获取国省控、市控等环境空气质量自动监测数据，，并实现各区域的环境质量排名情况对比。对接具体内容：环境空气点位信息、环境空气站原始分钟、原始小时数据、超级站数据、乡镇站点数据、全市VOCs站点数据。

实现从省超级站平台审核数据的回流，保持南通平台与省超级站平台审核数据的一致性。

六、提交成果及考核方式

（一）系统运维与升级成果

月度运维报告、故障处理台账、安全巡检记录。

年度运维总结报告：全面总结全年系统运行情况、重大事件回顾、优化改进建议。

根据采购单位在运维期内的要求，提供每年不少于20人天的需求功能调整，经采购单位使用人员反馈后，运维单位安排开发工程师对系统进行优化调整。
（二）超站运维及集成系统数智化服务相关成果

 1、软件系统功能交付

进行完善后的环境空气质量监测数据集成系统：可稳定运行、包含所有要求数智化功能模块。环境空气移动APP：完善后可实现需求中指定的所有功能，适应要求的系统。

2、功能测试与验证报告

系统功能测试报告：数智化功能（超站数据分析、卫星遥感展示、二次插值、智能报警）测试报告。现场改造情况报告。
3、其他承诺的创新增值服务内容
七、付款方式

采购方按以下阶段及比例向中标方支付合同款项：

预付款支付时间：项目合同签订之日起，采购方收到供应商开具的发票10个工作日内，采购方向供应商支付本合同总金额的46%作为预付款；
阶段服务款支付时间：项目相关功能完善并通过采购方验收后，采购方收到供应商开具的发票10个工作日内，采购方向供应商支付本合同总金额的30%作为阶段服务款；

尾款支付时间：项目服务期满并完成最终验收合格后，采购方根据中标方履约情况和考核结果、上级经费拨付情况，收到供应商开具的发票10个工作日内按规定支付合同余款。

如果中标方拒绝履行合同，采购方将按照相关要求追究其责任。若中标方在服务期内出现重大违约行为（如数据造假、发生重大安全事故），采购方有权单方面终止合同，并保留追索已付款项及要求赔偿的权利。

每次采购方付款前，中标方根据结算金额按国家有关财税规定开出合法发票交采购方办理付款手续。

第四章  评审方法和程序

一、评审原则


1、本项目采用 综合评分法，即指投标文件满足本项目招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标，经评审后得分最高的投标人推荐为中标人的评标方法。

2、评标委员会成员：对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求；按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3、评标委员会严格按照招标文件规定的要求、条件、评分标准，对投标人所提供的完整计划标的物的科学性、可行性、产品质量、服务质量的保证及承诺等实质性响应内容进行比较评价。

4、对投标文件的评审判定，只依据投标文件内容本身，不依靠开标后任何外来证明文件。

二、评审方法

1、评审程序：

资格审查→技术商务标评审→价格标评审→推荐中标候选人。

本项目先开启资格审查材料，各投标人资格审查通过后方能进入评标程序。先评审技术商务标，技术商务标打分结束后再评审价格标。

2、评标委员会将仅对按本招标文件载明的方法与规定，为实质上响应招标文件要求的投标文件评审并进行评价和比较。

3、本项目的技术商务标和价格标评审总分值为100分。两部分评审因素比重如下：

技术商务标分值占总分值的比重为80%（权重）（四舍五入保留两位小数）；

报价分值占总分值的比重为20%（权重）（四舍五入保留两位小数）。

4、评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标人所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较。

5、评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标人的标书技术商务标以打分的形式进行评审和评价，技术商务标分值为所有评委评分的算术平均值（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

6、技术部分评审结束后，开启投标人的价格标，投标人的价格标得分直接计算取得，与技术商务标得分相加为投标人的综合得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

7、综合得分最高者推荐为预中标人，并出具评审报告。

本项目第一中标候选人原则上为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

中标供应商在中标或者中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，处以采购金额千分之五的罚款，并列入不良行为记录名单。中标供应商不履行与采购人订立的合同的，履约保证金不予退还，给招标人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，没有提交履约保证金的，应当对招标人的损失承担赔偿责任。

三、评审因素和评分标准

（一）评审方法

本项目采用综合评分法。

注：每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。

（二）评审因素、权值及评分标准

1、报价（20分）

满足招标文件要求且投标报价（评标价）最低的报价为评标基准价，其价格标得分为满分；其他供应商的价格分按下列公式计算：

价格标得分=（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。

技术商务标 （80分，建议双面打印材料）

	序号
	评分项目
	评分细则
	分值（分）

	1
	资质认证
	（1）具有有效的 ISO9001 质量管理体系认证证书、 ISO27001 信息安全管理体系认证证书、ISO20000 信息技术服务管理体系认证证书，以上证书全部具备得 2 分，缺少一项扣 1分，扣完为止；

（2）提供ITSS信息技术服务标准证书（三级及以上），得2分；具有环境空气监测、大数据分析类软件著作权证书的，每个得1分，最高分2分。

注：须为供应商自有，经授权取得的不得分，证书须在有效期内，提供有效的证书复印件并加盖供应商公章，不提供则相应项不得分。
	6

	2
	业绩证明
	供应商提供自2022年10月01日（以合同签订时间为准）环境质量自动在线监测监控项目业绩，每提供1个2分，总分8分。
注：提供政府采购合同的复印件、验收报告或客户使用报告的证明材料；提供的合同必须为投标单位与政府采购人签订的合同。
	8

	3
	人员及资源配备
	（1）项目负责人具有计算机或环保类或信息类高级工程师职称的得2分；该项目技术负责人同时具有系统集成项目管理工程师证书和中级软件设计师证书得2分；

（2）本项目配备的其他技术人员，具有网络工程师、系统分析师、软件测评师、信息安全分析师的，每提供一项证书得1分，最高得4分。拟投入本项目的主要项目成员（不包括项目负责人）具有环保类或电子信息类高级工程师及以上职称的得0.5分/人。本项限评5人，最高得6分。

备注：项目负责人和技术负责人不得同一人兼任，同时提供相关材料以及2025年05月至2025年10月中任一个月投标供应商为其缴纳的社保证明。
	10

	4
	技术方案
	一、需求理解及整体设计方案

项目需要构建符合南通环境监测本地特色的业务应用。

供应商对项目的整体功能现状、建设背景、建设目标、建设内容、建设思路的理解细致全面、合理、完全响应需求得10分；

理解较为完整，基本响应需求得7分；

理解不完整，响应度低得4分；

不提供的不得分。
	10

	
	
	二、系统数智化服务方案
供应商对本项目工作要求理解全面、准确，熟悉本市大气环境质量情况，了解重点区域，能够根据任务及技术要求制定详细的工作方案、可操作性强。

方案内容清晰完整，可行性强的得10分；

方案内容较为清晰完整，可行性较强的得7分；

方案内容一般，可行性一般的得4分；

其他情况不得分。
	10

	
	
	三、数据对接及保障方案

根据各供应商提供针对本项目的数据方案描述进行综合评分，技术方案应包含数据的采集、传输及保障的描述，涵盖对接国省市控平台的连接、超站相应数传设备的保障方案及承诺。

提供的方案描述准确、全面、完整，内容完全响应需求，技术可行性强，得7分；

方案设计较为完整，基本响应需求得5分；

方案设计不完整、响应度低、技术可行性较低得3分；

不提供的不得分。
	7

	
	
	四、运维及后续升级方案
根据各供应商提供针对本项目的运维、售后服务方案、应急预案、运维售后人员等进行综合评定。

方案全面、完整、科学合理、符合实际情况的得7分；

方案较完整、较合理、较符合实际情况的得5分；

方案有欠缺、或与项目实际情况不符合的得3分；

未提供的不得分。
	7

	
	
	五、培训方案

有满足要求、完整、可行的培训方案，培训方案明确培训方式、授课人员、培训内容等，

方案细致全面、合理，完全响应需求得4分；

方案较为完整，基本响应需求得3分；

方案不完整、响应度低得2分；

不提供的不得分。
	4

	5
	数据分析服务功能功能演示
	供应商根据对本次项目服务所需提供系统的理解，重点对异常数据判断、沙尘天管理、国省控数据及时同步验证机制、卫星遥感插值分析、数据共享功能、数据审核功能、年度质报书生成功能的数据管理和分析功能演示。

以上所需演示采用实际系统演示，功能完整展现，且效果满足要求的，得10分；

以上所需演示采用实际系统演示，功能基本完整展现，且效果基本满足要求的，良好得8分；

以上所需演示，功能能够部分展现，效果一般得6分；

以上所需演示，功能能够部分展现，效果较差得4分；

未进行演示的不得分。

演示要求：投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件（视频时间控制在15分钟内，超过15分钟的，仅根据视频前 15分钟所演示内容评分）或者PPT文件，视频文件压缩后大小控制在1G 内）。投标人提供的演示视频，根据招标演示要求，须以真实系统或系统原型呈现，最高得10分；使用ppt等演示方式最多得一半分。
	10

	6
	创新增值服务
	提出本项目相关的其他创新性或增值服务。
方案内容完整、可实施性强、能有效支撑业务工作，且提供承诺的得8分，未提供承诺不得分；

方案内容基本完整、可实施性较强、能较有效支撑业务工作，且提供承诺的得5分，未提供承诺不得分；

方案内容不完善，可实施性一般、支撑业务一般，且提供承诺的得2分。

未提供方案或方案未提供实质性内容得0分。
	8


注：请投标人根据评分标准制作评分索引并放在评审内容的前面，评分索引中应标明每个评分点的页码范围，如投标文件内容顺序混乱，导致评委无法查看，后果自负。

四、政府采购政策功能落实

1、本项目专门面向中小企业采购。

（1）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（2）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（1）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，对有失信行为的供应商将根据信用评价结果按规定予以扣分或价格加成。

五、异常低价审查

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1．投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

2．投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

3．评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

六、中标人的确定
1、评标委员会依据投标人的综合得分（技术商务得分与价格得分之和）从高到低排序推荐中标候选人，并将结果通知所有投标人。  

2、推荐中标候选人的特殊情况处理：

（1）若总分相同，则按价格标得分高者优先。

（2）若总分且价格标得分相同，则采取现场抽签的方式确定（投标人的抽签顺序分别为各投标人递交投标文件签到顺序号）。

七、公告中标结果

自确定中标人之日起2个工作日内，在南通市生态环境局官网公告中标结果，公告期限为1个工作日。

八、其他

1、在投标、开标时间，投标人不得向评委询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

2、评委会不得向投标人解释落标原因。

3、在投标、评标过程中，如果投标人联合故意抬高报价或出现其他不正当行为，招标人有权中止投标或评标。

4、凡在投标、开标过程中，招标人已提示是否询问的事项，投标人当时没有提出询问的，事后投标人不得针对上述事项提出询问。

第五章  合同授予

一、中标供应商和采购人在发出《中标通知书》后30日内签订合同。合同签订后中标供应商方可履约，否则引起的一切后果由中标供应商自行承担。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购人按合同约定积极配合中标供应商履约，中标供应商履约到位后，请以书面形式向采购人提出验收申请，采购人接到申请后原则上在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请招标人、质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的原则上5个工作日内支付相应款项。

三、采购人故意推迟项目验收时间的，与中标供应商串通或要求中标供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求中标供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、中标供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、不响应付款方式的，视同无效投标处理。

每次付款前，中标供应商须根据结算金额按国家有关财税规定开出合法发票交采购人办理付款手续。
附：合同格式条款

合同协议书
委托方（甲方）：[ 江苏省南通环境监测中心 ]

地址：[ 南通市崇川区青年中路18号 ]     

法定代表人/负责人：[                ]        

项目联系人：[                ]           

联系电话：[                ]                      

受托方（乙方）：[                ]                        

地址：[                ]     

法定代表人/负责人：[                ]        

项目联系人：[                ]                                             

联系电话：[                ]

本合同甲方委托乙方就[ 江苏省南通环境监测中心环境空气质量自动监测数据集成系统运维及超站数智化服务采购项目 ]（“项目”）进行专项服务，并支付相应的服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及有关法律规定的规定，达成如下合同，并由双方共同恪守。

第一条 甲方委托乙方进行服务的内容如下：

1.1服务的目标：[ 我市环境空气质量自动监测数据集成系统建于2017年，质保期将于2025年12月结束。目前该系统存在缺乏有效维护、安全漏洞较多、功能老旧等问题，已不能满足日益增加的空气质量精细化、智能化分析和管理需求。为切实解决当前问题，提升我市大气自动监测数据运维数智化水平 ]。

1.2服务的内容：[ 环境空气质量自动监测数据集成系统年度运维及完善、超站运维管理及数智化服务提升等具体要求详见招标文件第三部分“项目需求”。 ]

1.3服务的方式：[ 根据甲方要求，提供相关服务 ]。

第二条 乙方应按下列要求完成服务工作：

2.1服务地点：[ 甲方指定地点 ]。

2.2服务期限：[ 合同签订后需在6个月内完成超站运维管理及集成系统数智化服务相应模块，通过采购方组织的验收后交付使用三年。系统年度运维及完善和后续提升部分，从验收之日起计算，视经费拨付情况进行按实际服务时间进行结算]。
2.3服务进度：[ 根据甲方要求。 ]

2.4服务具体要求：[ 具体要求详见招标文件第三部分“项目需求”。 ]

2.5服务质量要求：[ 具体要求详见招标文件第三部分“项目需求”。 ]

第三条 为保证乙方有效进行服务工作，甲方应当向乙方提供必要的资料及工作条件。

第四条 甲方向乙方支付服务报酬及支付方式为：

4.1本合同费用总额（含税价）：人民币大写[             ]元，小写[         ]元；

本合同费用总额已包括甲方就乙方履行本合同所应支付的全部报酬、所需的全部费用及税费（包括但不限于营业税、增值税等）。包括但不限于相关软件系统安装与调试、数据监测与采集、报告编制、制作成果、相关伴随服务以及咨询、后续服务、管理、利润、税金、技术措施以及合同履行过程中可能发生的风险及所需的全部费用等。

除另有约定外，甲方无需就本合同项下委托事项向乙方支付上述费用之外的任何其他费用及税费（包括但不限于营业税、增值税等）。包括但不限于相关软件系统安装与调试、数据监测与采集、报告编制、制作成果、相关伴随服务以及咨询、后续服务、管理、利润、税金、技术措施以及合同履行过程中可能发生的风险及所需的全部费用等。

4.2甲方凭乙方开具的相应金额的、符合国家规定的[增值税专用/增值税普通/营业税/其他]发票支付本合同费用总额，并按以下第[ （2） ]种方式向乙方付款：

（1）一次性支付

乙方完成服务工作并经甲方验收合格后[  /  ]个工作日内，甲方向乙方支付本合同费用总额。

（2）分期支付

甲方分期向乙方支付本合同费用总额：[ 每次甲方付款前,乙方根据结算金额按国家有关财税规定开出合法发票交甲方办理付款手续。

预付款支付时间：项目合同签订之日起，采购方收到供应商开具的发票10个工作日内，采购方向供应商支付本合同总金额的46%作为预付款；
阶段服务款支付时间：项目相关功能完善并通过采购方验收后，采购方收到供应商开具的发票10个工作日内，采购方向供应商支付本合同总金额的30%作为阶段服务款；
尾款支付时间：项目服务期满并完成最终验收合格后，采购方根据中标方履约情况和考核结果、上级经费拨付情况，收到供应商开具的发票10个工作日内按规定支付合同余款。
如果乙方拒绝履行合同，甲方将按照相关要求追究其责任。若乙方在服务期内出现重大违约行为（如数据造假、发生重大安全事故），甲方有权单方面终止合同，并保留追索已付款项及要求赔偿的权利。]

4.3因乙方未按甲方要求出具相应票据导致的延迟付款，甲方不承担违约责任。

4.4本项目的付款时间为甲方向政府采购支付部门提出支付申请的时间，不含支付部门审查的时间，乙方应充分理解年初财政预算下达和支付审核所需时间，不因此延迟交付成果和向甲方索赔任何额外费用及追究甲方责任。

4.5本合同费用总额的所有支付由甲方以[ 银行转账方式 ]付至乙方。甲乙双方银行账户信息和纳税人信息：

甲方信息如下：                          乙方信息如下：

开户行：[  ]                            开户行：[  ]      

户名：[  ]                              户名：[  ]

账号：[  ]                              账号：[  ]

行号：[  ]                              行号：[  ]

4.6若根据本合同约定乙方应当支付违约金和/或承担赔偿责任，则甲方有权从上述任何一笔付款中直接扣除相应金额。

第五条 保密

5.1乙方对甲方所提供的所有资料（包括但不限于技术资料、监测数据、文件等）以及在本合同签订、履行过程中所接触到的甲方及其关联公司的商业秘密、技术资料、客户信息等资料和信息（统称“保密资料”）负有保密义务。未经甲方书面许可，乙方不得向任何第三方披露，不得将保密资料的部分或全部用于本合同约定事项以外的其他用途。乙方有义务对保密资料采取不低于对其本身商业秘密所采取的保护手段予以保护。乙方可仅为本合同目的向其内部有知悉保密资料必要的雇员披露保密资料，但同时须指示其雇员遵守本条规定的保密及不披露义务。

5.2乙方仅有权为履行本合同之目的对保密资料进行复制。乙方不得以任何方式（如软硬盘、图纸、采样、照片、菲林、光盘等）留存保密资料。乙方应当在完成委托事项或本合同终止或解除时将保密资料原件全部返还甲方，并销毁所有复制件。乙方应当妥善保管保密资料，并对保密资料在乙方期间发生的被盗、泄露或其他有损保密资料保密性的事件承担全部责任，因此造成甲方损失的，乙方应负责赔偿。

5.3乙方返还保密资料原件、销毁复制件时，应要求乙方出具书面确认函，详细说明返还资料清单、销毁方式与时间，甲方留存备查，确保保密资料妥善处理，降低泄密风险。

5.4当出现下述情况时，本条对保密资料的限制不适用。保密资料：

（1）并非乙方的过错而已经进入公有领域的。

（2）已通过该方的有关记录证明是由乙方独立开发的。

（3）由乙方从没有违反对甲方的保密义务的人合法取得的。

（4）法律要求乙方披露的，但乙方应在合理的时间提前通知甲方，使其得以采取其认为必要的保护措施。

5.5如乙方违反本合同关于保密的约定，乙方应赔偿因此而给甲方造成的一切损失。

5.6本保密条款自保密资料提供或披露之日起至本合同终止或解除后[ 3 ]年内持续有效。

第六条 分包

未经甲方事先书面同意，乙方不得将本合同项目部分或全部服务工作转由第三人承担。

第七条  侵权处理

7.1乙方应当保证，其依本合同为甲方提供服务过程中和/或其为甲方提供的服务成果不侵犯任何第三人的合法权益。如果有人提出法律或行政程序（合称“侵权指控”），声称甲方侵犯了其合法权益的，乙方应当负责解决，并赔偿甲方就此所承担的一切损失和费用，包括但不限于上述侵权指控中所产生的诉讼费用、合理的律师费用、调查费用、和解金额或生效法律文书中规定的赔偿金额。

7.2如果在侵权指控的审理过程中有关机关禁止甲方继续使用服务成果的部分或全部，乙方应当采取以下措施之一：

（1）使甲方重新免费获得使用上述服务成果的权利。

（2）免费更换或改造上述服务成果，使甲方不受上述禁令限制继续使用服务成果。

（3）其它使甲方对服务成果拥有合法使用权，或其它弥补甲方受损利益、实现合同目的的合理方式。

乙方采取上述措施不能免除乙方就甲方因此遭受的损失进行赔偿的义务。

7.3在合同签订后3年内，未经甲方书面同意，不得在为其他单位提供服务时使用与本项目相似的设计方案、插图等成果，保护甲方项目独特性和竞争力。

第八条 项目服务成果的权利归属

8.1双方确定，乙方所完成的服务成果的所有权利，包括但不限于专利申请权和所有权，归甲方所有。

8.2双方确定，甲方利用乙方的服务成果所完成的新的成果的所有权利，包括但不限于专利申请权和所有权，归甲方所有。

8.3乙方未经甲方书面同意，不得使用本合同中涉及的内容与信息做任何形式的推广。

第九条 双方确定，在本合同有效期内，甲方指定[          ]为甲方项目联系人，乙方指定[          ]为乙方项目联系人。一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行，若造成损失的，应承担相应的责任。

第十条 双方确定，出现下列情形之一，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同：

10.1发生不可抗力。因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在15天内提供有关不可抗力的相应证明。

第十一条 法律适用和争议解决

11.1本合同适用中华人民共和国法律。

11.2所有因本合同引起的或与本合同有关的任何争议将通过双方友好协商解决。如果双方不能通过友好协商解决争议，则任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。诉讼进行过程中，双方将继续履行本合同未涉诉讼的其它部分。

第十二条 双方确定，本合同及相关附件中所涉及的有关名词和技术术语，其定义和解释如下：

12.1“不可抗力”：地震、台风、水灾、火灾、战争以及其它本合同各方不能预见，并且对其发生和后果不能防止或不能避免且不可克服的客观情况。 

第十三条  双方约定本合同其他相关事项为：

13.1任何一方未经另一方同意，不得向任何第三方透露本合同的签订及其内容。甲方向其关联公司透露的，不在此限。

13.2任何与本合同相关但未在本合同中明确规定的事项将由双方另行友好协商解决。对本合同作出的任何修改和补充应为书面形式，由双方签字并加盖单位公章或合同专用章后成为本合同不可分割的部分。本合同与其补充合同或补充协议冲突时，以补充合同或补充协议为准。

13.3本合同替代此前双方所有关于本合同事项的口头或书面的纪要、备忘录、合同和协议。

13.4甲乙双方因履行本合同或与本合同有关的一切通知都必须按照本合同中的地址，以书面信函形式或双方确认的传真或类似的通讯方式进行。采用信函形式的应使用挂号信或者具有良好信誉的特快专递送达如使用传真或类似的通讯方式，通知日期即为通讯发出日期，如使用挂号信件或特快专递，通知日期即为邮件寄出日期并以邮戳为准。

第十四条 合同构成

14.1下述文件是构成合同不可分割的部分，具有与本合同同等的法律效力，应一并阅读和理解。

(1)本合同书；

(2)中标通知书；

(3)采购文件及附件；

(4)投标响应文件及附件；

(5)经双方协商一致达成的补充协议。

14.2上述文件应认为是互为补充和解释的，若有不明确及不一致之处，以上面所列顺序在前及时间在后者为准。

 第十五条 本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。本合同一式[ 肆 ]份，甲方执[ 贰 ]份，乙方执[ 贰 ]份，具有同等法律效力。

第十六条 附件为本合同不可分割的部分。若附件与合同正文有任何冲突，以合同正文为准。

甲方：[              ]         

法定代表人/负责人或授权代表：（签字）

[       ]年[      ]月[      ]日

乙方：[      ] 

法定代表人/负责人或授权代表：（签字）

[       ]年[      ]月[      ]日

第六章  质疑提出和处理

一、质疑的提出

(一)质疑人的身份要求 

1、质疑人应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

2、潜在供应商已依法获取可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

(二)质疑提出的格式要求

1、质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑，未按上述要求提交的质疑函，将不予受理。

2、质疑函应包括：

（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）具体、明确的质疑事项及明确的请求；

（3）质疑的事实依据和必要的法律依据；

（4）提起质疑的日期；

（5）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（6）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。质疑人委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

3、质疑函需遵循的原则：

提出质疑时，必须提交质疑函和必要的证明材料，实事求是，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人。采购人不具有法定调查、认定权限。

（三）质疑提出的时效要求

1、投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以向采购人或代理机构提出质疑；投标人认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

2、投标人应在法定质疑期一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

二、《质疑函》的受理和回复

1、收到质疑函后，采购人将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。

2、 质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人将不予受理。

3、采购人或采购代理机构答复供应商质疑应当采用书面方式并依法送达，质疑供应商或其委托代理人拒绝签收的视为已经送达。

三、质疑处理

1、质疑成立的处理。

（1）对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（2）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（3）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标、中标供应商，或重新开展采购活动。

质疑答复导致中标、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

2、质疑不成立的处理。

（1）若质疑不成立，或者成立未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动。

（2）对明显有违背事实的、经相关专家或评委认定无依据的、经其他供应商举证无依据的质疑，作违约处理，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入由采购人组织的政府采购活动的违约处理。

（3）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

3、虚假质疑的处理

投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，将依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。
第七章  投标文件组成

响应文件由资格审查资料、价格响应文件、技术商务响应文件三部分组成。供应商提供的响应文件材料须字迹清晰。如响应文件字迹模糊、无法辨认的由此造成的废标或不得分等后果由供应商自行承担。
一、资格审查资料（正本一份、副本二份，单独密封）： 

1、关于资格的声明函；

2、法定代表人身份证明书及法定代表人授权委托书（如有授权）；

3、招标公告资格要求提供相应的佐证材料（加盖单位公章）：

3.1法人或者其他组织的营业执照；

3.2符合政府采购法二十二条的书面声明；

3.3《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》（如有）或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（如有）；

4、投标人根据招标文件要求认为需要提交的其他资料。

二、技术商务标（正本一份、副本二份。不得出现报价，单独密封，建议双面打印材料）：
供应商应根据本招标文件第三章“项目需求”提供的主要技术规范，服务要求标准等，仔细阅读并在理解的基础上结合第四章“评审方法和程序”内的评审细则，编写编制技术投标响应文件。以下技术响应文件的内容，不得有缺项或漏项。否则将有可能被视为未实质性响应招标文件要求而作无效投标处理，或可能直接影响技术评审的得分；

1、投标响应函
2、技术部分正负偏离表

3、商务部分正负偏离表

4、招标文件评审方法中所涉及的事项需提供的所有资料；

5、招标文件中未涉及的事项，投标人认为需要提交的其他资料。

特别提醒：“资格审查材料”、“技术商务标”所须提供的材料（须加盖公章）按招标文件要求装订，密封，递交。

三、价格标（正本一份、副本二份。单独密封，不得出现在技术商务响应文件部分）：
1、开标一览表；

2、分项报价明细表（格式自拟）。

附件：

一、关于资格文件的声明函

江苏省南通环境监测中心：

本公司愿就由贵单位组织实施的                        （采购项目名称及项目编号)的采购活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。
投标供应商：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）

 年      月     日

二、法定代表人身份证明

江苏省南通环境监测中心： 

        先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

附：法定代表人情况：

姓名：         性别：           年龄：          职务：          

身份证号码：                                         
手机：                  传真：                       
单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章） 

年   月   日                 年   月    日  

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

三、授权委托书

江苏省南通环境监测中心： 

兹授权         （被授权人的姓名）代表我公司参加             项目的政府采购活动，全权处理一切与该项目公开招标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权。特此委托。  

附：被授权人情况：  

姓名：          性别：    年龄：      职务：          

身份证号码：                                          
手机：                 传真：                         
单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日  

法定代表人身份证复印件

被授权人身份证复印件

（粘贴此处）
四、符合政府采购法二十二条的书面声明
江苏省南通环境监测中心：

我单位参加                    （项目名称），                   （项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1、我单位具有独立承担民事责任的能力；
2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1、供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

投标供应商（盖章）：（单位全称）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日
五、供应商情况一览表

	单位名称
	

	单位优势及特长
	

	单位

概况
	职工总数
	人
	上一年主要经济指标
	营业额
	
	实现利润
	

	
	流动资金
	万元
	
	主要产品或服务内容
	1、

	
	固定资产

（万元）
	原值：

净值：
	
	
	2、

	
	占地面积
	M2
	
	
	3、

	拟派人员情况
	姓名
	年龄
	岗位证书
	学历
	曾获何级何种奖励

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	其它
	近3年完成及正在执行的合同中发生的由于供应商违约或部分违约而引起诉讼和受到索赔的案件具体情况及结果（须如实填写，若对此进行隐瞒，尔后又被采购人或采购代理机构发现，或被它人举证成立，其投标资格将被取消）。
	如有名称变更（非因该单位出现了与资格预审（如果经此程序）时的营业性质的根本改变以至不再满足本次采购的要求），说明原名称因何种原因变更为现名称，并提供由工商管理部门出具的变更证明文件。

	
	
	


六、投标响应函

江苏省南通环境监测中心：  

依据贵单位                  （采购项目名称）项目（项目编号    ）公开招标采购的邀请，我方授权       （姓名）      （职务）为全权代表参加该项目的投标，全权处理本次投标的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2、我公司已经详细阅读了全部招标文件及其附件，我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3、我公司已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

4、我公司承诺在本次招标响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5、我公司尊重评标委员会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

6、一旦我方中标，我方将根据招标文件的要求和投标文件的承诺签订合同，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付采购人验收、使用；承诺在服务过程中，负责安排好各专业相关人员完成服务工作

响应供应商：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）

年  月  日

七、技术部分正负偏离表

	序号
	货物或服务名称
	招标文件要求的技术要求
	投标文件响应情况
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	


注：

1、投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2、 “偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。
3、供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。
投标人全称（加盖公章）

法定代表人或被委托受权人（签字或盖章）：

 年  月  日

八、商务部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

	序号
	货物或服务名称
	招标文件要求的技术要求
	投标文件响应情况
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	


注：

1、投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2、“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。
3、投标人如果虚假响应，将依法追究有关责任。

4、供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

投标人全称（加盖公章）

法定代表人或被委托受权人（签字或盖章）：

 年  月  日

九、开标一览表

	项目名称
	江苏省南通环境监测中心环境空气质量监测数据集成系统运维及超站数智化服务采购项目

	项目编号
	JSADTCG202510081

	投标总报价
	大写：                            ，

小写：                         元（人民币）

	企业类型
	                  （大型企业/小型企业/微型企业/事业单位、、、、、、）


                                    供应商名称：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

  日期：       年    月    日

填写说明：

1、开标一览表和分项报价表必须加盖投标供应商公章（复印件无效）。
十、分项报价明细表（如有格式自拟）

十一、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加       （单位名称）的       （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1、        （标的名称），属于  软件和信息技术服务业 ；承接企业为         （企业名称），从业人员      
人，营业收入为 
     万元，资产总额为      
万元，属于         （中型企业、小型企业、微型企业）；

2、        （标的名称），属于  软件和信息技术服务业 ；承接企业为         （企业名称），从业人员      
人，营业收入为 
     万元，资产总额为      
万元，属于         （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1、企业划分详见《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

十二、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目（包     ）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）          圆整（￥：        ）

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

注：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
十三、监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

