附件：

仪器清单

| 序号 | 仪器名称 | 型号 | 编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阴离子洗涤剂萃取分析仪 | 顺昕3100 | BAABBD145055 |
| 2 | 气相分子吸收光谱仪 | GMA3386 | 12200502A001 |
| 3 | AOX可吸附有机卤素分析仪 | Multi X2500 | N1-099/L |
| 4 | 原子荧光光度计 | AFS-9750 | 219292 |
| 5 | 全自动连续流动化学分析仪 | SAN++ | 09644 |
| 6 | 离子色谱仪 | 925CNS | 1925200087805 |
| 7 | 电感耦合等离子体发射光谱质谱仪 | Avio 200 | 079C19021801 |
| 8 | 测汞仪 | MA-3000 | 12740094 |
| 9 | 原子荧光光度计 | AFS-9700 | 9700129028 |
| 10 | 电感耦合等离子体发射光谱质谱仪 | S23 | 082104S23 |
| 11 | 液相色谱-质谱联用仪 | Triple Quad 6500+System | DZ254112411 |
| 12 | 热裂解-气质联用仪 | 8890/5977C | CN2433a034/US2423RA04 |
| 13 | 气相色谱质谱仪 | 8890/5977B | CN2246A125/VS2244R018 |
| 14 | 气相色谱仪 | 7890A | CN12301075 |
| 15 | 气相色谱仪 | 7890A | CN10808021 |
| 16 | 气相色谱仪 | 7890A | CN11151103 |
| 17 | 气相色谱仪 | 7890A | US10071008 |
| 18 | 液相色谱仪 | ACQUITY H-Class | K19CHA420G |
| 19 | 吹扫捕集/气相色谱-冷原子荧光光谱仪 | MERX | 5548A39647 |
| 20 | 高锰酸盐指数分析仪 | CGM201W | 13100013A201 |
| 21 | 离子色谱仪万通 | 940professional IC Varion | 1940000030136 |
| 22 | 总有机碳分析仪 | TOC-5500 | MS-TOC-220925 |