南通市危险废物经营许可证申请书

      申请单位名称：  江苏东江环境服务有限公司  (章)            
      申请经营废物的类别      危险废物 HW02、HW04、HW06、HW07、HW11、HW12、HW13、HW14、HW17、HW18、HW19、HW20、HW21、HW22、HW23、HW24、HW25、HW26、HW27、HW28、HW30、HW31、HW32、HW33、HW34、HW35、HW36、HW45、HW46、HW47、HW48、HW49、HW50 
      经营方式                填埋处置               
      申请数量(吨/年)  2026年28000吨/年、2027年26000吨/年、2028年24000吨/年 。
      填报日期             2025年12月19日         
□首次申请  ；□重新申请 ；(换证

江苏省环境保护厅制

                         填 写 说 明

申请书除最后一页（核查综合意见、省环保厅审批意见部分）外均由申请单位填写，填写时除签名以外均要求打印。

申请书填写内容应与所附证明材料一致，否则视为材料不完整。

申请书各项内容应按实际情况填写。尚未实现的，按计划内容填写，并逐项注明“计划”字样。

经营方式分为收集、贮存、处置三大类，其中处置包括焚烧、填埋、化学处置、物理处置及其它方法。

危险废物的危险特性是指传染性、爆炸性、易燃性、腐蚀性、浸出毒性、急性毒性等特性。

申请书一式八份，如内容填写不下，可自行附页。

申请者声明

本申请书及有关附带资料是完整的和真实的。我代表申请单位郑重承诺：遵守《危险废物经营许可证管理办法》中对危险废物经营单位的各项规定，履行相关义务。

法人代表签字：              

	申请单位名称
	江苏东江环境服务有限公司
	经济性质
	法人独资有限公司

	注册地址
	如东沿海经济开发区洋口化学工业园区海滨四路
	企业代码
	913206233139299241

	经营场所地址
	如东沿海经济开发区洋口化学工业园区海滨四路
	固定资产总值
	36098万元

	注册资金
	11000万元
	法人代表
	周雄伟

	成立时间
	2014年8月25日
	单位总人数
	75人 

	占地面积
	203820m2
	建筑面积
	15129.47 m2

	电   话
	0513-84813666
	传    真
	0513-84813666

	电子邮箱
	wanglijia@dongjiang.com.cn
	邮政编码
	226407

	联系人
	王立家
	联系人电话/手机
	18012884501

	单位主要负责人
	姓 名
	性 别
	年 龄
	职 务
	职 称
	文化

程度
	专 业
	本专业工作年限
	工作岗位

	
	周雄伟
	男
	52
	总经理
	/
	专科
	计算机信息管理
	12
	

	单位主要技术人员
	魏巍
	男
	35
	焚烧运营经理
	工程师
	本科
	环境 工程
	10
	

	
	王立家
	男
	41
	安环经理
	工程师
	本科
	化学 工程与工艺
	14
	

	
	谈际满
	男
	55
	副总经理
	高级工程师
	本科
	环境 工程
	23
	


经营废物情况

	申

请

经

营

废

物

情

况
	废 物 名 称
	类别编号
	主要化学成分
	危险特性
	经 营 数量（吨/年）
	经营方式

	
	含氰废物
	HW07
	淬火池残渣，淬火废水处理污泥，渗碳氰渣
	T
	10000吨/年
	柔性填埋处置

	
	精（蒸）馏残渣
	HW11
	残渣，焦油渣
	T
	
	柔性填埋处置

	
	表面处理废物
	HW17
	槽渣和废水处理污泥
	T
	
	柔性填埋处置

	
	焚烧处理残渣
	HW18
	焚烧残渣、飞灰
	T
	
	柔性填埋处置

	
	含金属羰基化合物废物
	HW19
	含有羟基化合物成分的废物
	T
	
	柔性填埋处置

	
	含铍废物
	HW20
	生产过程中产生的熔渣、集（除）尘装置收集的粉尘和废水处理污泥
	T
	
	柔性填埋处置

	
	含铬废物
	HW21
	含铬皮革碎料、铬渣、铅泥、芒硝、废水处理污泥
	T
	
	柔性填埋处置

	
	含铜废物
	HW22
	收尘渣、压滤渣、废水处理污泥等
	T
	
	柔性填埋处置

	
	含锌废物
	HW23
	粉尘、废锌浆、废水处理污泥
	T
	
	柔性填埋处置

	
	含砷废物
	HW24
	硫铁矿制酸过程中烟气净化产生的酸泥
	T
	
	柔性填埋处置

	
	含硒废物
	HW25
	熔渣、粉尘、废水处理污泥
	T
	
	柔性填埋处置

	
	含镉废物
	HW26
	废渣和废水处理污泥
	T
	
	柔性填埋处置

	
	含锑废物
	HW27
	含锑熔渣、粉尘
	T
	
	柔性填埋处置

	
	含碲废物
	HW28
	含碲熔渣、粉尘和废水污泥
	T
	
	柔性填埋处置

	
	含铊废物
	HW30
	含铊熔渣、粉尘、废水处理污泥
	T
	
	柔性填埋处置

	
	含铅废物
	HW31
	含铅的废渣、废液、废烤钵废铅膏，酸液废水处理污泥
	T
	
	柔性填埋处置

	
	无机氟化物废物
	HW32
	含氟废物
	T,C
	
	柔性填埋处置

	
	无机氰化物废物
	HW33
	含氰化物污废物 
	R,T
	
	柔性填埋处置

	
	废酸渣
	HW34
	硫酸和亚硫酸、盐酸、氢氟酸、磷酸和亚磷酸等生产、配置过程中产生的废酸及酸渣
	T
	
	柔性填埋处置

	
	废碱渣
	HW35
	氢氧化钙、氨水、氢氧化钠、氢氧化钾等生产、配制中产生的废碱液、固态碱及碱渣
	T
	
	柔性填埋处置

	
	石棉废物
	HW36
	石棉尘、废石棉、石棉废物、建筑废物
	T
	
	柔性填埋处置

	
	含镍废物
	HW46
	不合格、淘汰、废弃的产品、废渣和废水处理污泥、镍催化剂
	T
	
	柔性填埋处置

	
	含钡废物
	HW47
	含钡的粉尘、反应残余物、污水处理污泥
	T
	
	柔性填埋处置

	
	有色金属冶炼废物
	HW48
	含铜粉尘
	T
	
	柔性填埋处置

	
	其他废物
	HW49
	废弃的二氧化硅和四氯化硅，废活性炭、粉尘废弃包装物、容器、过滤吸附介质，废电路板的废水污泥
	T
	
	柔性填埋处置

	
	废催化剂
	HW50
	废催化剂
	T
	
	柔性填埋处置

	
	
	
	
	
	
	


	申

请

经

营

废

物

情

况
	废 物 名 称
	类别编号
	主要化学成分
	危险特性
	经 营 数量（吨/年）
	经营方式

	
	医药废物
	HW02
	药品原药、制剂、兽药等制造过程产生的废物等
	T
	2026年18000吨/年、2027年16000吨/年、2028年14000吨/年
	刚性填埋处置

	
	农药废物
	HW04
	废有机磷杀虫剂、除草剂等
	T
	
	刚性填埋处置

	
	废有机溶剂与含有机溶剂废物
	HW06
	蒸馏残渣、反应残渣及滤渣等
	T
	
	刚性填埋处置

	
	精（蒸）馏残渣
	HW11
	残渣，焦油渣等
	T
	
	刚性填埋处置

	
	染料、涂料废物
	HW12
	染料、涂料废物
	T
	
	刚性填埋处置

	
	有机树脂类废物
	HW13
	废树脂、增塑剂、胶合剂等
	T
	
	刚性填埋处置

	
	新化学物质废物
	HW14
	新化学品废物等
	T
	
	刚性填埋处置

	
	表面处理废物
	HW17
	废槽液、槽渣和废水处理污泥等
	T
	
	刚性填埋处置

	
	焚烧处置残渣
	HW18
	焚烧残渣、飞灰等
	T
	
	刚性填埋处置

	
	含铬废物
	HW21
	含铬皮革碎料、铬渣、铅泥、芒硝、废水处理污泥等
	T
	
	刚性填埋处置

	
	含铜废物
	HW22
	收尘渣、压滤渣、废水处理污泥、废蚀铜液等
	T
	
	刚性填埋处置

	
	含锌废物
	HW23
	粉尘、废锌浆、废液、废水处理污泥等
	T
	
	刚性填埋处置

	
	含砷废物
	HW24
	硫铁矿制酸过程中烟气净化产生的酸泥等
	T
	
	刚性填埋处置

	
	含镉废物
	HW26
	废渣和废水处理污泥等
	T
	
	刚性填埋处置

	
	含铅废物
	HW31
	含铅的废渣、废液、废烤钵废铅膏，酸液废水处理污泥等
	T
	
	刚性填埋处置

	
	无机氟化物废物
	HW32
	废腐蚀刻液等
	T,C
	
	刚性填埋处置

	
	无机氰化物废物
	HW33
	污泥等
	R,T
	
	刚性填埋处置

	
	废酸渣
	HW34
	硫酸和亚硫酸、盐酸、氢氟酸、磷酸和亚磷酸等生产、配置过程中产生的废酸渣等
	T,C
	
	刚性填埋处置

	
	废碱渣
	HW35
	氢氧化钙、氨水、氢氧化钠、氢氧化钾等生产、配制中产生的固态碱及碱渣等
	T,C
	
	刚性填埋处置

	
	石棉废物
	HW36
	石棉尘、废石棉、石棉废物、建筑废物等
	T
	
	刚性填埋处置

	
	含有机卤化物废物
	HW45
	含有记卤化物的残渣、污泥、吸附物等
	T
	
	刚性填埋处置

	
	含镍废物
	HW46
	不合格、淘汰、废弃的产品、废渣和废水处理污泥、镍催化剂等
	T
	
	刚性填埋处置

	
	有色金属冶炼废物
	HW48
	含金属粉尘等
	T
	
	刚性填埋处置

	
	其他废物
	HW49
	废弃的二氧化硅和四氯化硅，废活性炭、粉尘废弃包装物、容器、过滤吸附介质，废电路板的废水污泥等
	T
	
	刚性填埋处置


	主

要

经

营

设

施

及

设

备
	名   称
	规格型号
	设计能力

(吨/年)
	数量
	生产厂家/产地
	投运日期
	使用场所/用途

	
	危险废物刚性填埋池
	16.64万立方米
	20000/年
	1
	/
	2021年7月
	危险废物填埋

	
	危险废物柔性填埋场
	25万立方米
	20000/年
	1
	/
	2016年12月
	危险废物填埋

	
	危废运输货车
	30T
	
	6
	由第三方运输公司承担
	2016年12月
	危险废物运输

	
	水泥罐车
	5T
	
	1
	由第三方运输公司承担
	2016年12月
	水泥运输

	
	配料机
	含料仓，称重输送装置，出料装置；
	20000/年
	1
	阜新市北方环保机械有限公司 
	2016年12月
	固化/稳定化

	
	螺旋输送机
	Φ219，L=～8500
	20000/年
	3
	阜新市北方环保机械有限公司 
	2016年12月
	固化/稳定化

	
	JS1000型强制式双卧轴搅拌机
	4-10t/h含维修平台，里固支架等
	20000/年
	1
	阜新市北方环保机械有限公司 
	2016年12月
	固化/稳定化

	
	XP型皮带输送机
	B=800 L=～9.5M
	20000/年
	1
	阜新市北方环保机械有限公司 
	2016年12月
	固化/稳定化

	
	储料仓
	60m³
	20000/年
	3
	阜新市北方环保机械有限公司 
	2016年12月
	固化/稳定化

	主

要

经

营

设

施

及

设

备
	药剂制备罐
	Φ1000，H=1000
	
	2
	阜新市北方环保机械有限公司 
	2016年12月
	固化/稳定化

	
	储水罐
	2m³
	
	1
	阜新市北方环保机械有限公司 
	2016年12月
	固化/稳定化

	
	输水泵
	FLG50-250

A型N=1.5
	
	2
	阜新市北方环保机械有限公司 
	2016年12月
	固化/稳定化

	
	空压机
	Q=0.9m³/min 0.8Mpa
	
	1
	阜新市北方环保机械有限公司 
	2016年12月
	固化/稳定化

	
	专用叉车
	液压平叉式
	
	5
	合力叉车
	2016年12月
	固化/稳定化

	
	布袋除尘器
	5000m³/h
	
	1
	阜新市北方环保机械有限公司 
	2016年12月
	固化/稳定化

	
	挖掘机
	1m³
	
	1
	徐州徐工挖掘机械有限公司
	2021年7月
	填埋作业

	
	自卸车
	5t
	
	2
	时代汽车
	2016年12月
	填埋作业

	
	电动葫芦桥式起重机
	5t
	
	2
	河南恒祥重型机械有限公司
	2021年7月
	填埋作业

	
	电动葫芦桥式起重机
	10t
	
	2
	河南恒祥重型机械有限公司
	2021年7月
	填埋作业


	废物的包装、收集

废物包装形式

吨袋： 灰渣、污泥等固态废物。

包装桶：残渣等半固态废物。

包装容器数量

包装容器主要为固体用防漏吨袋等专用包装或容器，固体专用吨袋20000个，部分由客户自行按要求提供包装。

废物收集工具、设施

帮助产废企业采取科学的废物贮存措施，装运危险废物的容器应根据危险废物的不同特性而设计，采用不易破损、变形、老化，能有效地防止渗漏、扩散的装置；装有危险废物的容器贴上标签，标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。



	废物的运输

废物运输方式

所有固体废弃物的运输，均委托具有危险品运输资质的运输公司进行运输。且不相容危险废物用不同车运输，性状不同的危险废物也用不同车运输。运输车辆按照国家规定的运输要求，安装GPS定位装置、车载视频监控，做好应急措施等工作。
现有运输工具数量和资质（或租用运输工具的来源、数量、资质）

公司委托昆山市港航物流有限公司进行危险废物的运输。该公司具有危险废物道路运输经营许可证，运输人员具备道路危险货物运输操作证。

废物运输时的应急方案和工具

①运输风险应急响应系统分为三级，具体如下：一级应急响应：运输车辆运输过程一般性故障（污染物未外泄）由运输人员自行处置，同时向部门负责人报警。二级应急响应：运输车辆运输过程中发生废物外泄，运输人员应向公司负责人报警，并立即进行现场清除，公司派出应急救援队到现场进行处置。三级应急响应：运输车辆运输过程中发生严重废物外泄（如废物车辆大面积泄漏），运输人员除向公司负责人报警外，公司应立即向临近交通、环保、公安、消防卫生等部门报警，并启动响应应急程序。运输过程事故通过车载通讯系统向有关部门联系。

②应急设备、器材：运输车辆上配备必要的急救药箱、灭火器、空桶等。押运人员配备防护服、胶靴、长胶手套、眼罩、防毒面具。

	废物的贮存/暂存

废物贮存/暂存方式

危废暂存库目前可满足《危险废物贮存污染控制标准》、《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)中要求：(1)地面与裙脚用砼等坚固、防渗的材料建造，建筑材料与危险废物相容；(2)有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置；(3)设施内有安全照明设施和观察窗口；(4)用以存放液体、半固体危险废物容器的地方，有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙；(5)设计有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围的容积不低于总储量的1/5；(6)不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。预处理车间设有6个贮存区，用于分别贮存高含水率、刺激性气味、固态、半固态及腐蚀性废物等。

废物贮存场所情况简述

设置有危废暂存库，面积2670平方米，最大可贮存危废2500吨，可满足两周的危废暂存量。危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》(CB18597-2001)、《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)中要求建设。


	废物的预处理

废物预处理工艺

(1)处理工艺

①将需固化的危险废物在实验室内做固化试验，确定稳固化配方。②根据试验所得的方，通过控制系统和计量系统，将危险废物、水泥、稳定药剂和水等物料按照一定的比例，加入到搅拌槽内混合搅拌反应。对于采用药剂稳定化处理含重金属的物料，先进行废物与药剂的搅拌，搅拌均匀后，再加水泥一起进行干搅。最后加水进行整个混合搅拌。这样可避免水泥中的Ca2+、Mg2+等离子争夺药剂中稳定化因子(S2-)，从而提高处理效果，降低运行成本。③物料混合搅拌以后，开启搅拌机底部闸门，混合物料卸入吨袋养护。对固化后的物料取样检测，不合格品返回固化处理间经破碎后进行再处理。检测合格符合填埋标准的物料根据生产计划进行填埋。

危险废物预处理主要工艺流程见下图。

[image: image1.png][*] == AREY =]
W B EO o





废物预处理设施、设备

预处理车间及仓库位于厂区的东南角，采用门式钢架结构建筑。分为预处理区和仓库两大区域，预处理区主要设置危险废物卸料车间、预处理车间。仓库内有通风除臭间，以及低配间、控制室、工具间、更衣室及卫生间等辅助设施。

预处理设备主要包括配料机、螺旋输送机、皮带输送机、搅拌机等。

水泥等固化剂料仓设于预处理车间西侧墙外，共3个，尺寸均为ф2.4m×8.0m，出料采用螺旋输送器送至搅拌机。

	废物处置工艺及设备、设施

废物处置工艺

   本项目总体工艺流程见下图
[image: image2.png]HEEE e FEER

ERERA HEERBEA

o[ FTRE | FARE
Vtmﬁ

\[BRAE |—={RiFE | o{@RAE | —={#rPE | —=[HEAE

Ha31 REFREILAER




危险废物由专门的危险废物运输车运至本单位。危险废物入厂检测合格后根据性质分类贮存。通过浸出性测试，确定哪些废物可以直接填埋哪些需要进行预处理。需要预处理的废物必须经过固化/稳定化处理并符合进场填埋要求。 柔性填埋废物由自卸卡车运输至填埋场填埋。刚性填埋废物由起重机将废物吊装至填埋池内填埋。
填埋场内设置小型挖机对危废进行移动调整和压实。 填埋废物时做好填埋单元作业记录，记录的数据进行归档，以便管理。填埋作业完毕后使用HDPE膜将废物临时覆盖，并用废轮胎等压重将膜固定。
危险废物填埋场到了服务年限截止时，按有关规定进行封场和后期管理。

废物处置设备、设施

序号

设 施

规 格

数量
用途

1

危废运输车
载重量30t
3
运输
2

水泥罐车
载重量5t
1

3

配料机

含料仓、称量输送装置、出料装置

1

固化/稳定化
4

螺旋输送机

Φ219，L＝～8500

3

5

JS1000型强制式双卧轴搅拌机

4-10t/h，

含维修平台、加固支架等

1

6

XP800型皮带输送机

B=800，L=～9.5m

1

7

储料仓

60m3
3

8

药剂制备罐

φ1000,H=1000

2

9

储水箱

2m3
1

10

输水泵

FLG50-250A型
2

11

空压机

Q=0.9m3/min 0.8Mpa
1

12

专用叉车

液压平叉式

5

13

布袋除尘器

5000m3/h

1

14

挖掘机

1m3
1

填埋作业

15

自卸车

5t

2

16

行车

5t/10t
4

17
危险废物刚性填埋池
16.64万立方米
1
危险废物填埋
18
危险废物柔性填埋场
25万立方米
1
危险废物填埋


	污染防治措施及防治效果

污染物产生情况

污水主要包括生活污水、渗滤液、冲洗废水、废气治理废水、实验室排放废水及初期雨水等。

废气主要来源：（1）预处理车间（含危废暂存间）产生的废气；（2）渗滤液调节池废气；（3）污水处理站废气。

   主要的噪声源为使用的运输车辆、填埋场施工机械是，此外还有泵等噪声设备。

    固体废物主要为污水处理产生的物化污泥、生化污泥、蒸发残渣，废气处理产生的废活性炭，危废渗滤液、除尘灰、废布袋、废包装袋、废包装桶、废机油、实验室废物以及生活垃圾。

污染防治设施及工作原理

（1）废水

填埋项目产生的废水主要包括：填埋场渗滤液、实验室废水、废气处理废水、冲洗废水、初期雨水、生活污水。污水处理装置设计处理能力为5m3/h，填埋场渗滤液经还原+pH调节+絮凝沉淀+pH调节+双效蒸发处置后，与经还原+pH调节+絮凝沉淀+pH调节+双效蒸发处置后的实验室废水、废气处理废水、冲洗废水、初期雨水混合，再经“Fenton氧化+絮凝沉淀+A/O生化+二沉池+絮凝沉淀”工艺处理后一并接入园区污水处理厂集中处理。

（2）废气

①预处理车间整体封闭，在给料设备、混合搅拌设备之间再加密封盖，混合作业密闭运行，可大大减少废气的散逸排放，同时抽气保持负压，在固化作业区设置抽风口对废气集中收集，废气中颗粒物采用布袋除尘器过滤后并入预处理车间内的活性炭吸附装置处理，经25米高排气筒排放。预处理车间内部设有危废暂存间，该库房内存放的危废可能产生恶臭气体，为保持仓库负压，设置一台抽风机将危废暂存间废气集中收集，废气采用“一级酸喷淋+一级碱喷淋+除雾+一级活性炭吸附”装置处理，经25米高排气筒排放

②渗滤液调节池废气渗滤液调节处理区域产生的废气主要成份为氨、硫化氢、非甲烷总烃。对废气加盖密闭后集中收集，废气采用“一级酸喷淋+一级碱喷淋+除雾+一级活性炭吸附”装置处理，经25米高排气筒排放。

③污水处理站废气主要来自还原池产生的少量酸性气体(主要污染物为硫酸雾、氰化氢)、双效蒸发装置运行过程中产生的少量不凝气(主要污染物为非甲烷总烃、氨)，以及生化A池运行过程中产生的少量恶臭气体(主要污染物为非甲烷总烃、氨、硫化氢)。收集后经“一级酸喷淋+一级碱喷淋+除雾+一级活性炭吸附”处理，废气处理达标后经25米高排气筒排放。

（3）噪声

厂区内噪声源主要为飞灰固化装置、空压机、装载机等，目前采用：

①设备隔声减震，机械车辆加装消声器，填埋场周边布置绿化隔离带等措施减少噪声排放。

②尽量采用低噪声的施工工具和施工方法，在高噪声设备周围设置掩蔽物。

（4）固废

物化污泥、蒸发残渣、除尘灰在厂内自行填埋处置；生化污泥送南通东江环保技术有限公司焚烧处置、废活性炭、危废渗滤液、废布袋、废包装袋、废包装桶、废机油、实验室废物送入本公司回转窑焚烧处置。

3、污染防治效果 
污水由厂内污水处理设施处理达到纳管标准送到如东深水环境科技有限公司处理后达标排放。

固废按危险废物处置要求处置。

    江苏东江环境服务有限公司聘请具有检测资质第三方检测机构严格按照年度监测计划对厂内废气、废水、地下水、土壤环境等项目进行定期检测，检测结果达标。

	预防和处理污染事故和其它突发性事件的方案和资金保障计划

废物分析的主要仪器、设备及分析项目

序号

名称

数量

备注

1

便携放射检测仪

1

进场物料放射性检测

2

原子吸收仪（AA)
1

金属分析

3

气相色谱仪(GC)
1

挥发性化合物分析

4
离子交换色谱仪（IC)
1

阴，阳离子分析

5

HNU光度仪
1

6

紫外分光光度计（VV)
1

有机/无机化合物分析
7

COD快速测定仪
1

8

PH计
2

9

电导仪

1

10
溶氧仪

1

11
分析天平

1

12
光电天平

1

13
电炉/加热板
1

14
马弗炉

1

有机质测定

15
消化设备

1

16
磨碎机和研磨机

1

17
翻转震动器
1

18
水平振荡器

1

19
震动筛

1

20
大气采样器

1

21
污水采样器

1

22
蒸馏水设备

1

23
离心机

1

24
冰箱

1

25
热电偶

1

本项目实验室配备分析化验设备，可以完成以下分析：

①危险废物成分、热值、重金属含量以及水质进行分析；

②危险废物鉴别标准规定的腐蚀性和浸出毒性鉴别能力（包括Cr、Zn、Hg、Cu、Pb、Ni、Cd、As等重金属及氯化物等毒性）；

③物与废物间、废物与防治材料和容器材料间的相容性分析；

④废物物化性质分析和生物毒性分析，如热值（高位热值和低位热值）、成分（水份、灰份、可燃成份）、固态碳、容重（密度）、有机和无机成份、元素分析（氯、汞、钙和铅）PH等。

2、安全、保卫措施

公司严格认真做好安全、保卫工作，在厂区关键地段都安装了摄像头，门卫处保安人员实行24小时值班制，认真登记当班情况并时刻关注监控录像，遇有特殊情况，及时报告上级领导。对于外来人员及车辆，门卫值班员要认真核查其身份，确认无误做好相关登记后才能准许进入和通行。对于物品进出管理，门卫值班员要做好相关记录，必须由相应负责人签字确认后才可以存放或领取物品。外来临时工作人员均须出示身份证或临时工作证才能进入厂区开展工作。在生产安全方面，建立了一套安全生产制度，每月对相关人员进行考核。对不同岗位的工作人员进行了相应的职业安全卫生方面的培训，劳动防护用品每月都保证及时发放到位，安全主管认真督促工作人员穿戴好口罩、安全帽、防护服等安全防护用品。厂区内严格禁止抽烟，动火作业必须开具动火作业许可证并有安全主管在一旁监督保障，另外，安全主管及生产班长每日做好消防巡逻检查工作，及时消除火灾隐患。 

3、内部检查监督管理措施

为了保证生产各方面的正常运行，公司有一套严格的的内部检查监督管理制度。各生产班组每日定时进行巡回检查，安环部开展日常检查，生产、设备、质量技术部等部门主管定期对该部门工作进行督促和检查，发现问题及时处理。总经理带领部门主管每月进行一次全面检查工作。在环保安全方面，安环部每月组织专项检查汇报。公司财务部门及经营部门也每月做好工作总结回顾，向总经理汇报，接受集团总部的不定期审查。
4、人员培训及持证上岗情况

填埋场运行管理人员必须参加公司的岗位培训，合格后上岗。 要求具备一定的专业知识，能做到熟知入场废物特性，掌握危废处置流程，了解应急知识。对操作人员进行岗前培训，了解各项制度，规范，操作方法，应急措施等，考核合格后方可上岗；司机、铲车司机、电焊工等特殊工种人员，需取得国家通用特殊作业上岗证后才可上岗。

5、意外突发事故应急措施

建立应急预案，并按预案要求建立应急救援领导小组及应急救援队，明确职责及分工。应急预案的范围应包括停水、停电、火灾等公用设施突发事件，也包括设备故障、程序故障、事故性排气、固废泄露与散失等可能导致环境污染的突发性时间。

当发生意外突发事故时，应按事故分级按程序立即向公司领导报告，开展救援工作。按需要第一时间向环保、119、120等报案，并检查意外突发事故所造成的影响范围和程度，为防止事故现场气体或粉尘达到爆炸浓度划出警戒范围，杜绝一切火种，尽最大可能防止事态的进一步扩大。组织现场人员疏散，与此同时迅速组织力量抢救遇险人员，将伤员送往医院观察治疗。在有关人员到达现场后，作好与专业事故处理人员的配合准备工作。

事故处理完毕，对现场进行监测，确保水、气、土壤等均处于安全状态。

执行事故报告制度，向有关单位上报事故情况。

公司每年至少开展两次应急演练工作。

6、环境监测措施

依据《国家重点监测企业自行监测及信息公开办法》及国家生态环境部、国家市场监督管理总局联合发布的《危险废物安全填埋污染物控制标准》（GB18598-2019）的要求，依照排污许可证监测内容制定年度监测工作实施方案。

地下水监测除每个单元的地下水导排兼渗漏监测外，还设置6个地下水监测井:运行期监测井每月监测一次，取样进行水质分析。上述监测结果按项目有关规定及时建立档案，并定期向公司安环部门汇报，对于常规监测数据进行公开。若发现填埋场渗滤液明显减少或发现监测水质异常，特别是出现重金属或者是渗滤液或废水中所含有的哪些成分的浓度上升时，加密监测频次，改为每周监测一次，并立即启动应急响应，上报生态环境部门，同时检测响应地下水源的防渗措施是否失效或遭受破坏，及时处理被污染的地下水，确保影响程度降到最低。

7、发生意外突发事件，消除污染的资金保障措施

公司生产以来，未发生意外事件，为防止发生意外突发环境事件，将继续加大安全设备投入，同时购置环境污染责任险，作为公众环境事故的资金支持。

	周边环境简述及地理位置图

公司位于如东县洋口化工园区，具体位于如东深水环境科技有限公司北侧；项目所在地北300米处为海堤、南侧为深水环境科技有限公司和盛大环保，东侧隔河为如东华伦精细化工有限公司，西侧为空地。
[image: image3.png]Ik
é.@aﬁ;;ﬁ;

Yl






	厂区布局说明及平面布置图

[image: image4.jpg]— s U, al.d

NI Y,

— R FEPR IR %

0 20 Sm

g ] A& [§ ] rasassnn A exex
1 [/——] =asre [00_] #TkH#a C® ] mkeen

TLIF ARTTIA B R 5 A R =] ) X1 i A7







	考核综合意见：

                                       年    月   日


	南通市生态环境局审批意见：

                                                    （章）

                                       年    月   日


1

