
南通市生态环境综合行政执法局执法

装备购置项目（重新采购）
询价文件
文件编号：CJZD-CS2026-001
采   购   人：南通市生态环境综合行政执法局

采购代理机构：江苏澄建正达工程项目管理有限公司

日        期：2026年 05月
第一章  询价公告
	项目概况
南通市生态环境综合行政执法局执法装备购置项目（重新采购）的潜在供应商应根据询价公告要求获取采购文件，并于2026年 5月 25日14时30分（北京时间）前提交响应文件。


一、项目基本情况
1、项目编号：CJZD-CS2026-001
2、项目名称：南通市生态环境综合行政执法局执法装备购置项目（重新采购）

3、项目类型：货物
4、预算金额： 11万元。
5、最高限价： 11万元，最终报价超过采购预算的为无效响应文件。
6、采购需求：

	序号
	名称
	单位
	数量

	1
	测距仪
	台
	5

	2
	便携式噪声检测仪
	台
	2

	3
	便携式x、γ剂量率仪
	台
	2

	4
	车用尿素检定仪
	台
	1

	5
	通用车载诊断仪
	台
	1

	6
	工业内窥镜
	个
	1


具体内容详见第三章项目需求。

7、供货期限：中标后30个日历日以内。
8、本项目不接受联合体
二、申请人的资格条件：
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小企业采购。

（1）本项目属于货物类采购。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购(2020)52号)的要求，所称小型、微型企业须满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条和第四条的规定，采购货物全部由中小企业制造（货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标），不限制投标人企业规模。（投标人必须提供中小企业声明函（见格式））

（2）中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）（详见格式）。本项目采购标的对应的行业主要为工业。
（三）本项目的特定资格要求：无
(四）其他要求
1、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

2、拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

未尽之处详见评审方法。

三、获取采购文件
时间：本项目挂网之日起3个工作日。
方式：本项目资格审查采用资格后审方式，无报名环节，供应商直接从南通市生态环境局官网“信息公开”栏自行下载。
四、提交响应文件截止时间、询价时间和地点
截止时间及开标时间：2026年5月 25日14点30分
地点：南通市崇川区姚港路52号江景苑G座南楼1楼信访接待室 ，如有变动另行通知。
五、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
六、其他补充事宜
1.询价保证金：免收。
2.项目询价活动模式：现场询价模式，供应商准时参加询价活动。

3.项目演示、样品、答辩等（如有请描述）：无。
4.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交人应做好提交声明函、承诺函等相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1、采购人信息

名称：南通市生态环境综合行政执法局　　　　　　　　　　　　

地址：南通市崇川区姚港路52号G座南楼

联系人：卢先生 13615231758 
2、采购代理机构信息

名称：江苏澄建正达工程项目管理有限公司

地址：南通市崇川区通京大道14号

联系方式：郑女士  18651320756

第二章  供应商须知
一、说明
1.本询价文件仅适用采购人组织的询价采购活动。
2.该次采购询价活动及因本次询价产生的合同受中国法律制约和保护。
3.本询价文件的解释权属于采购人。
4.供应商在网上下载询价文件后，应仔细检查询价文件的所有内容。如内容中有页码短缺、资格要求以及任何设置有不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇疑问的，应向采购人或者采购代理机构以书面形式提出，否则视同理解并接受本询价文件的所有内容，因此引起的损失由供应商自负，而且供应商不得在询价活动结束后针对询价文件的所有内容提出质疑事项。
5.取得询价文件的供应商应认真审阅询价文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照询价文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对询价文件做出实质性响应，将被拒绝参与该项目的询价采购活动。
二、询价文件的补充说明、澄清、修改、答疑
1.采购人或者采购代理机构有权对发出的询价文件进行必要的补充说明、澄清或修改。
2.凡涉及询价文件的补充说明、澄清或修改，均以采购人在“南通市生态环境局网站”发布的信息为准。
3.采购人对询价文件的补充说明、澄清或修改，将构成询价文件的一部分，对响应询价的供应商具有约束力。
4.澄清或者修改的内容可能影响到响应文件编制的，采购人或者采购代理机构将在提交响应文件接收截止之日的3个工作日前，以网上公告书面形式发布澄清或者修改公告，不足3个工作日的，应当顺延提交响应文件接收截止之日。
5.除非采购人或者采购代理机构以书面的形式对询价文件作出澄清、修改及补充，供应商对涉及询价文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由供应商自负。
6.采购人视情组织答疑会。如有产生答疑且对询价文件内容有修改，采购代理机构将按照本须知有关规定，以补充通知的方式发出。
三、询价响应文件的组成及装订

1.询价响应文件由A.资格审查文件、B.价格响应文件共两部分组成（以下由文件序号代称）。
2.供应商按询价响应文件组成顺序编写响应文件并装订成册。纸质询价响应文件均需采用A4纸（图纸等除外）。正本须打印并由法定代表人或授权人签字或盖章并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。询价响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经询价响应文件签署人签字并加盖公章。
四、询价响应文件的份数、签署和退还
1.询价响应文件【A】【B】均为一份“正本”和两份“副本”。封袋上加盖供应商单位公章。
2.在每一询价响应文件上要明确标注项目名称、询价响应文件各自对应的响应文件名称、报价人全称、“正本”“副本”字样，“正本”和“副本”若有差异，概以“正本”为准。
3.询价响应文件中的所有“正本”须加盖公章。“副本”可复印，但须加盖单位公章。
4.询价采购活动开始进行后，所有询价响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，采购人均不退回（未拆封的除外）。
五、询价响应文件的密封及标记
1.报价人须将本项目询价响应文件【A】【B】分别单独密封。
2.密封后，应在每一密封的询价响应文件上明确标注询价项目名称、询价响应文件各自对应的名称、供应商全称及日期，同时加盖供应商公章。
特别提醒：询价响应文件中的【A】中的“正本”或“副本”中，均不得含有任何“【B】”中报价表（报价单）的内容，否则作无效响应处理。

采购人或采购代理机构将拒绝接收未按照采购文件要求密封的响应文件。

六、询价响应文件内容
A、资格审查文件
【特别提醒】单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参与同一采购项目相同标段的政府采购活动；为采购项目提供规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；如发现供应商递交的资格后审材料有弄虚作假行为，该供应商将记入不良记录，并上报有关部门，如已成交，采购人有权取消其成交资格并解除合同，由此带来的一切责任和损失均由该供应商承担。
所含内容为第四章资格审查必要合格条件标准表格中的所有内容。

B、价格响应文件
价格响应文件应包括询价文件确定的询价项目范围及相应说明的全部内容及费用。
七、联合体参与竞标
本项目不接受多个供应商组成联合体参与竞标询价响应。
八、询价响应文件的有效期
1.从响应文件接收截止之日算起，60个日历天内询价响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的询价响应，将被拒绝。
2.在特殊情况下，采购人可与报价人协商延长询价响应文件的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真或电报的形式进行。同意延长有效期的报价人不能修改询价响应文件。拒绝接受延期要求的报价人的询价响应将被拒绝。
九、询价响应报价
1.本项目不接受任何有选择的报价。
2.报价均以人民币为报价的货币单位。
3.报价表必须加盖报价人公章及法定代表人印章（或签字）。
4.询价响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以询价响应报价总表中的总价为准，并修改单价；
（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
（4）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经报价人确认后产生约束力，报价人不确认的，其询价响应无效。
5.本次询价采购活动项目的响应报价为一次报定价。询价响应成交后，报价即为成交价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，成交的供应商（以下称为成交人）不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则成交人的成交价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

6.相同品牌产品投标的评审（货物项目适用）

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。（本项目核心产品为：详见采购清单）
十、询价响应费用
1.供应商承担参与询价可能发生的全部费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2.本项目采购代理服务费人民币3000元整，供应商须综合考虑在响应报价内（不得单列），由成交供应商承担并在领取成交通知书前支付给采购代理机构。
十一、授予合同

1.履约保证金：无
2.签订合同

2.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照询价文件确定的事项与采购人签订采购合同。

2.2询价文件、成交供应商的响应文件及询价过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

2.3签订合同后，成交供应商不得将本项目相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。采购合同分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

2.4若第一中标候选人因质疑、自身质量等原因无法履约等情形，给采购人造成损失的，应依法承担赔偿责任；采购人有权顺延确定第二中标候选人为中标人，或另行组织重新招标。
其他补充事宜

开评标结束后投标单位无论是否中标将投标文件电子版发一份至代理邮箱：2835938821@qq.com
第三章 项目需求
一、采购清单：
	序号
	名称
	单位
	数量
	是否为核心产品

	1
	测距仪
	台
	5
	

	2
	便携式噪声检测仪
	台
	2
	

	3
	便携式x、γ剂量率仪
	台
	2
	是

	4
	车用尿素检定仪
	台
	1
	

	5
	通用车载诊断仪
	台
	1
	

	6
	工业内窥镜
	台
	1
	


二、功能参数要求:
（一）测距仪
1、用途：一体化便携激光测距仪，用于污染源距离测定。需符合GB/T 14267-2009的规定。具备激光测距、防摔、防水等功能。可以和测角设备等结合测量出角度、面积等参数。
2、技术要求：
2.1 测距范围：一般目标0–2000m；高反射目标0–2300m；

2.2 测距精度： ≤±0.1m（测距范围：＜400m）；

≤±0.3m（测距范围：400m-1000m）；

≤±0.5m（测距范围：1000m-2000m）；

≤±1m（测距范围：＞2000m）；

2.3 测距分辨率：0.01m；

2.4 测量模式：

HD/SD：单点水平距/斜距；

VD：单点垂直距/倾角；

VD ML：两点测高差；

HD ML：两点水平距/坡度；

HT：两点测高；

HD HT：三点测高；

SPD：一键测速；

TEP：环境温度显示；

定位：定位坐标采集（支持北斗定位）；

2.5光学防水：≥8倍
2.6 具备测角、测高、测面积功能；
2.7 激光安全等级：Class 1（1级）；

2.8 激光波长：905nm；
2.9 防护等级：IP65；（防水、防尘、防摔）
2.10 数据存储：≥100组；

2.11 数据传输：RS232/蓝牙，支持APP导出；

2.12 配套软件：支持拍照取景、语音记录、定位采集；

2.13 电池：可充电锂电池，续航时间长；
3、配置要求：

3.1 主机1台；

3.2 充电器1套；

3.3 便携箱1个；
（二）便携式噪声检测仪

1、用途：用于环境噪声的即时和等效检测，具备积分统计和打印功能。应符合GB/T3785.1-2023的规定。

2、技术要求：
2.1 传声器灵敏度级：≥-28 dB(以1 V/Pa为参考0 dB)；

2.2 频率范围：10 Hz～20 kHz；

2.3 Ａ/Ｄ位数：≥24位；

2.4 采样频率：48 kHz；

2.5 本机电噪声：＜10 dBA，15 dBC，20 dBZ；

2.6 测量范围：A计权声级20 dB～143 dB；

              C计权声级25 dB～143 dB；

              Z计权声级30 dB～143 dB；

              C计权峰值声级60 dB～146 dB；

2.7 其他频率线性范围：

31.5 Hz：20 dB～103 dB（A）；

4 kHz：20 dB～144 dB（A）；

8 kHz：20 dB～142 dB（A）；

12.5 kHz：20 dB～138 dB（A）；

2.8 时间计权：并行（同时）F、S、I；

2.9 频率计权：并行（同时）A、C、Z；

2.10 检波特性：真有效值数字检波；

2.11 仪器类型：符合GB/T 3785.1—2023 1级/IEC 61672-1：2013 Class 1；滤波器符合GB/T 3241—2010 1级/IEC 61260-1:2014 Class 1；

2.12 显示器：≥4.3英寸电容型触摸屏；

2.13 外壳防护等级：≥IP65； 

2.14 主要显示内容：可实时测量及显示≥9个测量指标、统计分布图、累积分布图、24小时分布图；

2.15 主要测量功能：总值积分、统计积分、24小时自动监测、1/1 OCT分析；

2.16 主要测量指标：Lxyp、Lxeq,T、Lxeq,t、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、Lxpeak等；

注：x为A，C，Z；y为F，S，I；N为5，10，50，90，95；

2.17 1/1 OCT分析功能：

标称中心频率：16 Hz、31.5 Hz、63 Hz、125 Hz、250 Hz、500 Hz、1 kHz、2 kHz、4 kHz、8 kHz、16 kHz；

主要测量指标：频带瞬时声压级(Lp)、频带最大声压级(Lmax)、频带最小声压级(Lmin)、频带等效连续声压级(Leq,T)

2.18 数据存贮：16 G内部存储，配64 G TF卡；

2.19 输出接口：AC（交流）、DC（直流）、IO扩展口、USB接口、4G、WIFI、蓝牙；

2.20 日历时钟：每月误差＜1 min；

2.21 电源：10000 mAh锂电池、9 VDC外接电源（20 W快充）；

2.22 测量时间：1 s到96 h任意设置；

2.23 工作环境：温度：-20℃～60℃；相对湿度：20%～90 %；

2.24 重量：≤600g；

3、配置要求：

3.1 主机1台；

3.2 电源适配器1只；

3.3 数据线1套；

3.4 便携箱1只；
（三）便携式X、γ剂量率仪
1、用途：用于现场辐射执法，测量X、γ射线的照射量、剂量当量率、吸收剂量率等。满足核技术利用、伴生放射性矿开发利用等核与辐射安全现场执法需求。具备灵敏度高、测量范围宽、能量响应良好等功能。可直观读数、可对放射源点源追踪定位。
2、技术要求：
2.1 探测器类型：双探测器；
2.2 测量射线类型：不少于χ、γ、脉冲辐射3种；
2.3 灵敏度：≥1000CPS (相对于137Cs, 1μGy/h)；
2.4 能量范围：20KeV - 7MeV；
2.5 测量范围：吸收剂量率:10nGy/h - 100mGy/h(环境级)，剂量当量率: 10nSv/h - 100mSv/h(防护级)，可拓展；
2.6 相对固有误差：≤±15%(相对于137Cs)；
2.7 电源：防水型磁吸式USB通讯及电源接口，可充电锂离子电池，主机待机≥48小时，整机待机≥24小时；
2.8 报警类型：阈值、过载、故障、电池欠压等；
2.9 报警功能：报警阈值在测量范围内连续可调；超阈值时声光报警，且至少伴随屏幕闪烁、曲线变化、屏幕变色或彩色模拟条指示中一种方式直观提示，以保障不同环境和人员使用安全；

2.10 低能探测：卡扣式探测器端盖设计，可快速拆卸。端盖厚度≤1.5mm，保障低能射线探测；

2.11 显示定位信息（带北斗定位）；

2.12 可拓展数据管理软件，具备防范篡改、伪造监测数据的相关功能；
3、配置要求：

3.1主机（内含盖革计数器）1套；
3.2外置探测器1套；
3.3磁吸式USB充电套装1套；
3.4便携箱1个；
（四）车用尿素检定仪
1、用途：满足车用尿素水溶性折光率快速检测。 

2.1 尿素浓度测量范围：:0-51%，分度值：0.1%，精确度：≤±0.2%；
2.2 尿素折射率测量范围：1.3330-1.4201nD，分度值：0.0001nD，精确度：≤±0.0003nD；

2.3 带有棱镜盖板，保护样品，确保样品精度；
2.4 LCD 液晶显示屏显示检测结果等信息；
2.5 一键校正，可单手操作；
2.6 具备外部光线阻止功能，保证仪器在室外测量时的精度；
2.7 仪器有PC软件扩展功能；
2.8 具备数据导出功能，可连接通用蓝牙打印设备，打印及上传的检测数据要求包括但不仅限于温度、尿素浓度、折射率、判定结果、车牌、VIN号、发动机号码、检测单位、检测人员、检测日期等；
2.9 零点校准：用20℃的蒸馏水在20℃的环境中校准；
2.10 具备自动温度补偿功能，温补范围：0-40℃；
3、配置要求：
3.1 主机1台；

3.2 数据线1根；

3.3 滴管1根；

3.4 电源1节；

3.5 打印机1台
（五）通用车载诊断仪
1、用途：用于在用车排放OBD检验。需符合HJ 1237-2021《机动车排放定期检验规范》中4.2.3 OBD检查相关规定。

2.参数要求：

2.1 显示：高亮LCD；

2.2 电池：聚合物锂离子电池，≥7000mAh电池；

2.3 RAM:≥4GB；

2.4 ROM:≥64GB；

2.5 下位机带OBD针脚电压显示；

2.6稳定可靠操作系统；
2.7 外观查验信息可支持数据自动录入及人工确认，并根据国标要求完成信息存储及报送；

3、配置要求：
3.1 设备主机1套；
3.2 下机位VCI诊断盒1个；

3.3 主测试线1根；

3.4 充电器1套；

3.5 数据线1根；
（六）工业内窥镜
1、用途：用于尾气检查，需便于携带，具备耐高温、防水、可照明等功能。
2、技术要求：

2.1 探头直径：≤6.5mm，

2.2 工作长度：≥2m；
2.3 转向：360°镜头转向；
2.4 可视角度：≥90°；
2.5 ≥5英⼨真彩液晶显示屏； 
2.6 具有拍照和录像功能； 
2.7 照明：具备LED辅助照明灯； 
2.8 电池：≥3000mAh，可充电锂电池；

2.9 自动温度识别；温度＞100℃自动断电保护，实时温度显示；
2.10 防护等级：IP67；
3、配置要求：
3.1 主机1套；
3.2 充电线1根；

三、商务要求
1.质保要求：

（1）质保时长：以设备质保时长为准，质保时长不足一年的，需质保一年。质保时长从验收合格之日起进行计算，如遇到维修或更换零部件，其质保期应重新计算。

（2）质保范围：硬件保证：设备应为全新、无缺陷，符合约定的性能和规格；性能保证：保证在正确使用下，测量精度和功能符合产品说明书。
2.交货要求：

（1）交货期：合同签订之日起30个日历日内供货完毕。如不能如期供货，采购人有权终止合同，成交单位须承担由此对采购人造成的损失。

（2）交货地点：由供方负责办理运输，直接送至采购单位指定地点。
（3）售后服务期限：一年。服务期满后，供应商提供终身维修，仅收配件成本费，不收取人工费、上门费等费用。
3.付款方式：合同签订后两周内，采购人一次性支付合同额的30%作为项目首付款，交货完成并验收合格后，在经过半年使用设备无明显异常问题，且供货方售后服务周到，中标人提交相应发票后，支付合同金额的70%。

4.履约要求：
中标、成交后签订合同时中标单位需要提供针对本项目的售后服务承诺书盖章原件。
5.验收：
（1）产品配置必须原厂出厂时全部自带，所有设备外包装箱不得自行拆封，包装箱上所有标签等不得涂改或撕毁，否则采购单位有权拒绝验收；所有货物交货完毕，采购方及采购方指定部门对成交单位提供的产品进行抽样检测，检测不符合采购要求的，采购方有权终止合同。相关损失由成交单位自行承担。投标报价时应充分考虑该费用，采购单位不再另行支付。上述涉及注明交货验收重点条款的各项性能指标，成交单位交货时现场服务技术人员须逐项演示给用户，所有指标需要通过现场验收，无法通过验收则视为投标时虚假应标，做退货处理，并赔偿相应的损失。
（2）验收： 
1)验收标准：采购人按照采购文件相应规定以及国家和行业标准进行质量验收。
2)验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备品备件、产品合格证、质保证明材料、装箱单、随机资料及包装。所有设备和附配件应符合其规定的性能，无瑕疵和缺陷，质量为合格品，同时有明确的制造厂商。交货时必须原包装现场拆封验收合格。成交人对质量问题负责包退、包换和包修，所发生的费用由成交人负责。
3)采购产品的验收时间：安装调试完毕并经过试运行后3个月内。
6.本项目报价包括全部货物、辅助材料、配套设施的包装、运输、仓储、安装、调试、集成、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术、检测、验收费用与保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、人员培训、一切耗材备件、设备维护服务等一切费用。
第四章 评审方法和程序
一、采购人组织询价采购活动
1.成立询价小组，由采购人代表和有关专家依法组成。
2.报价人的法定代表人或被委托授权人须准时参加询价采购会。
二、询价采购活动
1.采购代理机构主持询价采购活动并记录，及时处理报价人代表提出的询问或者回避申请。
2.报价人不足3家的不得开启。
三、资格审查
1.采购人将委托询价小组对各供应商的资格进行审查，审查通过方可进入商务技术符合性审查。
2.合格报价人不足3家的，不得评审。

3.采购人将委托询价小组对各供应商的商务技术响应文件进行审查，审查通过方可参与项目的询价。
4.询价小组将仅对按本采购文件载明的方法与规定，为实质上响应采购文件要求的投标文件评审并进行评价和比较。
四、价格评审
（一）询价评审事项
1.询价小组负责具体的询价评审事务，并独立履行以下职责：
（1）询价响应文件是否符合询价文件的要求，并作出评价；
（2）可以要求报价人对询价响应文件有关事项作出解释或澄清；
（3）按询价文件载明的方法，价格由低到高按次序排列，推荐排名第一的报价人为本项目成交人；
（4）询价采购活动开始后，直到就项目成交结果发出成交通知书并授予成交人合同为止，凡属于评审、澄清、评价和比较询价响应的所有资料及有关授予合同等的相关信息，都不应向报价人或与询价评审比较工作无关的第三方及人员泄露；
（5）在询价响应文件的评审、澄清、评价和比较以及最终授予合同的过程中，报价人对采购人和询价小组成员有施加影响的任何行为，都将取消其可能的成交资格。
2.询价小组成员应当履行下列义务：
（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
（2）按照询价文件规定的方法进行，对询价评审与比较的意见承担个人责任；
（3）对询价评审过程和结果，以及报价人的商业秘密保密；
（4）配合相关部门进行的投诉处理工作；
（5）配合采购人答复报价人提出的质疑。
（二）询价评审方法
评审程序
资格符合性评审→价格响应文件开启→价格响应文件评审→确定成交候选人。
1、资格审查程序及办法
（1）本次资格审查采用合格制，各供应商只有满足资格审查必要合格条件后，方可参与后续评审。
（2）询价小组按下表所列的资格审查必要合格条件，对各供应商递交的资格审查资料进行评审。
资格审查必要合格条件标准如下：
	序号
	项目内容
	合格条件
	供应商具备的条件或说明

	1
	法人身份证明、法人授权委托书
	必须是盖单位公章的法人身份证明，法人授权委托书必须有效（盖单位公章及单位法人章或签字）。
	法定代表人参加投标的，提供法定代表人身份证明及本人身份证复印件加盖公章；非法定代表人参加的，提供法定代表人授权委托书、被授权人身份证复印件及被授权人在该单位2026年01月-2026年03月任意一个月的社保证明复印件加盖公章

	2
	具有独立承担民事责任的能力
	法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
	法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（有效）

	3
	供应商符合资格条件的声明函
	供应商符合资格条件的声明函
	加盖单位公章的供应商符合资格条件的声明函（格式详见附件）

	4
	投标及履约承诺书
	投标及履约承诺书
	加盖单位公章的投标及履约承诺书（格式详见附件）

	5
	未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单
	未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单
	加盖单位公章的无重大违法记录声明（格式详见附件）

	6
	投标供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表
	投标供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表
	加盖单位公章的投标供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表（格式详见附件）

	7
	本项目专门面向中小企业采购。
	中小企业申明函、残疾人福利性单位、监狱企业证明
	中小企业申明函、残疾人福利性单位、监狱企业证明（格式详见附件）

	备注：上述1-7中任何一条不符合要求，则资格审查不通过。


2、价格响应文件评审
2.1由询价小组依据符合询价文件规定的资格条件的报价人，所提供的询价响应文件的价格响应文件进行评选。
2.2询价小组严格按照询价文件的规定要求、条件标准，对报价人所提供的货物是否符合采购需求、质量等实质性响应内容进行比较评价。
2.3判定符合采购需求、质量和服务相等的报价人后，针对其报价进行最终判定。
2.4报价的评审包括分析总价及各分项报价是否合理，报价范围是否完整，有无重大错漏项。如报价中有漏项且漏项构成未实质性响应询价文件要求的，按无效响应处理。
2.5本项目采用 最低评标价法 。即指以价格为主要因素确定成交候选人的评审方法。原则即为：在全部满足询价文件实质性要求前提下，本着“公平、公正、诚信”的原则：依据《中华人民共和国政府采购法》第四十条第四款“符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则”，确定成交人。

2.6询价小组如认为，供应商的报价或者某些分项报价有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将现场要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，询价小组应当将其作为无效响应处理。

出现下列情形之一的，询价小组应当启动异常低价响应审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
启动异常低价响应审查后，询价小组将要求相关供应商在合理的时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对响应价格作出解释，由询价小组结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。

响应供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，询价小组应当将其作为无效响应处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

2.7询价小组对询价响应文件的判定，只依据询价响应文件内容本身，不依靠询价采购活动开始后的任何外来证明（上述第6点除外）。
2.8询价活动开始后，询价小组成员对询价文件的细则若有争议，由询价小组成员集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。
2.9对落标的报价人不做落标原因的解释。
2.10当第一成交候选人放弃成交资格、因不可抗力等原因不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照询价小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人，也可以重新采购。本办法未尽事宜，由询价小组依据相关法规研究确定。采购人不解释评审结果。
五、出现下列情形之一的，作无效响应处理
1.询价响应文件未按规定要求密封、签署、盖章的；
2.不具备询价文件规定的报价人资格要求的；
3.询价资格审查或技术响应文件中出现价格响应文件的报价内容的；
4.报价超过询价文件中规定的预算金额或者最高限价的；
5.询价响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
6.询价小组可以认定为无效响应的其他情况；
7.法律、法规和询价文件规定的其他无效情形。
六、有下列情形之一的，视为报价人串通竞标，其询价无效
1.不同报价人的询价响应文件由同一单位或者个人编制；
2.不同报价人委托同一单位或者个人办理询价竞标事宜；
3.不同报价人的询价响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
4.不同报价人的询价响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；
5.不同报价人的询价响应文件相互混装；
七、出现下列情形之一的，作废标处理
1. 报价人或者对询价文件作实质响应的报价人不足三家的；
2.出现影响采购公正的违法违规行为的；
3.报价人报价均超出采购预算价的；
4.因重大变故，采购任务被取消的；
5.询价小组依据法律法规可以认定为废标的其他情况。
八、成交通知
1.询价采购评选活动结束后，采购人将成交结果在指定媒体上公告。
2.成交结果公告的期限为1个工作日，在公告成交结果的同时，采购人向成交人发放《成交通知书》。
3.《成交通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人、成交人依法承担法律责任。
第六章  质疑与投诉
一、质疑的提出
1、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2、供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3、质疑函必须按照本采购文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加采购活动，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

4、对采购方式、采购文件中项目需求、供应商资格条件、评审方法和评审标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人质疑接收人及联系方式，见采购文件第一章。

5、 以下情形的质疑不予受理

5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》财政部第94号令第十二条规定的质疑。

5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

5.3 未参加采购活动的供应商。

5.4供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

6、供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
附件：

质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址：邮编：
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：包号：
采购人名称：
采购文件获取日期：
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：
法律依据：
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1、供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2、质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3、质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4、质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5、质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6、质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
第六章  询价响应文件组成及格式
响应文件组成

响应文件由资格审查文件、价格响应文件两部分组成。供应商提供的投标文件材料须字迹清晰。如投标文件字迹模糊，造成的废标或不得分等后果由供应商自行承担。
一、资格审查文件（一正两副，单独装订密封）

1、法定代表人参加投标的，提供法定代表人身份证明及本人身份证复印件加盖公章；非法定代表人参加的，提供法定代表人授权委托书、被授权人身份证复印件及被授权人在该单位2026年01月-2026年04月任意一个月的社保证明复印件加盖公章（格式见附件）；

2、供应商具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。
3、供应商符合资格条件的声明函（格式参见附件）。

4、投标及履约承诺书（格式参见附件）。

5、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（格式见附件）；

6、投标供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表（格式见附件）；

7、本项目专门面向中小企业采购：供应商提供中小企业申明函、残疾人福利性单位、监狱企业证明（格式详见附件）。

二、价格响应文件（一正两副，单独装订密封）

1、询价响应函（格式参见附件）。

2、报价总表（格式参见附件）。

3、报价明细表（格式参见附件）；

封面
响  应  文  件
资格审查文件/价格响应文件
项 目 名 称：
采购人名称：
      供应商名称 ：
      日      期 ：
附件：
一、法定代表人身份证明书
供应商单位名称：                                 
供应商单位地址：                                 
姓    名：             性别：          
年龄：           职务：               
系：     (供应商单位名称)          的法定代表人。
特此证明
供应商(盖单位章)：                   
日   期：        年      月      日

二、授权委托书（如需）
本人        (姓名)系                (供应商单位名称)的法定代表人，现委托                    (姓名)（身份证号：                 )为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、撤回、修改         (项目名称)响应文件，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                 
代理人无转委托权。
代理人：                    性别：             年龄：           
代理人单位：                部门：             职务：           
联系电话：                         

 供应商：                           (盖单位章)

       法定代表人：           (签字或印章)
日期：                         
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



附：被委托授权人应为投标响应供应商在职人员，递交授权委托书时须提供被委托授权人在该单位自2026年01月-2026年04月任意一个月的社保证明复印件加盖公章，否则作无效处理。
三、供应商符合资格条件的声明函

我单位参加（项目名称）投标活动。针对采购文件规定做出如下声明：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。
   声明人名称（公章）：
                                 日期：  年  月  日
四、无重大违法记录声明
南通市生态环境综合行政执法局 ：
我公司郑重声明：参加本次采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中有/没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
在投标截止时间节点，没有被“信用江苏”“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单。
法定代表人或授权委托人签字：
供应商名称（盖章）：
                                     日期：

五、投标及履约承诺书
南通市生态环境综合行政执法局：
我单位（供应商名称）郑重承诺：

1、在本次招投标活动中，不存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》 第七十二条、第七十四条 阐述的相关情形、投标人的单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标情形。若与实际情况不符，我单位愿意承担由此而产生的一切后果；
2、我单位承诺在中标后完全响应询价文件“项目需求”中各项要求，保质、保量、按时向采购人提供优质服务；
3、在合同期内如因自身原因不能履行投标承诺，采购人为保证工作进度可立即通知第三方供应。如因不可抗拒力导致无法履约的，我单位将以书面形式向采购人作出说明，否则作违约处理；
4、在合同期内需无条件配合采购人在数量、质量、服务、安全文明施工等方面的各项检查、抽查工作，并承担由此配合产生的费用。如在检查过程中发现不符合的情况，我单位接受相应处罚，并承担因此造成采购人相应工程项目中的所有损失。

5、我单位承诺本项目最终结算金额严格控制在预算价以内，如发生超支，超支部分由我单位自行承担。
承诺人：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）
时间：  年  月   日
六、投标供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表

	与其他单位存在控股、管理关系的单位名称
	控股、管理关系情况说明

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


注：投标供应商应当按实填写所有与之有控股、管理关系的情况，如果没有请填“无”。

投标人签章:                 

法定代表人或委托代理人（签字或签章）:                
日期：
七、询价响应函（格式不得变动）
南通市生态环境综合行政执法局 ：
依据贵单位组织的南通市生态环境综合行政执法局执法装备购置项目询价的邀请，我方授权（姓名）（职务）为全权代表参加该项目的询价工作，全权处理本次询价的有关事宜。同时，我公司声明如下：
1.同意并接受询价文件的各项要求，遵守询价文件中的各项规定，按询价文件的要求提供报价。
2.我公司已经详细阅读了询价文件的全部内容，我方已完全清晰理解询价文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对询价文件所表述的内容提出异议和质疑的权利。
3.我公司已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。
4.我公司承诺在本次询价响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。
5.我公司尊重询价小组所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。
6.一旦成交，我方将根据询价文件的规定，严格履行合同规定的责任和义务，并保证在询价文件中规定的时间期限内完成合同项目。

             询价人名称(盖公章)：
       法定代表人（签字或盖章）：
时间：  年  月   日

八、报 价 总 表
	项目名称
	南通市生态环境综合行政执法局执法装备购置项目（重新采购）

	项目编号
	CJZD-CS2026-001

	投标报价总计
	¥             元，人民币大写：              


询价响应单位：（盖章）
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：
日期：
注：（1）本表为格式表，不得自行改动，必须提供。

（2）投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。
九、分项报价表
项目名称：
项目编号：
金额单位：人民币元
	序号
	货物名称
	品牌及型号
	单位
	数量
	单价
	总价
	制造商/产地
	备注

	1
	测距仪
	
	台
	5
	
	
	
	

	2
	便携式噪声检测仪
	
	台
	2
	
	
	
	

	3
	便携式x、Y剂量率仪
	
	台
	2
	
	
	
	

	4
	车用尿素检定仪
	
	台
	1
	
	
	
	

	5
	通用车载诊断仪
	
	台
	1
	
	
	
	

	6
	工业内窥镜
	
	台
	1
	
	
	
	

	合计
	（大写）：                          （小写）：


投标人代表（签字）：
日期：
注：
1.本项目报价包括全部货物、辅助材料、配套设施的包装、运输、仓储、安装、调试、集成、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术、检测、验收费用与保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、人员培训、一切耗材备件、设备维护服务等一切费用。“合计”数额为各“分项总价”之和。
2.“投标分项报价表”中“合计”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
十、中小企业声明函（货物）
本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库(2020]46 号)的规定，本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：
(标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为（企业名称)，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)，
(标的名称) ，属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称) ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)，
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日 期：
注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业划型标准
	序号
	行业
	大型企业
	中型企业
	小型企业
	微型企业

	
	
	营业收入
(万元)
	从业人员
(人)
	总资产
(万元)
	营业收入
(万元)
	从业人员
(人)
	总资产
(万元)
	营业收入
(万元)
	从业人员
(人)
	总资产
(万元)
	营业收入
(万元)
	从业人员
(人)
	总资产
(万元)

	1
	农、林、牧、渔业
	≥20000
	　
	　
	≥500
	　
	　
	≥50
	　
	　
	＜50
	　
	　

	2
	工业
	≥40000
	≥1000
	　
	≥2000
	≥300
	　
	≥300
	≥20
	　
	＜300
	＜20
	　

	3
	建筑业
	≥80000
	　
	≥80000
	≥5000
	　
	≥5000
	≥300
	　
	≥300
	＜300
	　
	＜300

	4
	批发业
	≥40000
	≥200
	　
	≥5000
	≥20
	　
	≥1000
	≥10
	　
	＜1000
	＜5
	　

	5
	零售业
	≥20000
	≥300
	　
	≥500
	≥50
	　
	≥100
	≥10
	　
	＜100
	＜10
	　

	6
	交通运输业
	≥30000
	≥1000
	　
	≥3000
	≥300
	　
	≥200
	≥20
	　
	＜200
	＜20
	　

	7
	仓储业
	≥30000
	≥200
	　
	≥1000
	≥100
	　
	≥100
	≥20
	　
	＜100
	＜20
	　

	8
	邮政业
	≥30000
	≥1000
	　
	≥2000
	≥300
	　
	≥100
	≥20
	　
	＜100
	＜20
	　

	9
	住宿业
	≥10000
	≥300
	　
	≥2000
	≥100
	　
	≥100
	≥10
	　
	＜100
	＜10
	　

	10
	餐饮业
	≥10000
	≥300
	　
	≥2000
	≥100
	　
	≥100
	≥10
	　
	＜100
	＜10
	　

	11
	信息传输业
	≥100000
	≥2000
	　
	≥1000
	≥100
	　
	≥100
	≥10
	　
	＜100
	＜10
	　

	12
	软件和信息技术服务业
	≥10000
	≥300
	　
	≥1000
	≥100
	　
	≥50
	≥10
	　
	＜50
	＜10
	　

	13
	房地产开发经验
	≥200000
	　
	或,≥10000
	≥1000
	　
	且,≥5000
	≥100
	　
	且,≥2000
	＜100
	　
	或,＜2000

	14
	物业管理
	≥5000
	≥1000
	　
	≥1000
	≥300
	　
	≥500
	≥100
	　
	＜500
	＜100
	　

	15
	租赁和商务服务业
	　
	≥300
	或,≥120000
	　
	≥100
	且,≥8000
	　
	≥10
	且,≥100
	　
	＜10
	或,＜100

	16
	其他未列明行业
	　
	≥300
	　
	　
	≥100
	　
	　
	≥10
	　
	　
	＜10
	　


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

格式10：其他声明函
（一）残疾人福利性单位声明函格式
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人名称（盖章）：
日
期：









法定代表人身份证复印件粘贴处














代理人身份证复印件粘贴处











