
江苏省南通环境监测中心EC/OC分析仪、浊度仪、粒径谱、黑炭分析仪、能见度仪、城市摄影、太阳辐射强度计等仪器托管运维采购项目

招标文件

项目编号：JSADTCG202405033
二〇二四年五月
地址：南通市崇川区青年中路18号
南通市生态环境局官网：http://hbj.nantong.gov.cn/

目    录

第一章  招标公告
第二章  投标人须知
第三章  项目需求
第四章  评审方法和程序
第五章  合同授予
第六章  质疑提出和处理

第七章  投标文件组成

第一章 招标公告

江苏省南通环境监测中心EC/OC分析仪、浊度仪、粒径谱、黑炭分析仪、能见度仪、城市摄影、太阳辐射强度计等仪器托管运维采购项目招标公告
江苏爱德信工程项目管理有限公司受江苏省南通环境监测中心(下称采购人)委托，就江苏省南通环境监测中心EC/OC分析仪、浊度仪、粒径谱、黑炭分析仪、能见度仪、城市摄影、太阳辐射强度计等仪器托管运维采购项目实施公开招标方式组织采购，现公告如下：
一、项目基本情况

1、项目编号：JSADTCG202405033

2、项目名称：江苏省南通环境监测中心EC/OC分析仪、浊度仪、粒径谱、黑炭分析仪、能见度仪、城市摄影、太阳辐射强度计等仪器托管运维采购项目

3、预算金额：35.00万元，报价超过预算（单项）金额的为无效投标文件。

4、采购需求：保证EC/OC分析仪、浊度仪、粒径谱、黑炭分析仪、能见度仪、城市摄影等仪器稳定运行，取得连续、有效监测数据，为政府环境保护工作开展提供科学的决策依据，具体详见招标文件第三部分“项目需求”。

5、合同履行期限：1年。

6、项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。

2、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业（科学研究和技术服务业）。

3、未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、不接受单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参与同一项目投标；法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目或同一标段中同时参加投标，一经发现，将视同围标处理。

5、成交供应商不得将本项目分包或者转让给其他主体实施。

三、获取招标文件

1、时间：自本招标公告发布之日起。

2、方式：本项目资格审查采用资格后审方式，无报名环节，供应商直接在南通市生态环境局官网栏“首页-公告公示”栏自行下载招标文件、答疑等招标资料。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、截止时间及开标时间：2024年 05月 28 日 14 时 30分；

2、地点：南通市崇川区人民中路95号纺织大厦15楼1507会议室，如有变动另行通知。

3、逾期送达或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.保证金：本项目不收取投标保证金。

2.本项目采用现场开标模式，所有投标供应商须将纸质投标文件在截止时间前带至开标现场。

3.项目演示、样品、答辩等：无。

4.对项目需求部分(供应商其他资格要求、项目需求、评分标准)的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目招标文件其它部分的询问、质疑请向代理机构提出。

5.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，将依照相关法律法规规定处理。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名    称：江苏省南通环境监测中心
地    址：南通市崇川区青年中路18号
联系方式：张女士 0513-85158697

2、采购代理机构信息

名    称：江苏爱德信工程项目管理有限公司

地    址：南通市人民中路95号纺织大厦14楼

联系方式：0513-80901356

3、项目联系方式

项目联系人：张爱霞

电      话：15996603779

第二章  投标人须知
一、说明

1、本招标文件仅适用于本项目公开招标活动。

2、公开招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

3、招标文件的解释权属于江苏爱德信工程项目管理有限公司。

4、投标人下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有内容或页码短缺、资格要求和技术参数含有倾向性或排他性等表述的，应在本项目招标公告期限及期限届满之日后的7个工作日内一次性提出询问或质疑，未在规定期间内提出询问或疑问的，视同供应商理解并接受本招标文件所有内容，投标供应商不得在招标活动期间及招标结束后针对本项目招标公告及招标文件中的所有内容提出质疑、投诉。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。
5、投标人应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照招标文件要求提交响应文件，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，将被拒绝参与投标。

二、招标文件的补充说明、澄清、修改、答疑

1、代理机构有权对发出的招标文件进行必要的补充说明、澄清或修改。

2、招标文件的澄清、修改、补充等内容均以补充公告的形式发布，且以在南通市生态环境局官网发布的信息为准。

3、代理机构对招标文件的补充说明、澄清或修改，将构成招标文件的一部分，对投标人具有约束力。

4、补充说明、澄清或修改的内容可能影响到投标文件编制的，代理机构将在提交投标文件截止之日15日前，发布补充说明、澄清或修改公告，不足15日的，应当顺延提交投标文件截止之日。

5、除非代理机构以书面的形式对招标文件作出澄清、修改及补充，投标人对涉及招标文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由投标人自负。

6、招标采购人视情组织答疑会。如有答疑且对招标文件内容有修改，代理机构将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出。

三、投标文件的编写及装订

1、投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

2、除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

3、投标文件的组成（参见第七章），投标人按招标文件要求编写投标文件，并采用A4纸（图纸等除外）牢固装订成册。投标文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经投标人法定代表人或被授权人签字。

四、投标文件的份数和签署

1、供应商应准备 叁 份完整的投标文件，其中正本 壹 份，副本 贰 份，并标明“正本”或“副本”字样。投标人可将投标文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

2、投标文件须用不能擦去的墨水书写或打印并按招标文件要求在规定的地方由法定代表人或被授权人签字或盖章，并加盖投标人公章。本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

五、投标文件的密封及标记

投标文件分三册密封。第一册为 “资格审查材料”、第二册为“技术商务标”、第三册为“价格标”各自装订成册。特别提示：“价格标”必须单独装订和封装，不得出现在“资格审查材料”和“技术商务标”之中。

密封后应标明投标文件项目名称、投标人名称，封袋上应加盖投标人公章。

六、投标报价

1、本项目不接受任何有选择的报价。

2、投标报价均以人民币为报价的币种。

3、报价表必须加盖投标人公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

4、投标报价（以人民币计价）包括但不限于监测仪器的日常运行维护、故障维修、年度检修、质量控制、仪器校准和校正等工作，日常所需的消耗品及仪器故障更换所有配件的费用，运输和装卸的费用，运维人员的人工、住宿、通讯、交通、保险等托管运维所需的所有费用均由中标方承担。仪器运行的电费和网络费由采购方承担。即招标物交付使用前的所有费用以及服务费用等，包含响应招标文件采购要求的所有费用。

5、一次报定的投标报价为成交价，同时，中标单位的中标单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

6、投标人应详细阅读招标文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本招标项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按招标文件的要求提供投标响应文件，导致报价无效，按无效投标处理。

7、招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

七、投标保证金

本项目不收取投标保证金。

八、投标文件的递交、修改与撤回

1、投标人应在招标文件规定的投标截止时间前递交投标文件。不论中标与否，所有已开启的投标文件均予不退，未开启的投标文件可退回。

2、在投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购人。

3、投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本招标文件的要求签字或盖章。采购人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4、修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本招标文件的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

九、投标有效期

1、投标有效期为采购人规定的开标之日后六十(60)天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

2、 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝招标人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

十、开标

1、代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派携带有效证件的代表准时参加，参加开标的代表需签名以证明其出席。

2、开标仪式由代理机构组织，采购人代表、投标人代表、公证员（必要时）、监管代表（必要时）等参加。

3、按照规定同意撤回的投标将不予开封。

4、开标时请公证人员或投标人代表或监管代表查验投标文件密封情况，确认无误后，进入评标区评审。

5、代理机构将指定专人负责开标记录并存档备查。

十一、评标委员会

1、开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

2、评委会由有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合招标有关规定。

3、评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中候选标人。

十二、评标过程的保密与公正

1、公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

2、在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3、在评标期间，代理机构将设专门人员与投标人联系。

4、代理机构和评标委员会不得向落标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

十三、投标澄清

1、评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

2、接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

3、接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

十四、投标文件的初审

1、投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

凡在投标截止时间节点，已被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，将拒绝其参加招标活动。

符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2、在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件货物内容清单（允许偏离的技术规格参数除外）、履约期限、质保期限、付款方式、服务要求等要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。认定评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

3、如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

4、评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，对投标文件中大小写金额不一致等问题的评审原则如下：

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5、评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

6、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人做出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

十五、无效投标条款和废标条款

1、无效投标条款

1.1未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

1.2投标人在报价时采用选择性报价；

1.3投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

1.4投标人的报价超过了采购预算（单项）金额的；

1.5未通过符合性检查的；

1.6不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

1.7投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

1.8评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

1.9其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

2、废标条款：

2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2.3投标人的报价均超过预算，采购人不能支付的；

2.4因重大变故，采购任务取消的；

2.5评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

3、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的按照财政部第87号令第四十三条的规定执行。

十六、确定中标单位

1、评委会根据本招标文件规定评分办法与评分标准评出中标人。

2、代理机构将在“南通市生态环境局官网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

3、若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

3.1提供虚假材料谋取中标的；

3.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

3.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

3.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

3.5与采购人或者其他供应商恶意串通的；

3.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3.7不符合法律、法规的规定的。

4、有下列情形之一的，属于恶意串通：

4.1供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

4.2供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

4.3供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加采购活动；

4.5供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

4.6供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；

4.7供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

十七、中标通知书

1、中标结果确定后，代理机构将向中标供应商发出中标通知书。

2、中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

十八、签订合同

1、中标人应按中标通知书规定的时间、地点，按照招标文件确定的事项与采购人签订采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起30日内，否则给采购人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。

2、招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

3、签订合同后，中标人不得将货物、服务及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

十九、货物和服务的追加、减少和添购

1、采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款及预算充足的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2、采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物、和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

二十、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

二十一、有关费用

1、投标人承担参与投标可能发生的全部费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2、本次采购每个采购包代理服务费人民币贰仟元，供应商须综合考虑在响应报价内（不得单列），由成交供应商承担并在领取中标通知书前支付给采购代理机构。

项目需求



响应供应商不能简单照搬照抄招标项目需求说明中的技术要求，必须作实事求是的响应：

1、照搬照抄项目需求说明中的技术要求，一旦成交中标，在与采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标人承担。

2、公开招标响应供应商提供的货物和服务与采购人提出的项目需求说明中的技术要求不同，必须在逐一逐条响应的《技术条款响应正负偏离表》上明示偏离的部分，如不明示的视同完全响应。

一、项目概况
为保证EC/OC分析仪、浊度仪、粒径谱、黑炭分析仪、能见度仪、城市摄影系统、太阳辐射强度计稳定运行，取得连续、有效监测数据，为政府环境保护工作开展提供科学的决策依据，江苏省南通环境监测中心现开展托管运维服务采购，委托具备技术能力的供应商对南通市大气超级站的EC/OC分析仪、浊度仪、粒径谱、黑炭分析仪、能见度仪、城市摄影系统、太阳辐射强度计提供托管运维服务。

预算费用清单
	序号
	仪器名称
	预算（万元）

	1
	人工（含运维人工、差旅费用等）
	13.0

	2
	EC/OC分析仪 运维耗材及维修
	11.0

	3
	浊度仪、黑炭仪、能见度仪、城市摄影系统、太阳辐射计运维耗材及维修
	11.0

	注：单项报价超过采购预算（单项）金额的为无效响应文件


二、仪器运行状况

目前EC/OC分析仪、浊度仪、粒径谱、黑炭分析仪、能见度仪、城市摄影、太阳辐射强度计等仪器均安装在南通市环境教育馆，运行状况良好。投标方可于投标前联系采购方现场勘查仪器运行状况，否则对可能产生一切后果自负。具体仪器清单见下表：

表1  托管运维仪器清单

	序号
	仪器名称
	仪器型号
	品牌
	数量

	1
	三波长浊度仪
	Aurora3000
	澳大利Ecotech
	1

	2
	能见度仪
	Model 6000
	美国 Belfort
	1

	3
	城市摄影系统
	VDCS-1801
	北京赛克玛
	1

	4
	颗粒物粒径谱仪
	EDM180-MC
	德国Grimm
	1

	5
	黑碳仪
	AE-31
	美国Magee
	1

	6
	EC/OC分析仪
	Model-4
	Sunset
	1

	7
	太阳辐射强度计
	CMP6、CUV5
	荷兰Kipp&Zone
	1


三、总体运维要求

1、运维内容

1.1本次采购预算范围包括但不限于以上监测仪器的日常运行维护、故障维修、年度检修、质量控制、仪器校准和校正等工作。日常所需的消耗品及仪器故障更换所有配件的费用，运输和装卸的费用，运维人员的人工、住宿、通讯、交通、保险等托管运维所需的所有费用均由中标方承担。仪器运行的电费和网络费由采购方承担。

1.2运维托管合同未明确的质控管理和运维要求，按照国家和省已制定的相关规范性文件执行，若出台新的管理办法或要求时，按新要求执行。运维托管合同明确的质控管理和运维要求与国家、省的要求冲突时，以国家或省的要求为准。

1.3为确保仪器设备正常、稳定工作，要求安排专职的运维工程师提供现场运维服务，该现场运维人员须熟悉仪器的运行和维护知识，能够胜任运维工作。采购方有权对中标服务商安排的技术人员进行技术考核，如不能满足实际维护能力要求，不遵守管理制度，影响运维工作开展，采购方有权要求更换人员，中标方在收到要求后2周之内进行更换。

1.4中标方须对本次采购运维的仪器免费维修，承担全部维修中所发生的费用，包括仪器的配件、耗材、维修人工费、工控机和电脑等。

1.5中标方须在合同签订后30天配齐采购文件明确年需数量要求的配件、耗材等(特殊耗材45天内配齐)，并运输至采购方指定地点。其中EC/OC分析仪的氦氧气、甲烷气，黑炭仪的滤带须在一周内供应到位。所有的配件、耗材须为原厂的货物，每次供应前须提供相应的原厂证明材料，否则采购方有权拒收，并要求更换，如果规定时间内不能更换到位，按供货不到位处理。

1.6运维单位须配备必要的质量控制设备，如流量计等。须配备专用仪器维修工具(包括万用表、远程数据查询系统、便携式电脑等)、通讯调试工具(包括硬件接口、管线、调试软件及常用工具、零部件)等。

1.7根据业主单位要求提供月报、年报例行分析报告。月报、年报等例行运维报告主要包括仪器运行情况、有效数据获取情况、运维工作完成情况、质控完成情况等。每月7日前提交上月运维月报，合同期结束后15日内提交全年运维年报。

2、具体要求

2.1日常数据检查和审核

1）每日不定期登陆数据平台查看数据采集、传输及仪器运行状态，必要时进行远程诊断和运行管理，发现问题及时上报并处理。

2）每日12点之前审核各仪器前一天0时-23时的原始数据。

2.2配合采购方审核上报国家及省级平台数据

2.3站房周巡检

对站房及辅助设备定期巡检，每周至少巡检1次，巡检工作主要包括：

1）检查站房内温度是否保持在25℃±5℃，相对湿度保持在80%以下，应注意站房内外温差，应及时调整站房温度或对采样管、采样总管采取适当的温控措施，防止因温差过大造成采样装置出现冷凝水的现象。

2）检查采样总管运行是否正常。

3）检查采样头、采样管、采样总管的完好性，采样支管是否存在冷凝水，及时进行清理。

4）检查监测仪器工作参数和运行状态是否正常。

5）检查数据采集、传输与网络通讯是否正常。

6）检查各种运维工具、仪器耗材、备件是否完好齐全。

7）检查空调、电源等辅助设备的运行状况是否正常，检查空调机的过滤网是否清洁，必要时进行清洗。

8）检查各种消防、安全设施是否完好齐全，是否在有效期内。

9）对站房周围的杂草和积水应及时清除。

10）检查避雷设施是否正常，房屋是否有漏雨现象。

11）检查监测仪器设备、采集传输工控机时间是否同步。

12）做好仪器所在区域的站房内外卫生。

13）严格记录巡检情况。

四、各仪器设备具体维护要求

1、元素碳/有机碳分析仪

自2024年7月1日起以《环境空气颗粒物(PM2.5)中有机碳和元素碳连续自动监测技术规范》为准,具体维护要求、指控要求等按新规范执行。

每日检查：

每日不定期远程登录仪器，检查仪器运行状况、工作参数、流量、炉内压力、激光强度、升温程序、甲烷峰面积变化幅度（小于5%）、自动空白结果（TC≤0.3μgC）等。如发现问题，能远程修复及时修复；如不能，须及时安排技术人员到站点现场进行处理。

每周维护内容：

至少更换一次滤膜，污染天加大更换频率。更换滤膜后，至少执行一次烤炉程序和滤膜空白测试。

每2周进行单点核查。测试3次校准中间浓度点响应值，每次相对误差应小于5%。

检查载气和标气压力和有效期，有效期截至前或压力低于2MPa时更换。更换气瓶后须检漏，更换氦气、氦氧气后须进行校准曲线中间浓度点的核查，更换氦甲烷后须重新建立校准曲线。

检查采样泵、采样管路、石英炉、溶蚀器等关键部位，必要时更换配件和耗材。

每月维护内容

至少清洁一次采样头，污染天加大清洁频率。

核查采样流量（8L/min±15%）。

环境温度、压力检查或校准。环境温度偏差不超过±2℃，环境压力偏差不超过10hpa。

数据库数据核查和备份。按照采购方要求提供数据报表，内容至少要包括仪器有效数据获取率情况、仪器故障及数据缺失情况。

每季度维护内容

至少进行一次溶蚀器和采样管路清洗，至少更换一次溶蚀器滤膜等配件，或根据污染程度加大频率。

绘制一次校准曲线，校准曲线不少于5个浓度点（包含滤膜空白点），相关系数R≥0.995。更换核心部件后，重新进行标准曲线校准。

全流程空白。在采样进口端安装颗粒物高效过滤器（高效过滤器由中标方配备），采集1小时全流程空白，应小于1.0μg/m3。

每半年维护内容

清洁氦气、氦氧、氦甲烷和样气电磁阀。

对氦甲烷通道流量进行单点核查，偏差超过±5%，须进行校准。

使用参比滤膜分析（参比滤膜由中标方配备），检查仪器有机碳和元素碳准确度，准确度≤10%。

每年维护内容

对氦气、氦甲烷、氦氧通道流量进行多点校准，相关系数R≥0.990。

每年进行一次预防性维护，对采样系统、分析系统（特别是石英炉）进行检查和清洁，更换石英衬管级必要的耗材和配件。保养后，对仪器进行全面校准和检查，包括多点核查、重复性、稳定性等。

2、黑碳仪

每周维护内容

检查黑碳监测仪自动监测仪的运行状况和工作参数，判断是否正常，如有异常情况及时处理，保证仪器运行正常

检查黑炭监测仪显示以及外部数据记录器的系统时间和日期，仪器时间与北京时间一致。

两周维护内容

检查滤带，已使用近90%时及时予以更换，每更换两次新滤带更换1次旁路过滤器，重污染天气期间加快滤膜移动的频次。

检查使用过的滤带上的点，查看采样点边缘是否清晰。

检查磁盘，存满及时更换,同时完整备份原存储器中所有原始数据。

每月维护内容

做1次外部流量检查，流量标准值为5.0LPM,若流量误差大于±10%，校准流量。

用高效过滤器检查背景值（要求±≤500ng/m3）(按新规范)

清洗PM2.5旋风式粒径切割器。

每半年维护内容

清洁光学分析室。

3、能见度仪

每周：记录1次仪器各显示状态参数。

每月：清洁探测器。

每季度：检查电缆、清理光学部件。

每半年：a.至少进行1次校准（有异常按需）零点＜0.05、标点≤±10%。b.更换光源板（按需）。

4、浊度仪

每周维护内容

检查仪器时钟与参数，必要时进行相应调整。

每月维护内容

零度和跨度检查，根据公差结果判定是否需要进行全校准。

每季度维护内容

清洗屋顶进口罩及防虫网。

依次作一次全校准、零检查和标气检查。零点±1.5 Mm-1、标气检查稳定度和零点稳定度≥90%（520nm后向散射＞80%）、跨度检查值与标准值误差±5%（以标气理论值计算）。

半年维护内容

清洗测量腔室并执行漏气检查，更换零气泵进气过滤器和零气/标气精细过滤器。

每年维护内容

更换标气。

按需更换易耗件（灯源O型圈、光电倍增管V型环、采样泵、参考快门、快门螺线管）。

清洗气路更换电池。

5、颗粒物粒径谱仪

每日：检查平台数据是否正常。

每周：a.看集水瓶是否需要清洁。b.记录仪器相关信息。

每季度：a.流量检查或校准。b.清理光室。c.清理室外采样头。d.更换过滤器。

每年：a.返厂校准（合同签订后一个月内须返厂校准）。b.清洁采样管。c.更换除湿泵。d.更换温湿度传感器（按需）e.更换激光器加放大板（按需）

6、城市摄影系统

每日：远程查看拍照数据是否正常。

每周：清洁镜头。

每年：更换解码器（按需）

7、太阳辐射强度计

每周

擦拭玻璃罩子，防止灰尘或者污渍影响测量精度。

检查仪器水平，气泡至少一半在水平圆环内。

检查周边有无物体将阳光反射到它上面，或发出短波辐射。

每季度

检查辐射表内部的干燥剂是否需要更换。

检查辐射表的信号线是否有老化破损的迹象。

检查辐射表到采集器接线端是否有松动运行

五、质量保证与质量控制要求

1、管理和考核

在合同期间，采购方按照招标文件、承诺书、合同书内容之规定对中标方进行管理和考核，对达不到运维要求或违规操作的，按照合同考核、情节严重触犯刑律的移交司法部门依法处理。

2、日常运行维护记录

运维单位须建立大气超级站维护档案，将大气超级站的运行维护过程以及操作进行详细记录，并进行归档管理。日常运行维护中使用相关管理记录表应根据运维要求记录(包括，不限于)：

巡检记录表；

维护维修记录表；

配件耗材管理记录表；

质量保证与质量控制记录表；

标准物质使用记录表。

投标方须在投标文件中提供各表格例表，用于体现各项工作的具体内容。

3、系统质量保证

投标方使用的标准物质必须是有证标准物质，且在有效使用期限内。

投标方所使用的仪表必需据有计量器具的认证，并定期到计量部门进行检定。

投标方需具备经计量部门认定的流量计用于日常维护标定工作。

4、系统质量控制

投标方须根据国家及地方关于质量控制的规范要求等，认真落实质控、管理制度，做好质控工作，并填有相应记录。

各种技术与质量文件须现行有效，根据管理需要进行调整或修订，巡检记录、维修记录、质量保证与质量控制记录均须按要求进行填写，必需有操作人员的签字才算有效，每年进行整理归档考核。

投标方须在投标文件中对质量管理控制措施做出详细的说明。

六、配件耗材及维修要求

1、配件耗材要求

中标方必须保证配件耗材数量充足，技术指标符合相关运维要求，并根据运维更换要求，及时更换，做好相关记录，确保仪器设备正常运行、数据准确有效。配件耗材有明确年需数量要求的须按照采购文件的要求及时供货，有更换的概率的须在仪器发生异常后及时供货并更换。所有的配件耗材须在有效使用期内。

2、维修要求

对超级站仪器设备一般故障及时响应，4小时内做出响应，24小时内赶到现场，48小时内完成故障修复。重大故障48小时内无法修复，应提交解决方案，经业主单位同意，并限期解决。通信和电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系解决。

配件耗材清单见表2 。

表2   配件耗材清单

	序号
	仪器名称
	耗材名称
	年需数量
	备注

	1
	三波长浊度仪
	一次性过滤器
	2个
	

	
	
	校准气
	1瓶
	

	
	
	光源
	
	有更换的概率

	2
	能见度仪
	光源板
	
	有更换的概率

	3
	城市摄影系统
	解码器
	
	有更换的概率

	4
	颗粒物粒径谱仪
	BQ过滤器
	4个
	

	
	
	除湿泵
	1个
	

	
	
	温湿度传感器
	
	有更换的概率

	
	
	激光器加放大板
	
	有更换的概率

	5
	黑碳仪
	滤带
	4卷
	

	
	
	过滤器
	6个
	

	
	
	光源板
	
	有更换的概率

	
	
	卷纸马达
	
	有更换的概率

	6
	EC/OC分析仪
	高纯氦气（99.999%，40L）
	2瓶
	先采购1瓶,第2瓶后期更换时到场(确保气体在有效期内)

	
	
	氦氧气（氧10%，氦90%，40L）
	1瓶
	

	
	
	甲烷气（甲烷5%，氦95%，40L）
	1瓶
	

	
	
	脱氧管
	1根
	

	
	
	溶蚀器滤芯
	4套（15片/套）
	

	
	
	石英滤膜
	3盒（25片/盒）
	

	
	
	石英管
	
	有更换的概率

	
	
	蔗糖标液
	6瓶
	每次供货3瓶，半年一次,确保在有效期内

	
	
	石英炉
	
	有更换的概率

	
	
	采样泵
	
	有更换的概率

	
	
	流量控制电磁阀
	
	有更换的概率

	
	
	前炉加热丝
	1根
	

	
	
	后炉加热丝
	1根
	


备注：在合同期内，以上配件耗材在实际使用中数量如有不够，仍有中标方免费提供。所有的配件耗材须在有效使用期内。

七、考核要求

1、考核内容

运维期内采购方每月进行考核，主要包括单设备监测数据有效率、质控完成情况、运行维护完成情况等。

2、数据有效率考核

所有设备的数据有效率在考核期内应达到下表运维考核目标，否则每出现一台设备未达到考核目标，扣除合同款的1%。

数据有效率指考核时段内各监测项目实际获取的有效小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。计算应获得小时值数据量时，应扣除因不可抗力造成的停止监测的小时数（如停电、正常维护和质控等，但不包括仪器故障。如果因为仪器配件进口原因被耽误维修，相应时间可以扣除，但须提供相应证明材料）。

表3数据有效率考核目标

	序号
	仪器名称
	数据有效率

	1
	三波长浊度仪
	90%

	2
	能见度仪
	90%

	3
	城市摄影系统
	90%

	4
	颗粒物粒径谱仪
	85%

	5
	黑碳仪
	85%

	6
	EC/OC分析仪
	85%

	7
	太阳辐射强度计
	90%


3、质控完成情况

根据采购方随机对质控完成情况进行检查，如发现质控指标不合格或不完善、记录不完整或不规范等，每发现1次扣除合同款的0.3%。

4、运维完成情况

根据采购方随机对运维完成情况进行检查，如发现采购合同内的运维要求未完成的，每发现1项扣除合同款的0.1%。

5、不服从采购方质控检查和样品考核安排的，每次扣除合同价的2%。

6、重大活动、赛事保障以及特定事件应急服务中不服从采购方的调度安排的，每次扣除合同价2%。

7、扣款处罚累加计算。

第四章  评审方法和程序

一、评审原则


1、本项目采用 综合评分法，即指在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照本招标文件中规定的评标办法和评分标准及其他各项因素进行综合评审后，以评标综合得分最高的投标人作为中标候选人的评标方法。

2、由评标委员会对资格审查合格的投标人所提供的技术商务标进行评选。

3、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

二、评审方法

1、评标程序：

资格审查→技术商务标评审→价格标评审→推荐中标候选人。

本项目先开启资格审查材料，各投标人资格审查通过后方能进入评标程序。先评审技术商务标，技术商务标打分结束后再评审价格标。

2、评标委员会将仅对按本招标文件载明的方法与规定，为实质上响应招标文件要求的投标文件评审并进行评价和比较。

3、本项目的技术商务标和价格标评审总分值为100分。两部分评审因素比重如下：

技术商务标分值占总分值的比重为70%（权重）（四舍五入保留两位小数）；

报价分值占总分值的比重为30%（权重）（四舍五入保留两位小数）。

4、评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标人所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较。

5、评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标人的标书技术商务标以打分的形式进行评审和评价，技术商务标分值为所有评委评分的算术平均值（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

6、技术部分评审结束后，开启投标人的价格标，投标人的价格标得分直接计算取得，与技术商务标得分相加为投标人的综合得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

7、综合得分最高者推荐为预中标人，并出具评审报告。

本项目第一中标候选人原则上为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

三、评审因素和评分标准

（一）评审方法

本项目采用综合评分法。

注：每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。

（二）评审因素、权值及评分标准

1、报价（30分）

满足招标文件要求且投标报价（评标价）最低的报价为评标基准价，其价格标得分为满分；其他供应商的价格分按下列公式计算：

价格标得分=（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。

2、技术商务标 （70分）

	评标项目
	评分要求
	分值

	技术要求
	1、若满足采购文件技术要求的得5分，若有负偏离视为无效投标。提供正负偏离表，未按要求提供或内容缺失的作无效投标处理。

2、根据响应文件叙述情况，满足且优于采购文件技术要求的，每有一条加1分，最多加10分。须提供有关承诺说明加盖公章，格式自拟。
	15分

	体系认证
	供应商具有在有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个得1分，最多得3分。供应商需提供证书复印件加盖公章。
	3分

	业绩及评价
	（1）供应商提供2021年05月01日（合同签订时间）以来“EC/OC分析仪、浊度仪、粒径谱、黑炭分析仪、能见度仪、城市摄影、太阳辐射强度计”成功维护案例,每台仪器有成功运维案例两例得1分,最高得7分；全部仪器有同时成功运维案例的得3分。须提供案例合同复印件并加盖投标供应商公章。

（2）根据用户对以上业绩相应的仪器运维情况进行评分，用户满意度评价需与运维合同一致，并加盖用户公章， 1个得1分，最高得5分。
	15分

	运维方案
	投标方根据需求，提供专业的运维方案、质控方案、记录表格等。

(1)运维方案内容需包括日常运维方案、故障维修、安全检查等详细内容。方案内容清晰完整，可行性强的得8分；方案内容较为清晰完整，可行性较强的得5分；方案内容一般，可行性一般的得2分；其他情况不得分。

(2)质控方案中需包含自动站运维规章制度、质控检查、定期巡检、量值溯源等内容。方案的专业性强、内容丰富且完整性高的得8分；方案的专业性较强、内容较为丰富且完整性较高的得5分；方案的专业性一般、内容简短且完整性低的得2分；其他情况不得分。
(3)有配套的记录表格，包括巡检记录、故障维修记录等。记录表格内容清晰明了，专业性强的得3分；记录表格内容较为合理，专业性较强的得2分；记录表格内容简单，专业性一般的得1分；其他情况不得分。
	19分

	人员配备
	供应商应根据投标方要求配置合适的技术人员，根据人员的数量、技术实力及人员素质、应急响应等情况进行综合评审。

（1）为本项目配置的技术人员须为具有运维经验及相关上岗资质证明的技术工程师，每有1人得1分，最高得3分；

（2）为本项目配置的持有上岗证人员中具备环保类专业技术中级及以上职称的，有1人得1分，最高得3分。

（3）南通市（大市）范围内有运维服务站点的加1分、配备运维专用车辆加1分。

为本项目提供技术服务的技术人员必须为供应商在职人员，并提供供应商为技术人员2024年02月-2024年04月中任意一个月缴纳的社保证明。
	8分

	重大活动、赛事或突发环境事故监测的保障能力
	（1）针对突发环境问题、特殊时期、自然灾害、临时停电或节假日、重大活动或被偷盗破坏等情况，制定专门的应急预案。应急预案安排科学合理、可操作性强的得5分；应急预案安排较为科学合理、可操作性较强的得3分；应急预案安排科学合理性一般、可操作性一般的得1分；其他情况不得分。
（2）供应商提供2019年以来为重大活动、赛事或突发环境事故监测保障期间提供技术保障相关证明材料，证明须涉及EC/OC分析仪、浊度仪、粒径谱、黑炭分析仪、能见度仪、城市摄影、太阳辐射强度计等仪器，相关证明材料为用户单位出具的书面证明材料，有一例得1分，最高得5分。
	10分


注：请投标人根据评分标准制作评分索引并放在评审内容的前面，评分索引中应标明每个评分点的页码范围，如投标文件内容顺序混乱，导致评委无法查看，后果自负。

四、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，对有失信行为的供应商将根据信用评价结果按规定予以扣分或价格加成。

五、中标人的确定
1、评标委员会依据投标人的综合得分（技术商务得分与价格得分之和）从高到低排序推荐中标候选人，并将结果通知所有投标人。  

2、推荐中标候选人的特殊情况处理：

（1）若总分相同，则按价格标得分高者优先。

（2）若总分且价格标得分相同，则采取现场抽签的方式确定（投标人的抽签顺序分别为各投标人递交投标文件签到顺序号）。

六、公告中标结果

自确定中标人之日起2个工作日内，在南通市生态环境局官网公告中标结果，公告期限为1个工作日。

七、其他

1、在投标、开标时间，投标人不得向评委询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

2、评委会不得向投标人解释落标原因。

3、在投标、评标过程中，如果投标人联合故意抬高报价或出现其他不正当行为，招标人有权中止投标或评标。

4、凡在投标、开标过程中，招标人已提示是否询问的事项，投标人当时没有提出询问的，事后投标人不得针对上述事项提出询问。

第五章  合同授予

一、中标供应商和采购人在发出《中标通知书》后30日内签订合同。合同签订后中标供应商方可履约，否则引起的一切后果由中标供应商自行承担。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购人按合同约定积极配合中标供应商履约，中标供应商履约到位后，请以书面形式向采购人提出验收申请，采购人接到申请后原则上在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请招标人、质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的原则上5个工作日内支付相应款项。

三、采购人故意推迟项目验收时间的，与中标供应商串通或要求中标供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求中标供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、中标供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、不响应付款方式的，视同无效投标处理。

每次付款前，中标供应商须根据结算金额按国家有关财税规定开出合法发票交采购人办理付款手续。
附：合同格式条款

江苏省南通环境监测中心EC/OC分析仪、浊度仪、粒径谱、黑炭分析仪、能见度仪、城市摄影、太阳辐射强度计等仪器托管运维采购项目合同

采购人（或称甲方）：                        
供应商（或称乙方）：                        

签订地点：      南通市       

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                 采购项目(项目编号：                )有关事项协商一致，签订本合同。

一、项目概况

1、采购内容：保证EC/OC分析仪、浊度仪、粒径谱、黑炭分析仪、能见度仪、城市摄影等仪器稳定运行，取得连续、有效监测数据，为政府环境保护工作开展提供科学的决策依据，具体详见招标文件第三部分“项目需求”。

2、合同履行期限：1年，自     年     月     日至     年     月     日。

3、实施地点：南通市环境教育馆。

二、合同金额

人民币（大写）                 （小写¥           元）。合同金额包括但不限于监测仪器的日常运行维护、故障维修、年度检修、质量控制、仪器校准和校正等工作，日常所需的消耗品及仪器故障更换所有配件的费用，运输和装卸的费用，运维人员的人工、住宿、通讯、交通、保险等托管运维所需的所有费用均由乙方承担。仪器运行的电费和网络费由甲方承担。

三、付款方式

1、合同签订后支付合同价的80%；合同期满后，甲方根据乙方履约情况和考核结果按规定支付合同余款。如果乙方拒绝履行合同，甲方将按照相关要求追究其责任。
2、每次甲方付款前，乙方根据结算金额按国家有关财税规定开出合法发票交甲方办理付款手续。  

3、合同期间，因采购方仪器设备更新等原因，运维无法覆盖全部设备时，实际运维设备按月进行折算后支付运维款项。

4、乙方开户银行名称、账号：

开户银行：                         

账号：                             

四、服务要求

1、运维内容

1.1合同中未明确的质控管理和运维要求，按照国家和省已制定的相关规范性文件执行，若出台新的管理办法或要求时，按新要求执行。合同中明确的质控管理和运维要求与国家、省的要求冲突时，以国家或省的要求为准。

1.2为确保仪器设备正常、稳定工作，要求乙方安排专职的运维工程师提供现场运维服务，该现场运维人员须熟悉仪器的运行和维护知识，能够胜任运维工作。甲方有权对乙方安排的技术人员进行技术考核，如不能满足实际维护能力要求，不遵守管理制度，影响运维工作开展，甲方有权要求更换人员，乙方在收到要求后2周之内进行更换。

1.3乙方须对本次采购运维的仪器免费维修，承担全部维修中所发生的费用，包括仪器的配件、耗材、维修人工费、工控机和电脑等。

1.4乙方须在合同签订后30天配齐采购文件明确年需数量要求的配件、耗材等(特殊耗材45天内配齐)，并运输至甲方指定地点。其中EC/OC分析仪的氦氧气、甲烷气，黑炭仪的滤带须在一周内供应到位。所有的配件、耗材须为原厂的货物，每次供应前须提供相应的原厂证明材料，否则甲方有权拒收，并要求更换，如果规定时间内不能更换到位，按供货不到位处理。

1.5乙方须配备必要的质量控制设备，如流量计等。须配备专用仪器维修工具(包括万用表、远程数据查询系统、便携式电脑等)、通讯调试工具(包括硬件接口、管线、调试软件及常用工具、零部件)等。

1.6根据甲方要求提供月报、年报例行分析报告。月报、年报等例行运维报告主要包括仪器运行情况、有效数据获取情况、运维工作完成情况、质控完成情况等。每月7日前提交上月运维月报，合同期结束后15日内提交全年运维年报。

2、具体要求

2.1日常数据检查和审核

1）每日不定期登陆数据平台查看数据采集、传输及仪器运行状态，必要时进行远程诊断和运行管理，发现问题及时上报并处理。

2）每日12点之前审核各仪器前一天0时-23时的原始数据。

2.2配合甲方审核上报国家及省级平台数据

2.3站房周巡检

对站房及辅助设备定期巡检，每周至少巡检1次，巡检工作主要包括：

1）检查站房内温度是否保持在25℃±5℃，相对湿度保持在80%以下，应注意站房内外温差，应及时调整站房温度或对采样管、采样总管采取适当的温控措施，防止因温差过大造成采样装置出现冷凝水的现象。
2）检查采样总管运行是否正常。
3）检查采样头、采样管、采样总管的完好性，采样支管是否存在冷凝水，及时进行清理。
4）检查监测仪器工作参数和运行状态是否正常。
5）检查数据采集、传输与网络通讯是否正常。
6）检查各种运维工具、仪器耗材、备件是否完好齐全。
7）检查空调、电源等辅助设备的运行状况是否正常，检查空调机的过滤网是否清洁，必要时进行清洗。
8）检查各种消防、安全设施是否完好齐全，是否在有效期内。
9）对站房周围的杂草和积水应及时清除。
10）检查避雷设施是否正常，房屋是否有漏雨现象。

11）检查监测仪器设备、采集传输工控机时间是否同步。
12）做好仪器所在区域的站房内外卫生。
13）严格记录巡检情况。

3、各仪器设备具体维护要求

详见采购文件第三章。
4、质量保证与质量控制要求

4.1管理和考核

在合同期间，甲方按照招标文件、承诺书、合同书内容之规定对乙方进行管理和考核，对达不到运维要求或违规操作的，按照合同考核、情节严重触犯刑律的移交司法部门依法处理。

4.2日常运行维护记录

乙方须建立大气超级站维护档案，将大气超级站的运行维护过程以及操作进行详细记录，并进行归档管理。日常运行维护中使用相关管理记录表应根据运维要求记录(包括，不限于)：巡检记录表；维护维修记录表；配件耗材管理记录表；质量保证与质量控制记录表；标准物质使用记录表。

4.3系统质量保证

乙方使用的标准物质必须是有证标准物质，且在有效使用期限内。

乙方所使用的仪表必需据有计量器具的认证，并定期到计量部门进行检定。

乙方需具备经计量部门认定的流量计用于日常维护标定工作。

4.4系统质量控制

乙方须根据国家及地方关于质量控制的规范要求等，认真落实质控、管理制度，做好质控工作，并填有相应记录。

各种技术与质量文件须现行有效，根据管理需要进行调整或修订，巡检记录、维修记录、质量保证与质量控制记录均须按要求进行填写，必需有操作人员的签字才算有效，每年进行整理归档考核。

5、配件耗材及维修要求

5.1配件耗材要求

乙方必须保证配件耗材数量充足，技术指标符合相关运维要求，并根据运维更换要求，及时更换，做好相关记录，确保仪器设备正常运行、数据准确有效。配件耗材有明确年需数量要求的须按照采购文件的要求及时供货，有更换的概率的须在仪器发生异常后及时供货并更换。所有的配件耗材须在有效使用期内。

5.2维修要求

对超级站仪器设备一般故障及时响应，     小时内做出响应，     小时内赶到现场，48小时内完成故障修复。重大故障      小时内无法修复，应提交解决方案，经甲方同意，并限期解决。通信和电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系解决。

五、考核要求

1、考核内容

运维期内甲方每月进行考核，主要包括单设备监测数据有效率、质控完成情况、运行维护完成情况等。

2、数据有效率考核

所有设备的数据有效率在考核期内应达到下表运维考核目标，否则每出现一台设备未达到考核目标，扣除合同款的1%。

数据有效率指考核时段内各监测项目实际获取的有效小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。计算应获得小时值数据量时，应扣除因不可抗力造成的停止监测的小时数（如停电、正常维护和质控等，但不包括仪器故障。如果因为仪器配件进口原因被耽误维修，相应时间可以扣除，但须提供相应证明材料）。

表1数据有效率考核目标

	序号
	仪器名称
	数据有效率

	1
	三波长浊度仪
	90%

	2
	能见度仪
	90%

	3
	城市摄影系统
	90%

	4
	颗粒物粒径谱仪
	85%

	5
	黑碳仪
	85%

	6
	EC/OC分析仪
	85%

	7
	太阳辐射强度计
	90%


3、质控完成情况

根据甲方随机对质控完成情况进行检查，如发现质控指标不合格或不完善、记录不完整或不规范等，每发现1次扣除合同款的0.3%。

4、运维完成情况

根据甲方随机对运维完成情况进行检查，如发现采购合同内的运维要求未完成的，每发现1项扣除合同款的0.1%。

5、不服从甲方质控检查和样品考核安排的，每次扣除合同价的2%。

6、重大活动、赛事保障以及特定事件应急服务中不服从甲方的调度安排的，每次扣除合同价2%。

7、扣款处罚累加计算。

六、转包或分包

1、本合同范围的服务，乙方不得非法转让他人供应。

2、非法转让或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

七、不可抗力：

1. 签约双方的任何一方由于不可抗力事件影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和克服的事件，诸如战争、严重水灾、洪水、台风、地震等。

2. 受阻一方应在不可抗力事件发生后，尽快书面通知对方。一旦不可抗力事件的影响持续60天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议或解除合同。

八、合同修改

除非甲乙双方签署书面修改，否则不能对合同条款进行任何修改。

九、合同构成

1、下述文件是构成合同不可分割的部分，具有与本合同同等的法律效力，应一并阅读和理解。

(1)本合同书；

(2)成交通知书；

(3)采购文件及附件；

(4)投标响应文件及附件；

(5)经双方协商一致达成的补充协议。

2、上述文件应认为是互为补充和解释的，若有不明确及不一致之处，以上面所列顺序在前及时间在后者为准。

十、争议的解决：

因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。如果协商不能解决，双方确定通过向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼方式解决争议。

十一、项目负责（联系）人

甲方项目联系人：              （联系方式：              ）

乙方项目负责人：              （联系方式：              ）

双方确定，在本合同有效期内，甲、乙方指定以上人员为双方联系人。一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

十二、合同生效及其它约定事项

1、合同经双方加盖单位公章盖章后生效，合同签署日期以较迟签注的日期为准。

2、本合同一式陆份，合同双方各执叁份。

3、合同中未尽事宜，甲乙双方应友好协商，按国家有关法律、法规执行。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人：                  法定代表人：                       

电话：                        电话：
签约时间：  年  月  日        签约时间：  年  月  日
第六章  质疑提出和处理

一、质疑的提出

(一)质疑人的身份要求 

1.质疑人应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

2.潜在供应商已依法获取可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

(二)质疑提出的格式要求

1.质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑，未按上述要求提交的质疑函，将不予受理。

2.质疑函应包括：

（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）具体、明确的质疑事项及明确的请求；

（3）质疑的事实依据和必要的法律依据；

（4）提起质疑的日期；

（5）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（6）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。质疑人委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

3.质疑函需遵循的原则：

提出质疑时，必须提交质疑函和必要的证明材料，实事求是，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人。采购人不具有法定调查、认定权限。

（三）质疑提出的时效要求

1.投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以向采购人或代理机构提出质疑；投标人认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

2.投标人应在法定质疑期一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

二、《质疑函》的受理和回复

1.收到质疑函后，采购人将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。

2. 质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人将不予受理。

3.采购人或采购代理机构答复供应商质疑应当采用书面方式并依法送达，质疑供应商或其委托代理人拒绝签收的视为已经送达。

三、质疑处理

1、质疑成立的处理。

（1）对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（2）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（3）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标、成交供应商，或重新开展采购活动。

质疑答复导致中标、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

2、质疑不成立的处理。

（1）若质疑不成立，或者成立未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动。

（2）对明显有违背事实的、经相关专家或评委认定无依据的、经其他供应商举证无依据的质疑，作违约处理，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入由采购人组织的政府采购活动的违约处理。

（3）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

3、虚假质疑的处理

投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，将依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。
第七章    投标文件组成

响应文件由资格审查资料、价格响应文件、技术商务响应文件三部分组成。供应商提供的响应文件材料须字迹清晰。如响应文件字迹模糊、无法辨认的须提供原件备查，否则由此造成的废标或不得分等后果由供应商自行承担。
资格审查资料（正本一份、副本二份，单独密封）： 

1、关于资格的声明函；

2、法定代表人身份证明书及法定代表人授权委托书（如有授权）；

3、招标公告资格要求提供相应的佐证材料（加盖单位公章）：

3.1法人或者其他组织的营业执照；

3.2符合政府采购法二十二条的书面声明；

4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

5、投标人根据招标文件要求认为需要提交的其他资料。

二、技术商务标（正本一份、副本二份。不得出现报价。单独密封）：
供应商应根据本招标文件第三章“项目需求”提供的主要技术规范，服务要求标准等，仔细阅读并在理解的基础上结合第四章“评审方法和程序”内的评审细则，编写编制技术投标响应文件。以下技术响应文件的内容，不得有缺项或漏项。否则将有可能被视为未实质性响应招标文件要求而作无效投标处理，或可能直接影响技术评审的得分；

1、投标响应函
2、产品性能、技术指标的说明与描述

3、商务部分正负偏离表

4、招标文件评审方法中所涉及的事项需提供的所有资料；

5、招标文件中未涉及的事项，投标人认为需要提交的其他资料。

特别提醒：“资格审查材料”、“技术商务标”所须提供的材料（须加盖公章）按招标文件要求装订，密封，递交。

三、价格标（正本一份、副本二份。单独密封，不得出现在技术商务响应文件部分）：
1、开标一览表；

2、分项报价明细表（格式自拟）；

3、中小企业声明函（如有）；

4、残疾人福利性单位声明函（如有）；

5、监狱和戒毒企业证明材料（如有）。

附件：

一、关于资格文件的声明函

江苏省南通环境监测中心：

本公司愿就由贵单位组织实施的                        （采购项目名称及项目编号)的采购活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。
投标单位：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）

 年      月     日

二、法定代表人身份证明

江苏省南通环境监测中心： 

我公司法定代表人     　　　   参加贵单位组织的     （采购项目名称）项目公开招标采购活动，全权代表我公司处理投标的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：          性别：    年龄：      职务：          

身份证号码：                                          
手机：                 传真：                         
单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章） 

年   月   日                 年   月    日  

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

注: 法定代表人参加投标时将身份证带至招标现场备查。

三、授权委托书

江苏省南通环境监测中心： 

兹授权         （被授权人的姓名）代表我公司参加             项目的政府采购活动，全权处理一切与该项目公开招标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权。特此委托。  

附：被授权人情况：  

姓名：          性别：    年龄：      职务：          

身份证号码：                                          
手机：                 传真：                         
单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日  

法定代表人身份证复印件

被授权人身份证复印件

（粘贴此处）
注: 被授权人参加投标时将本人身份证带至招标现场备查。

四、符合政府采购法二十二条的书面声明
江苏省南通环境监测中心：

我单位               （供应商名称）郑重声明：

我单位具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

投标供应商（盖章）：（单位全称）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日
五、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的车辆、设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：                 。
专业技术能力有：             。
投标人：____________________（盖单位公章）
法定代表人：（签字或印鉴）
日期：__________年______月_____日
六、供应商情况一览表
	单位名称
	

	单位优势及特长
	

	单位

概况
	职工总数
	人
	上一年主要经济指标
	营业额
	
	实现利润
	

	
	流动资金
	万元
	
	主要产品或服务内容
	1.

	
	固定资产

（万元）
	原值：

净值：
	
	
	2.

	
	占地面积
	M2
	
	
	3.

	拟派人员情况
	姓名
	年龄
	岗位证书
	学历
	曾获何级何种奖励

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	其它
	近3年完成及正在执行的合同中发生的由于供应商违约或部分违约而引起诉讼和受到索赔的案件具体情况及结果（须如实填写，若对此进行隐瞒，尔后又被采购人或采购代理机构发现，或被它人举证成立，其投标资格将被取消）。
	如有名称变更（非因该单位出现了与资格预审（如果经此程序）时的营业性质的根本改变以至不再满足本次磋商的要求），说明原名称因何种原因变更为现名称，并提供由工商管理部门出具的变更证明文件。

	
	
	


七、投标响应函

江苏省南通环境监测中心：  

依据贵单位                  （采购项目名称）项目（项目编号    ）公开招标采购的邀请，我方授权       （姓名）      （职务）为全权代表参加该项目的投标，全权处理本次投标的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2、我公司已经详细阅读了全部招标文件及其附件，我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3、我公司已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

4、我公司承诺在本次招标响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5、我公司尊重评标委员会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

6、一旦我方成交，我方将根据招标文件的要求和投标文件的承诺签订合同，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付采购人验收、使用；承诺在服务过程中，负责安排好各专业相关人员完成服务工作

响应供应商：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）

年  月  日

八、产品性能、技术指标的说明与描述
根据本招标文件第三章项目需求提供的产品主要技术规范，配置要求和竞标产品设备标准，供应商结合第四章评审方法内的评审细则编写所提供产品的品牌、产地、型号、详细技术参数、功能配置，应提供的图纸及资料明细、样品图片、质量承诺、使用寿命承诺等。包含但不限于如下内容：
（1）与项目需求清单一致，清单中须注明项目内每种设备、数量、品牌及技术参数，但不得出现报价；
（2）产品技术条款响应正负偏离表：
① 供应商必须满足响应文件中针对产品设备提出的全部技术规格与要求，逐一逐条响应填写《技术条款响应正负偏离表》；
② 供应商提供的货物和服务与采购人提出的项目需求说明中的技术要求不同，必须在逐一逐条填写响应的《技术条款响应正负偏离表》上明示偏离的部分。
《技术条款响应正负偏离表》
	序号
	项目名称
	品牌型号
	公开招标文件设备参数要求
	所投设备
技术响应参数
	偏离/响应
	说明

	1
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	


注：①公开招标响应供应商应对照公开招标文件第三章项目需求内的要求，逐一填写。②公开招标响应供应商不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术要求的，中标后供应商在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标供应商承担。如公开招标响应供应商提供的货物和服务同采购单位提出的项目需求说明中的技术要求不同的，必须在《技术条款响应正负偏离表》上明示。③本项目需求产品所有实质性条款不接受负偏离。④该表不作为公开招标响应供应商对项目需求产品技术要求等的详细描述和说明的替代。⑤公开招标响应供应商如果虚假响应，将承担一切可能的风险。⑥所投品牌型号，必须确定、唯一。
投标人全称（加盖公章）

法定代表人或被委托受权人（签字或盖章）：
 年  月  日
九、商务部分正负偏离表
（由投标人据实填写，表格不够自行添加）
	序号
	货物或服务名称
	招标文件要求的商务条款
	投标文件响应情况
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


注：
1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。
2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。
3.投标人如果虚假响应，将依法追究有关责任。
4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。
十、开标一览表

	项目名称
	江苏省南通环境监测中心EC/OC分析仪、浊度仪、粒径谱、黑炭分析仪、能见度仪、城市摄影、太阳辐射强度计等仪器托管运维采购项目                  

	项目编号
	JSADTCG202405033

	投标总报价
	大写：                            ，

小写：              元（人民币）

	企业类型
	


                                    供应商名称：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

  日期：       年    月    日

填写说明：

1、开标一览表和分项报价表必须加盖投标单位公章（复印件无效）。

2、投标报价包括但不限于包括但不限于监测仪器的日常运行维护、故障维修、年度检修、质量控制、仪器校准和校正等工作，日常所需的消耗品及仪器故障更换所有配件的费用，运输和装卸的费用，运维人员的人工、住宿、通讯、交通、保险等托管运维所需的所有费用均由中标方承担。仪器运行的电费和网络费由采购方承担。
十一、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加  （单位名称）   的    （项目名称）   采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。企业的具体情况如下：

1.（标的名称）  ，属 其他未列明行业（科学研究和技术服务业） ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员    
人，营业收入为    
万元，资产总额为 
      万元，属于   （中型企业、小型企业、微型企业） 。

以上企业不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1、企业划分详见《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准。

2、1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

十二、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目（包     ）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）          圆整（￥：        ）
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

注：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
十三、监狱和戒毒企业证明材料
（格式自拟）
根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。
