南通市生态环境局文件

通环辐评〔2025〕6号

南通市生态环境局关于南通扶海~兰房等220千伏线路改造工程环境影响报告表的批复

国网江苏省电力有限公司南通供电分公司：

你单位报送的《南通扶海~兰房等220千伏线路改造工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，批复如下：

一、本项目包含2项子工程，主要工程内容如下：

（1）扶海~兰房220kV线路工程

扶海~兰房220kV线路工程位于南通市如东县曹埠镇、掘港街道和通州区十总镇境内，起点为现状220kV扶兰2H23线#2塔，终点为兰房220kV变电站，途经启扬高速、洋通高速等。建设扶海～兰房220kV线路，2回，线路路径总长约22.6km，其中新建220kV同塔双回架空线路路径长约21.35km，利用现状杆塔更换双回增容导线路径长约1.25km。新建双回角钢塔65基，基础均采用钻孔灌注桩基础。

（2）兰房～洋口220kV线路工程

兰房～洋口220kV线路工程位于南通市如东县大豫镇、掘港街道和城中街道境内，起点为兰房220kV变电站，终点为南通国华如东光氢储一期400兆瓦光伏项目配套220千伏送出工程拟建TB45塔，途经如泰运河、S334省道、洋通高速等。建设兰房～洋口220kV线路，1回，线路路径总长约17.8km，其中新建220kV同塔双回单回挂线线路路径长约0.3km，新建220kV同塔双回线路（投产年拼接为一回运行）路径长约14.7km，利用现状杆塔更换双回增容导线路径长约2.8km。新建双回角钢塔48基，基础均采用钻孔灌注桩基础。

- 在认真落实《报告表》提出的环保措施后，能满足环境保护的相关要求，项目建设具备环境可行性。根据《报告表》评价结论，在落实《报告表》中提出的各项污染防治、生态保护措施的前提下，从环境保护角度考虑，我局同意你单位按《报告表》所列内容和拟定方案建设。

二、在工程设计、建设和运行中应认真落实《报告表》所提出的各项环保措施，并做好以下工作：

（一）严格执行生态管控要求，不得影响本项目所涉及的九圩港-如泰运河清水通道维护区的主导生态功能。扶海～兰房220kV线路工程距九圩港-如泰运河清水通道维护区最近距离为280m，不在九圩港-如泰运河清水通道维护区新立杆塔和新增占地；兰房～洋口220kV线路工程穿越九圩港-如泰运河清水通道维护区，穿越线路路径长约1.60km，其中新建220kV同塔双回架空线路路径长约0.9km，在九圩港-如泰运河清水通道维护区内新立杆塔3基，利用现状杆塔更换双回增容导线线路径长约0.7km。

（二）严格落实各项辐射污染防治措施，确保工程周围区域工频电场强度、工频磁感应强度符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求。扶海～兰房220kV线路工程电磁环境评价范围内有24处电磁环境敏感目标，兰房～洋口220kV线路工程电磁环境评价范围内有16处电磁环境敏感目标。

（三）施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。工程运行时线路沿线及声环境保护目标处声环境应满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准要求。扶海～兰房220kV线路工程声环境影响评价范围内有24处声环境保护目标，兰房～洋口220kV线路工程声环境影响评价范围内有16处声环境保护目标。

（四）加强施工期环境保护，落实施工过程中各项污染防治措施，尽量减少土地占用和对植被的破坏，施工结束后及时做好植被恢复工作，防止水土流失，将施工对环境的影响程度降到最低。

（五）工程投入运营后应加强环保设施的日常管理与维护，确保环保设施正常运行；规范开展电磁环境、声环境的监测工作。

三、项目建设必须严格执行配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。建设项目竣工后，你单位应当按要求对配套建设的环境保护设施进行验收；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。企业公开验收信息的同时，应当向南通市生态环境局、南通市如东生态环境局、南通市通州生态环境局报送相关信息。请南通市如东生态环境局、南通市通州生态环境局做好该项目建设、运行期间的环境监管。

四、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年开工建设的，环境影响评价文件应当重新报审。

南通市生态环境局

2025年4月11日

（项目代码：2311-320000-04-01-281596）

|  | 抄送：南通市如东生态环境局、南通市通州生态环境局，江苏辐环环境科技有限公司。 |  |
| --- | --- | --- |