	

	

	南通市生态环境局文件

	通环核评〔2025〕19号

	
[image: image1.wmf]


南通市生态环境局关于赛杰爱迪（江苏）高压电气有限公司扩建1套X射线数字成像检测装置项目环境影响报告表的批复

赛杰爱迪（江苏）高压电气有限公司：

你单位报送的《赛杰爱迪（江苏）高压电气有限公司扩建1套X射线数字成像检测装置项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，批复如下：

一、本项目位于江苏省南通市如皋市东陈镇福寿东路366号，项目内容：拟在3#生产车间内东南侧扩建1套X射线数字成像检测装置项目，建设一处探伤工作场所，该工作场所由探伤室、动力室、操作室等组成；拟购置一套丹东华日理学电气有限公司XY-160型X射线实时成像检测系统，最大管电压为160kV，最大管电流为11mA，只在本项目建设的探伤室内使用，用于铝合金螺旋焊管产品固定（室内）场所的无损检测。详见《报告表》。

根据《报告表》结论，在认真落实各项污染防治、生态保护措施的前提下，从环境保护角度分析，我局同意你公司按《报告表》所列内容和拟定方案建设。
二、在工程设计、建设和运行中应认真落实《报告表》所提出的各项环保措施，并做好以下工作：

（一）严格执行辐射防护和安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度，落实各项辐射污染防治措施，确保辐射工作人员及公众的年有效剂量低于《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中相应的剂量限值要求。 

（二）对辐射工作人员进行岗位技能和辐射安全与防护知识的培训，并经考核合格后方可上岗，建立个人剂量档案和职业健康档案，配备必要的个人防护用品。辐射工作人员工作时须随身携带辐射报警仪和个人剂量计。

（三）建立健全辐射安全与防护规章制度并严格执行。建立辐射安全防护与环保管理机构或指定一名本科以上学历的技术人员专职负责辐射安全管理工作。

（四）辐射屏蔽防护措施应满足《γ射线和电子束辐照装置防护检测规范》（GBZ141-2002）的要求，定期检查辐射工作场所钥匙开关、急停按钮、工作状态指示灯等安全设施，确保正常工作。
（五）配备环境辐射剂量巡测仪，定期对项目周围辐射水平进行检测，及时解决发现的问题。每年请有资质的单位对项目周围辐射水平监测1～2次。

（六）制定并认真落实辐射事故应急预案，加强人员应急培训，定期组织辐射事故应急演练。

三、项目建成后，应及时重新申领辐射安全许可证，并按规定程序组织项目验收。请南通市如皋生态环境局做好该项目建设、运行期间的环境监管。

四、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年开工建设的，环境影响评价文件应当重新报审。

                            南通市生态环境局

                             2025年11月17日

（项目代码：2507-320682-89-01-163277）

	
	抄送：南通市如皋生态环境局，山东玄机技术服务有限公司。
	




_1234567890.unknown

