通环核评〔2023〕19号

关于海安迪斯凯瑞探测仪器有限公司新建X射线设备生产、销售、使用项目环境影响报告表的批复

海安迪斯凯瑞探测仪器有限公司：

你公司报送的由南京师大环境科技研究院有限公司编制的《海安迪斯凯瑞探测仪器有限公司新建X射线设备生产、销售、使用项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，批复如下：

- 根据《报告表》评价结论，在落实《报告表》提出的各项环境保护措施后，项目建设具备环境可行性。从环境保护角度考虑，我局同意你公司该项目建设。项目内容：你公司因业务发展需要，于厂房内开展X射线设备的生产、调试和销售，共生产8种射线装置，分别为X射线发射装置（XR150型（管电压150kV，管电流0.5mA）、XR200型（管电压150kV，管电流0.5mA）、XRS3型（管电压270kV，管电流0.5mA）、XRS4型（管电压150kV，管电流0.5mA））和微型牙科X射线机（BLX-6型（管电压60kV，管电流0.2mA）、BLX-8型（管电压60kV，管电流1mA）、BLX-9型（管电压65kV，管电流0.1mA）、BLX-10型（管电压70kV，管电流1mA）），每种装置年生产、调试、销售总量最大不超过500台，每个月调试40~50台，8种射线装置年生产、调试、销售总量最大不超过4000台，每个月调试320~400台，详见《报告表》。

- 本项目建设地址为江苏省南通市海安市海安镇谭港路159号。

二、在工程设计、建设和运行中应认真落实《报告表》所提出的辐射污染防治和安全管理措施，并做好以下工作：

（一）严格执行辐射防护和安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度，确保辐射工作人员和公众的年受照有效剂量低于《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中相应的剂量限值要求。

（二）定期检查辐射工作场所钥匙开关、门机联锁装置、工作状态指示灯和声音提示装置等安全设施，确保正常工作。

（三）建立健全辐射安全与防护规章制度并严格执行。建立辐射安全防护与环保管理机构或指定一名本科以上学历的技术人员专职负责辐射安全管理工作。

（四）对辐射工作人员进行岗位技能和辐射安全与防护知识的培训，并经考核合格后方可上岗，建立个人剂量档案和职业健康档案，配备必要的个人防护用品。辐射工作人员工作时须随身携带辐射报警仪和个人剂量计。

（五）配备环境辐射剂量巡测仪，定期对项目周围辐射水平进行检测，及时解决发现的问题。每年请有资质的单位对项目周围辐射水平监测1～2次。

三、项目建成后你公司须按照要求及时申领辐射安全许可证，同时做好环境保护竣工验收，在验收合格并取得辐射安全许可证后方可投入运行。项目日常监督管理由南通市海安生态环境局负责。

四、本批复自下达之日起五年内建设有效。项目的性质、规模、地点、拟采取的环保措施发生重大变动的，应重新报批项目的环境影响评价文件。

南通市生态环境局

抄送：南通市海安生态环境局

2023年9月6日