南通市生态环境局文件

通环核评〔2025〕9号

南通市生态环境局关于锐伽医疗科技（南通）有限公司新增SPECT/CT设备调试场所项目

环境影响报告表的批复

锐伽医疗科技（南通）有限公司：

你单位报送的《锐伽医疗科技（南通）有限公司新增SPECT/CT设备调试场所项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，批复如下：

一、本项目位于海门区临江镇临江大道102号5C楼一层东侧，项目内容：在5C楼一层东侧新建SPECT/CT研发项目，使用99mTc核素（日等效最大操作量为1.85×106Bq）、131I核素（日等效最大操作量为7.4×105Bq）、18F核素（日等效最大操作量为7.4×105Bq）核素以及1枚57Co密封源（为校准源，单枚最大活度均为3.7×108Bq，属Ⅴ类放射源）开展SPECT/CT型式（最大管电压140kV、最大管电流350mA，属Ⅲ类射线装置）检验、联调，放射性核素与校准源不同时使用，属丙级非密封放射性物质工作场所。详见《报告表》。

在认真落实《报告表》提出的环保措施后，能满足环境保护的相关要求，项目建设具备环境可行性。根据《报告表》评价结论，在落实《报告表》中提出的各项污染防治、生态保护措施的前提下，从环境保护角度考虑，我局同意你单位按《报告表》所列内容和拟定方案建设。

二、在工程设计、建设和运行中应认真落实《报告表》所提出的各项环保措施，并做好以下工作：

（一）严格执行辐射防护和安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度，落实各项辐射污染防治措施，确保辐射工作人员及公众年有效剂量低于《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中相应的剂量限值要求。

（二）对辐射工作人员进行岗位技能和辐射安全与防护知识的培训，并经考核合格后方可上岗，建立个人剂量档案和职业健康档案，配备必要的个人防护用品。辐射工作人员工作时须随身携带辐射报警仪和个人剂量计。

（三）建立健全辐射安全与防护规章制度并严格执行。建立辐射安全防护与环保管理机构或指定一名本科以上学历的技术人员专职负责辐射安全管理工作。

（四）非密封放射性物质工作场所功能区域布置应符合国家的有关规定和要求；放射源及非密封放射性同位素转让须及时到生态环境部门办理审批与备案手续。

（五）定期检查辐射工作场所工作状态指示灯、视频监控、电离辐射警告标志等安全设施，确保正常工作。

（六）配备环境辐射剂量巡测仪，定期对项目周围辐射水平进行检测，及时解决发现的问题。每年请有资质的单位对项目周围辐射水平监测1～2次。

（七）加强放射性固体废物管理，详细记录放射性固体废物暂存、处置管理台账，项目运行产生的放射性固体废物需按国家有关管理规定进行暂存，经申请清洁解控确认后，交由相关单位规范处置。

三、项目建成后，应及时申领辐射安全许可证，并按规定程序组织项目验收。请南通市海门生态环境局做好该项目建设、运行期间的环境监管。

四、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年开工建设的，环境影响评价文件应当重新报审。

（此页无正文）

南通市生态环境局

2025年4月25日

（项目代码：2410-320684-89-01-572528）

|  | 抄送：南通市海门生态环境局，南京大学环境规划设计研究院南通有限公司。 |  |
| --- | --- | --- |